附件

吴川市污水处理厂入河排污口信息表

| 一、排污单位基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位名称 | 湛江市南方水务有限公司 | 单位法人代表 | 陈杰青 |
| 单位统一社会 信用代码 | 91440883059935230J | 排污单位中心坐标 | 东经110°47′08″，北纬21°26′36″ |
| 排污许可证编号 | 91440883059935230J001V | 主要排放污染物 | 化学需氧量、氨氮 |
| 二、入河排污口基本信息 |  |  |  |
| 排污口名称 | 吴川市污水处理厂入河排污口 | 排污口编码 | HF-440883-0004-SH-00 |
| 排污口地理位置 | 吴川市梅录街道鱼苗场开发区 | 排污口地理坐标 | 东经110°47′12″,北纬21°26′39″ |
| 排污口设置类型 | 新 建 | 排污口分类 | 生活污水排放口 |
| 废污水排放方式 | 连续排放 | 废污水入河方式 | 暗 管 |
| 排污口大小 | 管道宽1米 | 设计排污能力 | 4万m3/d |
| 废污水直接 排入水体名称 | 博茂减洪河 | 排入的水功能区名称 | 泄 洪 |
| 废污水最终去向 | 南 海 | 排入水体所属水系 | 鉴 江 |
| 排入水体的 起始点名称 | 袂花江--南海 | 水功能区水质目标 | Ⅲ类 |
| 工业废水排放量（t/d） | 0 | 生活污水排放量（t/d） | 4万 |
| 年排放废污水总量 （万t） | 1460 | 其他废污水排放量（万 t/a） | 0 |
| 化学需氧量(t/a) | 584 | 氨氮(t/a) | 73 |
| 三、主要污染物执行排放标准及排放总量 |  |  |  |
| 按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行 |  |  |  |