## Sheet1
2016年吴川市污水处理厂监督监测信息公示表
| 国控污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目 | 超标项目
第一季度 | 吴川市污水处理厂 | 广东湛江市吴川县梅录镇 | 出水口 | 2016.1.11 | 流量、水温、ph值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、总氮、总磷、氨氮、色度、粪大肠菌群、总铬、六价铬、总铅、总砷、总汞、总镉 | 无
第二季度 | 吴川市污水处理厂 | 广东湛江市吴川县梅录镇 | 出水口 | 2016.04.11 | 流量、水温、ph值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、总氮、总磷、氨氮、色度、粪大肠菌群、总铬、六价铬、总铅、总砷、总汞、总镉 | 无
第三季度 | 吴川市污水处理厂 | 广东湛江市吴川县梅录镇 | 出水口 | 2016.07.11 | 流量、水温、ph值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、阴离子洗涤剂、总氮、总磷、氨氮、色度、粪大肠菌群、总铬、六价铬、总铅、总砷、总汞、总镉 | 无