吴川市城市黑臭水体治理情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 黒臭水体名称（起始边界） | 原黒臭级别 | 原水质 | | | 达标  期限 | 整治  进展 | 现状黒  臭级别 | 现状水质 | | | 是否  达标 |
| 氨氮(mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) |
| 1 | 东风路排渠 | 轻度黒臭 | 14.3 | 20.4 | 1.27 | 2022年12月 | 效果评估 | 无黒臭 | 7.4 | 32 | 2.4 | 是 |
| 2 | 沈屋支渠 | 轻度黒臭 | 13.9 | 41.8 | 3.38 | 2023年12月 | 设计方案 | 轻度黑臭 | 13.9 | 41.8 | 3.38 | 否 |