省第二生态环境保护督察组向湛江市转办群众信访举报件

调查处理情况公示（第七批DZJ20231030021号）

截至2024年3月26日，省第二生态环境保护督察组转办湛江市群众信访举报件第七批DZJ20231030021号交办案件已调查处理完毕，现将有关办结情况公开如下：

| 序号 | 举报县区 | 受理编号 | 举报内容 | 办结 状态 | 是否属实 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 | 问责 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴川市 | DZJ20231030021 | 群众是吴川市大山江街道良美社区东山村内的虾塘养殖户，东山村旁的粤海污水厂排污管道2023年10月20日因损坏导致污水直排至周边鱼塘虾塘，养殖户损失严重，至今排污管道仍未修复，已向污水处理厂反映未得到任何回复，要求尽快赔偿。 | 已办结 | 部分属实 | 群众所反映的“粤海污水厂”实为吴川市滨江污水处理厂，位于吴川市大山江街道环城快速路和633县道交叉口。该厂总设计处理能力为7.5万吨/日，分两期建设，其中一期为2.5万吨/日，配套建设污水管道总长67.47千米，于2022年9月全面建成，由吴川粤海环保有限公司负责运维管理。该厂纳污范围包括大山江街道、海滨街道、博铺街道、覃巴镇和梅菉街道部分区域，纳污面积约48平方公里，服务人口约17万人。2023年10月19日至20日，受台风“三巴”环流影响，吴川市连降大暴雨，平均降雨量达225.8毫米，该厂一期配套的大山江街道良美村段管网因雨水进入排污管，污水收集系统承载压力超负荷，管内水压和检查井水压增大，导致位于东山村的陈某才养殖场虾塘边的检查井盖板损坏，雨污混合水从该破损检查井排出，流入侧边东山村陈某才养殖场内，对该养殖场约6.1亩虾塘造成影响。 2023年10月31日，吴川市发展和改革局、吴川市农业农村局、吴川市住房和城乡建设局、湛江市生态环境局吴川分局等有关部门和属地政府大山江街道办进行现场检查。检查时，大山江街道良美村段管网损坏的检查井均已修复，现场未发现有污水排入陈某才养殖场虾塘。经向滨江污水处理厂运维方吴川粤海环保有限公司了解，2023年10月23日，该公司已对受暴雨影响出现损坏的检查井进行修复，并正在与受损的陈某才沟通协商受损赔偿事宜，但至今未能达成一致意见。另外，市住房和城乡建设局调查人员发现，陈某才养殖场部分虾塘存在扩建现象，扩建部分位于滨江污水处理厂配套管网管井施工红线征（租）地范围内，导致配套管网的检查井存在坍塌风险。 综上，群众反映“东山村旁的粤海污水厂排污管道2023年10月20日因损坏导致污水直排至周边鱼塘虾塘，养殖户损失严重，至今排污管道仍未修复，已向污水处理厂反映未得到任何回复，要求尽快赔偿”的问题部分属实，属实部分是2023年10月19日至20日，受连日暴雨影响，滨江污水处理厂一期大山江街道良美村段管道中，位于东山村陈某才养殖场虾塘边的检查井盖板损坏，雨污混合水从检查井缺口溢出，流入附近东山村陈某才养殖场内，约6.1亩虾塘受到影响。 | 吴川市农业农村局在2023年11月3日、2023年11月16日、2024年1月2日分别召开了3次调解会议，争取通过友好协商解决虾塘受损赔偿问题，但在调解会上双方意见无法达成一致。会后，吴川市农业农村局引导陈某才养殖场通过诉讼途径解决赔偿争议。目前，陈某才养殖场已向法院提起民事诉讼，2024年3月4日，吴川粤海环保有限公司收到了法院传票及应诉通知书[（2024）粤0883民初664号]。 | 无 |