吴川市发展和改革局关于吴川市大山江街道东埇

水闸重建项目立项的公示

| 事项名称 | 吴川市发展和改革局关于吴川市大山江街道东埇水闸重建项目立项的公示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 建设单位 | 吴川市水利工程建设管理中心 |
| 建设地点 | 吴川市大山江街道东埇村委会 | 建设年限 | 5个月 |
| 总投资 | 477.42万元 | 资金来源 | 由广州白云区对口帮扶吴川市项目资金统筹解决 |
| 建设规模及主要内容 | - 重建水闸，双孔布设，单孔净宽4.20米，总净宽8.40米，形式采用宽顶堰，堰顶高程为2.50米；闸门采用平面滑块式滑动钢闸门，潜孔式布置，启闭设备采用固定螺杆式启闭 - 机。 （二）重建泵站，泵房采用砖混结构，设计流量为5.88m³/s，设计扬程4.85米，排水管管径为DN900，双孔布设等。 |  |  |
| 审批部门 | 吴川市发展和改革局 | 联系电话 | 0759-5550223 |
| 电子邮件 | Wccbd2007@163.com | 邮件编码 | 524500 |
| 邮政地址 | 吴川市解放中路143号吴川市发展和改革局 |  |  |

本公示的期限为2024-08-22至2024-08-29。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

吴川市发展和改革局

2024年8月22日