吴川市浅水镇敬老院改为居家养老综合服务

中心物资采购需求清单

| 序号 | 区域 | 物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日托室（16间房） 康复室 | 护理床 | 可翻身、可落腿、可助便、可洗头、防侧滑、带餐桌板2060*970*480mm | 6 | 张 | 2800 | 16800 |
| 2 |  | 床头柜 | 板材：多层板 环保级别：ENF 色号：浅棕色 400*400*450mm | 6 | 个 | 700 | 4200 |
| 3 |  | 衣柜 | 板材：多层板 环保级别：ENF 色号：浅棕色1200*550*2000mm | 16 | 个 | 2750 | 44000 |
| 4 |  | 书台 | 板材：多层板 环保级别：ENF 色号：浅棕色800*450*760mm | 16 | 张 | 1080 | 17280 |
| 5 |  | 床上用品6件套 | 面料成分：纯棉 适用季节：四季通用 净重：4斤 1500*2000mm | 16 | 套 | 720 | 11520 |
| 6 |  | 多功能型医用坐便椅 | 材质：环保PP材料、铝合金钢管，可六档调节 460*430*500mm | 16 | 张 | 1100 | 17600 |
| 7 |  | 医用多功能轮椅 | 材质：钢管、PU皮功能：带餐桌板，带坐便，可拆卸可平躺可半躺可全躺、高度可调节、智能折叠 680*1270*1020mm | 16 | 张 | 1700 | 27200 |
| 8 |  | 医用气垫 | 面料：防水PVC 气条：22根 压力范围8kpa-18kpa 防褥疮1900*850*70mm | 16 | 张 | 598 | 9568 |
| 9 |  | 一键紧急呼叫系统 | 4G联网主机+40分机，远距离覆盖，三级护理，灵敏度高，音量可调、语音播报、多种语音模式、播报次数自由设定 | 1 | 套 | 9500 | 9500 |
| 10 |  | 防滑垫 | 材质：软硅藻泥 800*600mm | 16 | 块 | 136 | 2176 |
| 11 |  | 斜坡垫 | 材质：橡胶耐寒耐热、防滑纹路轻松上坡出水孔设计 | 48 | 个 | 155 | 7440 |
| 12 |  | 防跌倒扶手 | 材质：外层ABS+不锈钢内管 管径28mm、自由长度按需定制。增加反光条 包安装 | 48 | 个 | 115 | 5520 |
| 13 |  | 痉挛肌低频治疗仪 | 功能：通过刺激痉挛肌和对抗肌使二者收缩，治疗痉挛症瘫痪和开展电刺激、电体操。 500*400*800mm | 1 | 套 | 22078 | 22078 |
| 14 |  | 磁振热治疗仪 | 磁振按摩，舒缓颈肩腰背疲劳感，针对性疼痛部位舒缓 磁场输出频率：50hz，磁场强度范围：12.5mt，额定电压：220v，振动幅度：5mm | 1 | 台 | 10868 | 10868 |
| 15 |  | 老年康复经皮神经电刺激仪 | 输出脉冲宽度：60-520 输出脉冲频率：2-160hz 额定输入功率：50va 额定电源：220v 额定频率：50hz | 1 | 台 | 8200 | 8200 |
| 16 |  | 智能恒温热水壶 | 材质：内胆不锈钢、外观塑料。1500W大功率、一键除氯、六段温度可调、5L大容量、带安全锁。347*217*331mm | 3 | 个 | 580 | 1740 |
| 17 | 多功能活动室 | 适老椅 | 材质：木；契合老年人身体结构坐下舒适，透气座垫，不易老化 450*500*800mm | 16 | 张 | 550 | 8800 |
| 18 |  | 适老桌 | 材质：木，1400*800*750mm | 4 | 张 | 1350 | 5400 |
| 19 |  | 象棋 | 带棋盘、棋盘材质：松木 棋子材质：橡胶木357*203*30mm | 5 | 套 | 150 | 750 |
| 20 |  | 老花眼镜 | 镜架材质：钛合金，镜片材质：树脂镜片 | 5 | 套 | 200 | 1000 |
| 21 |  | 文房四宝 | 毛笔、宣纸、端砚、墨水 | 3 | 套 | 800 | 2400 |
| 22 | 消防站 | 微型消防站 | 柜体材质：冷轧钢，面板3C钢化玻璃 头盔、衣服、手套、腰带、裤子、胶鞋、灭火器、撬杠、防毒面具、扳手、铁楸、剪线钳、3C水带、破拆大斧、3C接口、3C水枪、消防桶、腰斧、灭火毯、钢丝绳、方位灯、大锤、强光水电、喊话器、呼救器、反光背心1600*1200*400mm | 1 | 套 | 3800 | 3800 |
| 23 | 房间 | 面漆 | 容量：18升 优等品 包工，涂刷方式：喷涂 0级防霉，1级抗菌，高耐擦洗，高遮盖力，净化甲醛 包工（含铲墙皮、刮腻子、喷/滚涂）含辅材（砂纸、网带、和纸、滚筒等） | 32 | 桶 | 980 | 31360 |
| 24 |  | 底漆 | 容量：15升 优等品 功效：提升封闭性，抗碱，增强附着力，提升丰满度 0级防霉，全能全效 包工（含铲墙皮、刮腻子、喷/滚涂）含辅材（砂纸、网带、和纸、滚筒等） | 20 | 桶 | 980 | 19600 |
| 25 |  | 地坪漆 | 重量：10kg 净味环保、防水防滑、快干易刷、防污耐脏、耐酸耐碱抗腐蚀 包工含辅材 | 16 | 桶 | 650 | 10400 |
| 合计 |  | 人民币大写：贰拾玖万玖仟贰佰元整 |  |  |  |  | 299200 |