吴川市樟铺镇敬老院改为居家养老综合服务

中心物资采购需求清单

| 序号 | 区域 | 物资名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复室 | 红外线理疗灯 | 功率：100W，电压：220V，落地式带滚轮。640*432*252mm | 1 | 盏 | 460 | 460 |
| 2 |  | 智能恒温热水壶 | 材质：内胆不锈钢、外观塑料。 1500W大功率、一键除氯、六段温度可调、5L大容量、带安全锁。 347*217*331mm | 2 | 个 | 580 | 1160 |
| 3 | 房间 | 面漆 | 容量：18升 优等品 包工，涂刷方式：喷涂 0级防霉，1级抗菌，高耐擦洗，高遮盖力，净化甲醛 含辅材 | 36 | 桶 | 980 | 35280 |
| 4 |  | 底漆 | 容量：15升 优等品 功效：提升封闭性，抗碱，增强附着力，提升丰满度 0级防霉，全能全效 包工含辅材 | 22 | 桶 | 960 | 21120 |
| 5 |  | 地坪漆 | 重量：10kg 净味环保、防水防滑、快干易刷、防污耐脏、耐酸耐碱抗腐蚀 包工含辅材 | 24 | 桶 | 650 | 15600 |
| 6 | 消防站 | 微型消防站 | 柜体材质：冷轧钢，面板3C钢化玻璃 头盔、衣服、手套、腰带、裤子、胶鞋、灭火器、撬杠、防毒面具、扳手、铁楸、剪线钳、3C水带、破拆大斧、3C接口、3C水枪、消防桶、腰斧、灭火毯、钢丝绳、方位灯、大锤、强光水电、喊话器、呼救器、反光背心1600*1200*400mm | 1 | 套 | 3800 | 3800 |
| 7 | 日托室（24间房） | 护理床 | 可翻身、可落腿、可助便、可洗头、防侧滑、带餐桌板 2060*970*480mm | 24 | 张 | 2800 | 67200 |
| 8 |  | 衣柜 | 板材：多层板 环保级别：ENF 色号：浅棕色1200*550*2000mm | 24 | 个 | 2750 | 66000 |
| 9 |  | 床头柜 | 板材：多层板；环保级别：ENF；色号：浅棕色；400*400*450mm | 24 | 个 | 700 | 16800 |
| 10 |  | 书台 | 板材：多层板 环保级别：ENF 色号：浅棕色800*450*760mm | 24 | 张 | 1080 | 25920 |
| 11 |  | 床上用品6件套 | 面料成分：纯棉 适用季节：四季通用 净重：4斤 1500*2000mm | 24 | 套 | 720 | 17280 |
| 12 |  | 多功能轮椅 | 材质：钢管、PU皮功能：带餐桌板，带坐便，可拆卸可平躺可半躺可全躺、高度可调节、智能折叠 680*1270*1020mm | 3 | 张 | 1700 | 5100 |
| 13 |  | 多功能型医用坐便椅 | 材质：环保PP材料、铝合金钢管，可六档调节；460*430*500mm | 2 | 张 | 1100 | 2200 |
| 14 |  | 一键紧急呼叫系统 | 4G联网主机+40分机，远距离覆盖，三级护理，灵敏度高，音量可调、语音播报、多种语音模式、播报次数自由设定 | 1 | 套 | 9500 | 9500 |
| 15 |  | 斜坡垫 | 材质：橡胶耐寒耐热、防滑纹路轻松上坡出水孔设计 | 48 | 个 | 155 | 7440 |
| 16 |  | 防跌倒扶手 | 材质：外层ABS+不锈钢内管 管径28mm自由长度按需定制。增加反光条。 包安装 | 48 | 个 | 115 | 5520 |
| 合计 |  | 人民币大写：叁拾万零叁佰捌拾元整 |  |  |  |  | 300380 |