吴川市覃巴镇综合养老服务中心物资采购需求清单

| 序号 | 功能区域 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日托室 | 日托休息椅 | 高韧性藤条，手工编制，舒适透气 | 5 | 套 | 850 | 4250 |
| 2 |  | 床头柜 | 原木色加白45*40*50 | 2 | 张 | 580 | 1160 |
| 3 |  | 护理床 | 可翻身、可落腿、可助便、可洗头、防侧滑、带餐桌板2060*970*480mm | 2 | 张 | 2800 | 5600 |
| 4 | 多功能活动室 | 集装箱 | 6000*3000*2800mm定制 含水电安装、全落地玻璃门窗、墙板、地板砖、空调安装布局 | 1 | 个 | 30000 | 30000 |
| 5 |  | 医用红外线理疗灯 | 功率：250W，电压：220V，光谱波长：2μm-25μm,整体高度：≤0.53m，重量：3.5KG,包装尺寸：37*25*17cm | 5 | 台 | 460 | 2300 |
| 6 |  | 磁性白板 | 外边框升级铝氧化处理工艺抗腐蚀 耐磨损，三层环保烤漆面板 | 2 | 套 | 580 | 1160 |
| 7 |  | 储物柜 | 数量: 双门，三层，对开门 整体尺寸：高：1800mm,宽：850mm，深：390mm | 1 | 个 | 2100 | 2100 |
| 8 |  | 适老桌 | 材质：木，长140cm,宽：8cm,高：75cm | 2 | 张 | 1350 | 2700 |
| 9 |  | 适老椅 | 材质：木；契合老年人身体结构坐下舒适，透气座垫，不易老化,高：80cm,宽：50cm，座高：45cm, | 8 | 张 | 550 | 4400 |
| 10 |  | 舞蹈影院音响 | 12寸双磁重低音，震撼重低音音浪，声音层次感清晰，营造现场气氛大范围空间穿透力强悍。 额定功率：200W (AES)； 含投影仪 | 1 | 套 | 9600 | 9600 |
| 11 |  | 医疗急救箱 | 酒精棉棒、碘伏棉棒、超大创可贴、直角大创可贴、关节创可贴、医用纱布、对口呼吸器、卷式骨折夹板、手指骨折夹板、敷料镊子、绷带、剪刀、乳胶检查手套、清洁湿巾、驱蚊虫湿巾、医用口罩、应急手电、应急口哨、便携分药盒、急救毯、体温计、听诊器、血压计、降温贴、速冷冰袋、三角绷带、安全别针、卡扣式止血带、自粘弹性绷带、弹 性绷带、医用胶布、弹力网帽、急救手册 | 1 | 个 | 2800 | 2800 |
| 12 |  | 手指肌力训练台（重锤式） | 用于手指屈伸肌抗阻肌力及改善指关节活动范围 重锤质量：100g、200g、300g、500g 规格：111.8*60*80cm | 1 | 张 | 3300 | 3300 |
|  | 长者饭堂 | 集装箱 | 6000*3000*2800mm定制 含水电安装、全落地玻璃门窗、墙板、地板砖、空调安装布局 | 1 | 个 | 30000 | 30000 |
| 13 |  | 电热水壶 | 材质：内胆不锈钢、外观塑料。1500W大功率、一键除氯、六段温度可调、5L大容量、带安全锁。347*217*331mm | 2 | 台 | 580 | 1160 |
| 14 |  | 消毒柜 | 安装方式: 立式 消毒方式: 中温消毒 臭氧 紫外线 面板材质: 不锈钢、钢化玻璃 尺寸: 480x380x1510mm 双门，6层 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| 15 |  | 方桌 | 材质：木；折叠型，桌面板厚25mm,长：120cm,宽：60cm，高：75cm | 4 | 张 | 680 | 2720 |
| 16 |  | 木椅 | 可折叠，便于存放 | 16 | 张 | 380 | 6080 |
| 17 |  | 餐盒 | 316不锈钢 | 30 | 个 | 98 | 2940 |
| 18 | 阅读室 | 适老椅 | 材质：木；契合老年人身体结构坐下舒适，透气座垫，不易老化,高：80cm,宽：50cm，座高：45cm, | 8 | 张 | 550 | 4400 |
| 19 |  | 适老桌 | 材质：木，长140cm,宽：8cm,高：75cm | 2 | 张 | 1350 | 2700 |
| 20 |  | 老花眼镜 | 镜架材质：钛合金，镜片材质：树脂镜片 | 5 | 套 | 200 | 1000 |
| 21 |  | 文房四宝 | 毛笔、宣纸、端砚、墨水 | 3 | 套 | 800 | 2400 |
| 22 | 宣传墙软装 | 宣传KT板软装 | 宣传KT板贴墙。张贴党建宣传内容和敬老文化宣传内容等 | 1 | 项 | 8350 | 8350 |
| 23 | 合计 | 人民币大写：壹拾叁万肆仟玖佰贰拾元整 |  |  |  |  | 134920 |