吴川市博铺街道综合养老服务中心物资采购需求清单

| 序号 | 功能区域 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅读室 | 适老椅 | 材质：木；契合老年人身体结构坐下舒适，透气座垫，不易老化,高：80cm,宽：50cm，座高：45cm, | 20 | 张 | 550 | 11000 |
| 2 |  | 适老桌 | 材质：木，长140cm,宽80cm,高：75cm | 5 | 张 | 1350 | 6750 |
| 3 |  | 老花眼镜 | 镜架材质：钛合金，镜片材质：树脂镜片 | 10 | 套 | 200 | 2000 |
| 4 |  | 文房四宝 | 毛笔、宣纸、端砚、墨水 | 5 | 套 | 800 | 4000 |
| 5 | 长者饭堂 | 挂墙时钟 | 外壳材质：塑料 机芯：扫秒机芯 镜面材质：玻璃 | 1 | 个 | 220 | 220 |
| 6 |  | 电热水壶 | 材质：内胆不锈钢、外观塑料。1500W大功率、一键除氯、六段温度可调、5L大容量、带安全锁。347*217*331mm | 3 | 台 | 580 | 1740 |
| 7 |  | 消毒柜 | 安装方式: 立式 消毒方式: 中温消毒 臭氧 紫外线 面板材质: 不锈钢、钢化玻璃 尺寸: 480x380x1510mm 双门，6层 | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
| 8 |  | 方桌 | 材质：木；折叠型，桌面板厚25mm,长：120cm,宽：60cm，高：75cm | 5 | 张 | 680 | 3400 |
| 9 |  | 木椅 | 可折叠，便于存放 | 20 | 张 | 380 | 7600 |
| 10 |  | 餐盒 | 316不锈钢 | 40 | 个 | 98 | 3920 |
| 11 | 日托室 | 床上用品6件套 | 面料成分：纯棉 适用季节：四季通用 净重：4斤 1500*2000mm | 5 | 套 | 720 | 3600 |
| 12 |  | 医用气垫 | 面料：防水PVC 气条：22根 压力范围8kpa-18kpa 防褥疮1900*850*70mm | 5 | 张 | 598 | 2990 |
| 13 |  | 日托休息椅 | 高韧性藤条，手工编制，舒适透气 | 5 | 套 | 850 | 4250 |
| 14 |  | 毛毯 | 材质：金貂绒+贝贝绒；尺寸1.5米*2米 | 5 | 张 | 400 | 2000 |
| 15 |  | 床头柜 | 原木色加白45*40*50 | 5 | 张 | 580 | 2900 |
| 16 |  | 护理床 | 可翻身、可落腿、可助便、可洗头、防侧滑、带餐桌板2060*970*480mm | 5 | 张 | 2800 | 14000 |
| 17 |  | 多功能型医用坐便椅 | 材质：环保PP材料、铝合金钢管，可六档调节 460*430*500mm | 5 | 张 | 1100 | 5500 |
| 18 |  | 多功能轮椅 | 材质：钢管、PU皮功能：带餐桌板，带坐便，可拆卸可平躺可半躺可全躺、高度可调节、智能折叠 680*1270*1020mm | 5 | 张 | 1700 | 8500 |
| 19 | 多功能活动室 | 适老椅 | 材质：木；契合老年人身体结构坐下舒适，透气座垫，不易老化,高：80cm,宽：50cm，座高：45cm, | 16 | 张 | 550 | 8800 |
| 20 |  | 适老桌 | 材质：木，长140cm,宽80cm,高：75cm | 4 | 张 | 1350 | 5400 |
| 21 |  | 挂墙时钟 | 外壳材质：塑料 机芯：扫秒机芯 镜面材质：玻璃 | 1 | 个 | 220 | 220 |
| 22 |  | 磁性白板 | 外边框升级铝氧化处理工艺抗腐蚀 耐磨损，三层环保烤漆面板 | 1 | 套 | 580 | 580 |
| 23 | 康复室 | 红外线理疗灯 | 功率：100W，电压：220V，落地式带滚轮。640*432*252mm | 5 | 台 | 460 | 2300 |
| 24 |  | 肩部按摩器 | 肩颈椎按摩披肩按摩垫，电压：5V，功率15W,尺寸：130*15*14cm | 3 | 台 | 480 | 1440 |
| 25 |  | 脚部按摩器 | 插电式按摩器，电压：220V，功率：130W,规格：470*465*480mm | 3 | 台 | 2100 | 6300 |
| 26 |  | 辅助步行训练器 | 实现支承使用者上半身的倚靠部的轻量化。灵活座椅架，方便患者进出步行器。规格：73*71*（96-140）cm | 2 | 张 | 3600 | 7200 |
| 27 |  | 液压踏步器 | 下肢关节活动度及肌力训练 规格：113*78*148cm | 1 | 张 | 2888 | 2888 |
| 28 |  | 手指肌力训练台（重锤式） | 用于手指屈伸肌抗阻肌力及改善指关节活动范围 重锤质量：100g、200g、300g、500g 规格：111.8*60*80cm | 1 | 张 | 3300 | 3300 |
| 29 |  | 医疗急救箱 | 酒精棉棒、碘伏棉棒、超大创可贴、直角大创可贴、关节创可贴、医用纱布、对口呼吸器、卷式骨折夹板、手指骨折夹板、敷料镊子、绷带、剪刀、乳胶检查手套、清洁湿巾、驱蚊虫湿巾、医用口罩、应急手电、应急口哨、便携分药盒、急救毯、体温计、听诊器、血压计、降温贴、速冷冰袋、三角绷带、安全别针、卡扣式止血带、自粘弹性绷带、弹 性绷带、医用胶布、弹力网帽、急救手册 | 1 | 个 | 2800 | 2800 |
| 30 | 消防站 | 微型消防站 | 柜体材质：冷轧钢，面板3C钢化玻璃 头盔、衣服、手套、腰带、裤子、胶鞋、撬杠、防毒面具、扳手、铁楸、3C水带、破拆大斧、3C接口、3C水枪、消防桶、腰斧、灭火毯、强光水电、喊话器、反光背心1600*1200*400mm | 1 | 套 | 3800 | 3800 |
| 31 | 宣传墙软装 | 宣传KT板软装 | 宣传KT板贴墙。张贴党建宣传内容和敬老文化宣传内容等 | 1 | 项 | 8350 | 8350 |
| 32 | 合计 | 人民币大写：壹拾肆万壹仟伍佰肆拾捌元整 |  |  |  |  | 141548 |