## Sheet0
2025年第四季度双随机执法公示情况表
序号 | 计划 名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业 类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态
1 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市安基新型环保建材有限公司 | 吴川市覃巴镇米朗村 | 重点监管对象 | 伍爱军,赵鹤翀 | 2025-12-09 | 企业基本情况：吴川市安基新型环保建材有限公司，地址位于吴川市覃巴镇米朗村，统一社会信用代码：9144088332517915X3，法定代表人：何宇飞。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在开工生产，我局执法人员会同吴川市环境保护监测站监测人员对隧道窑的废气治理设施排放口进行废气监测采样；现场出示了环保相关审批手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
2 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川粤海环保有限公司（吴川市滨江污水处理厂） | 吴川市大山江街道城东中学斜对面（吴川市滨江污水厂处理厂） | 重点监管对象 | 张亚贵,郭燕 | 2025-10-30 | 企业基本情况：吴川粤海环保有限公司（吴川市滨江污水处理厂），地址位于吴川市大山江街道城东中学斜对面，统一社会信用代码：91440800MA52ML7MXR，法定代表人：王新强。 现场检查情况：现场检查时，该污水处理厂正在处理污水，污水治理设施正在运行，污水排放口有污水排放,水污染自动监测设备正常运行。吴川市环境保护监测站监测人员在执法人员、该厂长刘达科的陪同下，在污水总排放口（Dw001）对外排放的污水进行采样监测，共采集水样品 9份，监测人员现场对每个采样样品的容器贴标签和在容器瓶口贴封条并注明采样时间，刘达科已在封条上签名确认。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
3 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市生活垃圾填埋场 | 广东省湛江市吴川市大山江镇 | 重点监管对象 | 骆小怡,何杰辉 | 2025-10-30 | 企业基本情况：吴川市川特环保科技有限公司（老鸦埇生活垃圾填埋场），地址位于广东省湛江市吴川市大山江镇，统一社会信用代码：91440883MA7LR3055D，法定代表人：刘恩波 现场检查情况：现场检查时,该垃圾填埋场建有一个废水（渗滤液）处理站,新旧填埋场的渗滤液先由收集池、调节池收集后，再经过处理站处理后，由地埋式管道排到滨江污水处理厂的市政管网。废水处理工艺：废水（渗滤液）→调节池→过滤器→均衡池→反硝化池→硝化池→膜处理系统→清水池→排入到滨江污水处理厂的市政管网。该垃圾场的废水治理设施正在运行，污水排放口有污水排放，废水经过治理后向外排放。污泥处理工艺：贮泥池→污泥浓缩→运输至郞坤发电厂焚烧处理，水污染物自动监测设备正常运行。吴川市环境保护监测站监测人员在执法人员、川特环保科技有限公司现场负责人文跃林的陪同下，对吴川市川特环保科技有限公司（老鸦埇生活垃圾填埋场）污水总排口排放的污水进行采样监测，共采集水样品11份。监测人员现场对每个采样样品的容器进行了贴标签和在容器瓶口贴封条并注明采样时间，文跃林已在封条上签名确认。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
4 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市硕茂建材有限公司 | 吴川市王村港新梅村委会寨坡村辽埇岭（办公场所） | 重点监管对象 | 冯浩,梁怡 | 2025-12-12 | 企业基本情况：吴川市硕茂建材有限公司，地址位于吴川市王村港新梅村委会寨坡村辽埇岭__，统一社会信用代码：91440883315044868T，法定代表人：陈美清。 现场检查情况：现场检查时，该企业现场提供环评审批手续、监管验收手续、排污许可证、应急预案备案表，没有开工生产，废气排放口没有废气排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
5 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市新宇航五金加工厂 | 吴川市大山江街道下覃嘲村长山岭南面 | 重点监管对象 | 赵鹤翀,骆小怡 | 2025-11-18 | 企业基本情况：吴川市新宇航五金加工厂，地址位于吴川市大山江街道下覃嘲村长山岭南面，统一社会信用代码：91440883MA55UHR109，法定代表人：梁丽群。 现场检查情况：现场检查时，该公司没有开工生产，该公司已安装有废气处理设施和在线监测设备，现场出示了营业执照、排污许可证、危险废物处置合同和环保相关审批手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
6 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 吴川市海滨街道塘尾居委会325国道旁（大路坡） | 重点监管对象 | 张亚贵,冯浩 | 2025-12-18 | 企业基本情况：吴川市妇幼保健计划生育服务中心，地址位于吴川市海滨街道塘尾居委会325国道旁（大路坡），统一社会信用代码：12440883456237380R，法定代表人：凌日康。 现场检查情况：1.该单位正常运行，废气，废水治理设施正常运行，药剂投加记录和设备维护记录均按要求记录。 2.现场提供了今年的检测报告，危废转移合同，和危废转移联单。 3.废水排放口建设不规范，未按要求设置废水排放口标识。 | 发现问题并要求整改 | 已完成
7 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市永泰网业有限公司 | 吴川市塘尾工业大道 | 一般监管对象 | 何杰辉,郭燕 | 2025-11-21 | 企业基本情况：吴川市永泰网业有限公司，地址位于吴川市塘尾工业大道，统一社会信用代码：91440883749192489G，法定代表人：高崇超。 现场检查情况：现场检查时，该企业没有开工生产，已从2021年1月停产至今。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
8 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市浅水柯权杰养殖场 | 吴川市浅水镇上赤岭村鱼翁岭边柯权杰房屋 | 一般监管对象 | 伍爱军,何杰辉 | 2025-10-29 | 企业基本情况：吴川市浅水柯权杰养殖场，统一社会信用代码：92440883MA54LAQY5J，法定代表人：柯权杰。 现场检查情况：现场检查时，养殖场正常养殖，存栏量约300头猪，配套建有污水处理设施；现场出示了营业执照以及环保相关审批手续。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
9 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市塘尾双力缆绳网具厂 | 吴川市塘尾大方田村丽华岭 | 一般监管对象 | 张亚贵,赵鹤翀 | 2025-11-20 | 企业基本情况：吴川市塘尾双力缆绳网具厂，地址位于吴川市塘尾大方田村丽华岭，统一社会信用代码：92440883L31404641C，法定代表人：邱盛丰。 现场检查情况：1.该厂正常开工生产，建有两套拉丝编绳设备，目前只有一套开工生产，并配有一套活性炭吸附箱废气治理设施。 2.现场提供了危险废物管理台账、危险废物处理处置服务合同、危险废物泄露应急演练方案、危险废物管理计划。 3.现场提供了未批先建建设项目环保备案申请表和突发环境事件应急预案。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
10 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 广东博美鞋业有限公司 | 吴川市博铺街道下窖坡开发区16米路 | 一般监管对象 | 郭燕,梁怡 | 2025-12-09 | 企业基本情况：广东博美鞋业有限公司，地址位于吴川市博铺街道下窖坡开发区16米路，统一社会信用代码：91440883MA527BM659，法定代表人：陈康木。 现场检查情况：现场检查时，该公司没有开工生产，已安装2套三级活性炭吸附装置，2个废气排放口没有废气排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
11 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 全兴鞋业集团（广东）有限公司 | 吴川市广化公路博铺路段 | 一般监管对象 | 骆小怡,冯浩 | 2025-11-20 | 企业基本情况：全兴鞋业集团（广东）有限公司，统一社会信用代码：91440883617780692J，法定代表人：杨杰明。 现场检查情况：现在检查时，该公司正在生产，废气治理设施正常运行，现场出示了营业执照、固定污染源排污登记回执、环评批复、验收记录，暂未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
12 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 湛江市力恩体育设备有限公司 | 吴川市王村港镇碌西村29号 | 一般监管对象 | 伍爱军,梁怡 | 2025-11-18 | 企业基本情况：湛江市力恩体育设备有限公司，地址位于吴川市王村港镇碌西村29号，统一社会信用代码：91440883577939282B，法定代表人：林崇恩。 现场检查情况：现场检查时，该企业己停产三年，生产车间已经拆除，场地已全部清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
13 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市博铺英达塑料鞋厂 | 吴川市博铺街道下窑坡开发区23号 | 一般监管对象 | 赵鹤翀,郭燕 | 2025-11-13 | 企业基本情况：吴川市博铺英达塑料鞋厂，地址位于吴川市博铺街道下窑坡开发区23号，统一社会信用代码：92440883MA513FP03G，法定代表人：杨英伟。 现场检查情况：现场检查时，该鞋厂没有开工生产（从2025年2月23日因火灾停产至今），共有9台制鞋机，拌料机4台，已建有废气治理设施（因火灾已损坏）。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
14 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市王村港永利塑料厂 | 吴川市王村港镇埇尾村后背领潘尚珠房屋内 | 一般监管对象 | 张亚贵,何杰辉 | 2025-11-14 | 企业基本情况：吴川市王村港永利塑料厂，地址位于吴川市王村港镇埇尾村后背领潘尚珠房屋内，统一社会信用代码：92440883MA4W46LEXL，法定代表人：潘尚珠。 现场检查情况：现场检查时，该塑料厂没有开工生产，已建有uV光解废气治理设施，废气排放口没有废气排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
15 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市顺达机械厂有限公司 | 吴川市覃巴镇325线国道北边 | 一般监管对象 | 骆小怡,郭燕 | 2025-11-13 | 企业基本情况：吴川市顺达机械厂有限公司，地址位于吴川市覃巴终325线国道北边，统一社会信用代码：91440883MA4WGRPN1G，法定代表人：梁益 。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在开工生产，喷漆房安装水帘喷淋装置，喷漆房没有开工生产，已建有废气治理设施；已建设危险废物贮存场所并设置危险废物识别标志。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
16 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市吴阳众利土特产食品厂 | 吴川市吴阳镇三端村三端大道西98号 | 一般监管对象 | 梁怡,冯浩 | 2025-12-18 | 企业基本情况：吴川市吴阳众利土特产食品厂，地址位于吴川市吴阳镇三端村三端大道西98号，统一社会信用代码：91440883MA4UMW682E，法定代表人：黄伯深。 现场检查情况：该公司主要从事手工腌制蒜头、白菜，排污登记在有效期内。现场检查时，该公司停工，无废水废气产生。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
17 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市康健塑料加工厂 | 吴川市塘尾街道杨屋坡（杨国辉屋旁边） | 一般监管对象 | 张亚贵,赵鹤翀 | 2025-11-20 | 企业基本情况：吴川市康健塑料加工厂，地址位于吴川市塘尾街道杨屋坡（杨国辉屋旁边），统一社会信用代码：91440883MA51KTBR6X，法定代表人：杨康健。 现场检查情况：1.现场检查时，该厂正常开工生产，建有三套拉丝设备，目前只有一套开工。配套建设有二级活性炭吸附设备。 2.现场提供了建设项目环境影响报告表、竣工验收检测报告表、环境影响报告表批复、竣工验收意见和应急预案备案表。 3.现场提供了危险废物管理计划、危险废物处置服务合同和废气治理设施运行台账。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
18 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市博铺兴华塑料厂 | 吴川市博铺开发区南 | 一般监管对象 | 何杰辉,伍爱军 | 2025-12-08 | 企业基本情况：吴川市博铺兴华塑料厂，地址位于吴川市博铺开发区南，统一社会信用代码：92440883MA51JYWR8N，法定代表人：李霞。 现场检查情况：现场检查时，该厂未开工生产，配建有废气治理设施，危险废物储存间；现场出示了环保相关审批手批。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
19 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 广东鸿福畜牧有限公司 | 吴川市覃巴镇上那丁村 | 一般监管对象 | 骆小怡,赵鹤翀 | 2025-12-19 | 企业基本情况：广东鸿福畜牧有限公司，地址位于覃巴镇上那丁村，统一社会信用代码：91440883MA4WLPR24Q，法定代表人：黄太洪。 现场检查情况：现场检查吋该公司已自然关停 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
20 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市三星鞋厂（普通合伙） | 吴川市梅菉街道人民东路（糖厂路口） | 一般监管对象 | 张亚贵,冯浩 | 2025-12-05 | 企业基本情况：吴川市三星鞋厂（普通合伙），地址位于吴川市梅菉街道人民东路（糖厂路口），统一社会信用代码：91440883194670423X，法定代表人：林日华。 现场检查情况：该厂塑料拖鞋已长期停产，两台鞋机鞋模已折除，另两台鞋机已破旧生。现场无塑料拖鞋原料和成品。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
21 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市恒辉鞋厂 | 吴川市大山江街道钟毓山东叉岭 | 一般监管对象 | 梁怡,何杰辉 | 2025-12-04 | 企业基本情况：吴川市恒辉鞋厂，地址位于吴川市大山江街道钟毓山东叉岭，统一社会信用代码：92440883MA54HPC825，法定代表人：欧志辉。 现场检查情况：现场检查时，该鞋厂没有开工生产，废气排放口没有废气排放；已规范建设废险废物贮存间并设置识别标志。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
22 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市博铺千秋塑料厂 | 吴川市博铺茂山南路36号 | 一般监管对象 | 郭燕,骆小怡 | 2025-11-25 | 企业基本情况：吴川市博铺千秋塑料厂，地址位于吴川市博铺茂山南路36号，统一社会信用代码：914408830826300218，法定代表人：龙康荣。 现场检查情况：现场检查时企业没有开工生产，企业已配备废气处理设施和危废处理间。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
23 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市志成加油站有限公司 | 吴川市浅水镇龙首村委会大连头村新旧S285线交汇处 | 一般监管对象 | 伍爱军,冯浩 | 2025-11-21 | 1、加油站位于吴川市浅水镇龙首村委会大连头村新旧S285线交汇处，占地面积约4000平方米；南面为农田，其余三面为道路。 2、该加油站主要经营范围：零售、批发：成品油；卸油工艺流程：汽油储油罐车→卸油管接口→卸油连通软管→进油管→汽油储油罐→油气回收；加油工艺流程：油罐→油品→潜油泵→管道→加油机→加油枪→汽车油箱，产生的污染物是废气。 3、现场检查时，该加油站正常营业，有约12个工作人员，已安装1套一次油气回收系统和1套加油二级油气回收系统。 该加油站现场出示了营业执照（代码：91440883MA52QFUG2W），《固定污染源排污登记回执》，建设项目环境影响评价文件和相关审批手续，建设项目竣工环境保护验收手续，突发环境事件应急预案备案表。 4、我分局执法人员对现场进行拍照取证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
24 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市海滨达富塑料厂 | 吴川市大山江街道埇宜村押车尾（旧果场） | 一般监管对象 | 赵鹤翀,梁怡 | 2025-11-12 | 企业基本情况：吴川市海滨达富塑料厂，地址位于吴川市大山江街道埇宜村押车尾（旧果场），统一社会信用代码：92440883L68312484N，法定代表人：龙宇枫。 现场检查情况：现场该厂季节性停产，注塑压鞋机未见运行，无废气产生排。已配套安装废气收集治理设施（集气罩+喷淋塔+UV光解机）。已取得建设项目环境影响报告表审批意见，已办理建设项目竣工环境保护验收手续，已取得固定污染源排污登记回执并在有效期内。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
25 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市梅录万国塑料鞋厂 | 吴川市梅录街道梅山开发区鞋业一路37号 | 一般监管对象 | 张亚贵,何杰辉 | 2025-12-09 | 企业基本情况：吴川市梅录万国塑料鞋厂，统一社会信用代码：91440883324792163R。 现场检查情况：该厂已关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
26 | 2025年第4季度 | 排污单位 | 吴川市博铺利路兴鞋厂 | 吴川市博铺原商业包装总厂A10号 | 一般监管对象 | 骆小怡,冯浩 | 2025-12-05 | 企业基本情况：吴川市博铺利路兴鞋厂，地址位于吴川市博铺原商业包装总厂A10号，统一社会信用代码：92440883MA51K0A502，法定代表人：龙东政。 现场检查情况：现场检查时，该企业已自然停产，营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成