吴川市发展和改革局于沈海高速机场北互通连接线110kV塘㙍变电站10kV山雅线出水甬支线、吉山支线电力设施迁改工程项目

初步设计概算审批前公示

	事项名称：
	吴川市发展和改革局于沈海高速机场北互通连接线110kV塘㙍变电站10kV山雅线出水甬支线、吉山支线电力设施迁改工程项目

初步设计概算审批前公示

	申报单位：
	吴川市塘㙍镇人民政府
	建设单位：
	吴川市塘㙍镇人民政府

	建设地点：
	吴川市塘㙍镇
	建设年限：
	3个月

	总投资：
	189.82万元
	资金来源：
	沈海高速机场北互通连接线征地拆迁款支出

	建设规模及主要内容：
	本项目主要对与高速公路连接线建设存在冲突的原有110kV塘㙍变电站10kV山雅线出水甬支线、吉山支线部分线路进行迁改。具体规模如下：拆除上述原有110kV塘㙍变电站10kV山雅线出水甬支线、吉山支线。沿沈海高速机场北互通连接线路径，新建10kV架空线路约1500米、电缆线路约500米。新建12米混凝土电杆13根、J224-10型铁塔5基及配套基础，安装柱上真空断路器、隔离开关、避雷器、变压器台架等设备，并实施配套的电缆顶管、排管敷设及工作井砌筑等。

	审批部门：
	吴川市发展和改革局
	联系电话：
	0759-5571518

	电子邮件：
	wccbd2007@163.com
	邮件编码：
	524500

	邮政地址：
	吴川市梅菉街道解放中路143号


本公示的期限为2026-1-29至2026-02-02。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。

                                                   吴川市发展和改革局

                                                    2026年1月29日
—  page number  —

—  page number  —


