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报价函
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号
	功率
	单价（元）
	合计（元）

	1
	提升泵
	2
	台
	150WQ250-15-15kw
	15kw
	
	

	2
	鼓风机
	1
	台
	GRB-100
	30kw
	
	

	3
	回流泵(外)
	2
	台
	TP111
	4.7KW
	
	

	4
	微孔曝气器
	800
	个
	BQPLY-0215
	通气量1.5~3m3/h.个，孔径:80~100、材质EPDW+ABS，数量464
	
	

	5
	纤维转盘成套设备
	40
	㎡
	BDP3000型
	滤盘直径:3000mm，更换滤布
	
	

	6
	带式压滤机
	1
	台
	1000机
	带宽:1000mm
	
	

	7
	输送机
	1
	套
	-
	竖送长度7.8米，匹配凌鳄电机及领鸿3号减速机。横送长度3米，匹配新玛电机及领鸿2号减速机。提升高度7.4米。
	
	

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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