吴川市2025年路灯维修材料报价单
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	序号
	材料设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	产品要求
	单价（元）
	合价（元）

	1
	LED灯具
	4000K 150W
	套
	100
	广东标杆产品
	
	

	2
	LED灯具
	4000K 100W
	套
	100
	广东标杆产品
	
	

	3
	LED灯具
	4000K 50W
	套
	50
	广东标杆产品
	
	

	4
	LED射灯150W
	4000K 125LM/W
	套
	30
	广东标杆产品
	
	

	5
	LED射灯100W
	4000K 125LM/W
	套
	30
	广东标杆产品
	
	

	6
	LED射灯50W
	4000K 125LM/W
	套
	30
	广东标杆产品
	
	

	7
	LED灯泡
	15W 6000K
	只
	500
	3C认证产品
	
	

	8
	LED玉米灯
	15W 3200K
	只
	500
	3C认证产品
	
	

	9
	PVCL园球罩
	Φ400×400
	个
	50
	3C认证产品
	
	

	10
	PVC金杯罩
	Φ400×600
	个
	20
	3C认证产品
	
	

	11
	灯管弯臂
	Φ60×70
	条
	50
	3C认证产品
	
	

	12
	空气开关
	DZ47-63A
	只
	60
	3C认证产品
	
	

	13
	铜芯电缆
	2×2.5²
	米
	500
	3C认证产品
	
	

	14
	胶钳
	世达工业级
	把
	10
	3C认证产品
	
	

	15
	经纬时控
	卓一
	只
	50
	3C认证产品
	
	

	16
	充电冲击钻
	博世
	把
	2
	3C认证产品
	
	

	17
	充电角磨机
	大艺
	把
	2
	3C认证产品
	
	

	18
	螺丝刀
	世达4-6厘十字
	把
	15
	3C认证产品
	
	

	19
	钳形万用表
	正泰ZTW0214BY
	把
	2
	3C认证产品
	
	

	20
	电工刀
	前田不锈钢电工刀
	把
	20
	3C认证产品
	
	

	合  计（人民币大写）：
	
	￥
	




	报价单位（盖章）：
	

	
	

	日期：    年   月   日
	


报价说明：
1. 本次报价为一次性最终报价，报价应包含材料价款、税费、运输费、装卸费、售后服务费等一切相关费用；
2. 报价单位须对所有材料逐项报价，不得漏项；
3. 报价单位须在报价有效期内承诺报价有效，报价有效期自报价截止之日起不少于30天；
4. 本次报价仅作为市场价格调研及招标限价测算依据，不构成正式采购承诺，后续采购将按政府采购程序另行组织招标；
5. 报价单须加盖单位公章。

