## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月10日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.58 | 19.26 | 6.55 | 0 | 1.222 | 1.734 | 0.566 | 0.803 | 7.083 | 10.048 | 1418.58
1时 | 13.57 | 19.51 | 6.55 | 0 | 1.202 | 1.728 | 0.607 | 0.873 | 7.014 | 10.085 | 1437.88
2时 | 13.29 | 19.01 | 6.56 | 0 | 1.24 | 1.774 | 0.645 | 0.923 | 7.014 | 10.035 | 1430.64
3时 | 12.36 | 17.26 | 6.58 | 0 | 1.252 | 1.749 | 0.721 | 1.007 | 6.848 | 9.565 | 1396.69
4时 | 12.58 | 16.94 | 6.59 | 0 | 1.295 | 1.744 | 0.703 | 0.947 | 6.848 | 9.222 | 1346.69
5时 | 13.23 | 15.68 | 6.59 | 0 | 1.308 | 1.55 | 0.664 | 0.787 | 6.65 | 7.879 | 1184.83
6时 | 12.84 | 15.58 | 6.56 | 0 | 1.278 | 1.55 | 0.6 | 0.728 | 6.65 | 8.067 | 1213.13
7时 | 11.63 | 13.66 | 6.55 | 0 | 1.269 | 1.491 | 0.472 | 0.554 | 6.486 | 7.618 | 1174.57
8时 | 11.45 | 14.08 | 6.52 | 0 | 0.988 | 1.215 | 0.432 | 0.531 | 6.482 | 7.969 | 1229.4
9时 | 10.93 | 13.77 | 6.46 | 0 | 0.904 | 1.139 | 0.349 | 0.44 | 6.153 | 7.75 | 1259.6
10时 | 11.22 | 15.81 | 6.42 | 0 | 0.634 | 0.893 | 0.301 | 0.424 | 6.15 | 8.664 | 1408.82
11时 | 12.15 | 16.38 | 6.41 | 0 | 0.553 | 0.745 | 0.206 | 0.278 | 5.825 | 7.852 | 1348.02
12时 | 12.13 | 16.46 | 6.41 | 0 | 0.588 | 0.798 | 0.185 | 0.251 | 5.826 | 7.905 | 1356.8
13时 | 12.07 | 15.78 | 6.41 | 0 | 0.598 | 0.782 | 0.14 | 0.183 | 5.935 | 7.76 | 1307.48
14时 | 11.67 | 16.37 | 6.4 | 0 | 0.921 | 1.292 | 0.139 | 0.195 | 5.936 | 8.328 | 1402.92
15时 | 10.43 | 14.84 | 6.41 | 0 | 1.017 | 1.447 | 0.137 | 0.195 | 6.341 | 9.023 | 1422.94
16时 | 12.96 | 16.15 | 6.43 | 0 | 1.268 | 1.58 | 0.196 | 0.244 | 6.341 | 7.902 | 1246.14
17时 | 21.56 | 20.05 | 6.49 | 0 | 1.342 | 1.248 | 0.315 | 0.293 | 6.98 | 6.491 | 929.95
18时 | 19.63 | 24.6 | 6.49 | 0 | 1.524 | 1.91 | 0.333 | 0.417 | 6.981 | 8.748 | 1253.16
19时 | 13.63 | 16.97 | 6.53 | 0 | 1.579 | 1.966 | 0.371 | 0.462 | 7.072 | 8.806 | 1245.24
20时 | 13.74 | 17.23 | 6.64 | 0 | 1.387 | 1.74 | 0.362 | 0.454 | 7.072 | 8.871 | 1254.35
21时 | 14.09 | 17.99 | 6.76 | 0 | 1.33 | 1.698 | 0.343 | 0.438 | 6.743 | 8.609 | 1276.78
22时 | 13.81 | 17.46 | 6.9 | 0 | 1.208 | 1.527 | 0.337 | 0.426 | 6.739 | 8.518 | 1263.96
23时 | 12.93 | 16.24 | 7.03 | 0 | 1.172 | 1.472 | 0.325 | 0.408 | 6.528 | 8.2 | 1256.08
平均值 | 13.2283 | 16.9617 | 6.5517 | 0 | 1.1283 | 1.4488 | 0.39371 | 0.51087 | 6.5707 | 8.4965 | 1294.3604
最大值 | 21.56 | 24.6 | 7.03 | 0 | 1.579 | 1.966 | 0.721 | 1.007 | 7.083 | 10.085 | 1437.88
最小值 | 10.43 | 13.66 | 6.4 | 0 | 0.553 | 0.745 | 0.137 | 0.183 | 5.825 | 6.491 | 929.95
日排放总量 | - | 407.08 | - | 0 | - | 34.772 | - | 12.261 | - | 203.915 | 31064.65