## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月11日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.12 | 17.2 | 6.99 | 0 | 1.091 | 1.431 | 0.331 | 0.434 | 6.528 | 8.56 | 1311.34
1时 | 13.75 | 19.29 | 6.97 | 0 | 1.067 | 1.497 | 0.343 | 0.481 | 6.509 | 9.13 | 1402.7
2时 | 13.86 | 19.07 | 6.91 | 0 | 0.992 | 1.365 | 0.335 | 0.461 | 6.494 | 8.934 | 1375.7
3时 | 14.22 | 20.27 | 6.87 | 0 | 0.969 | 1.381 | 0.319 | 0.455 | 6.049 | 8.623 | 1425.46
4时 | 13.47 | 18.76 | 6.8 | 0 | 0.991 | 1.38 | 0.328 | 0.457 | 6.048 | 8.422 | 1392.44
5时 | 11.19 | 13.44 | 6.75 | 0 | 0.997 | 1.197 | 0.347 | 0.417 | 5.941 | 7.135 | 1201.03
6时 | 11.66 | 13.61 | 6.72 | 0 | 1.032 | 1.205 | 0.38 | 0.444 | 5.941 | 6.937 | 1167.59
7时 | 13.16 | 13.53 | 6.69 | 0 | 1.042 | 1.072 | 0.449 | 0.462 | 5.924 | 6.092 | 1028.38
8时 | 13.51 | 15.76 | 6.58 | 0 | 0.857 | 1 | 0.423 | 0.493 | 5.923 | 6.908 | 1166.29
9时 | 14.54 | 19.47 | 6.49 | 0 | 0.802 | 1.074 | 0.368 | 0.493 | 5.669 | 7.59 | 1338.91
10时 | 13.74 | 19.17 | 6.45 | 0 | 0.633 | 0.883 | 0.337 | 0.47 | 5.669 | 7.91 | 1395.25
11时 | 11.34 | 14.97 | 6.44 | 0 | 0.583 | 0.769 | 0.272 | 0.359 | 5.508 | 7.27 | 1319.83
12时 | 11.39 | 15.18 | 6.44 | 0 | 0.581 | 0.774 | 0.213 | 0.284 | 5.505 | 7.338 | 1333.04
13时 | 11.56 | 14.25 | 6.45 | 0 | 0.58 | 0.715 | 0.096 | 0.118 | 5.464 | 6.733 | 1232.32
14时 | 11.78 | 15.22 | 6.45 | 0 | 0.748 | 0.967 | 0.106 | 0.137 | 5.467 | 7.065 | 1292.36
15时 | 12.49 | 16.76 | 6.45 | 0 | 0.798 | 1.071 | 0.127 | 0.17 | 5.731 | 7.69 | 1341.76
16时 | 12.91 | 15.68 | 6.47 | 0 | 1.441 | 1.75 | 0.17 | 0.206 | 5.731 | 6.959 | 1214.35
17时 | 14.25 | 17.2 | 6.5 | 0 | 1.632 | 1.969 | 0.264 | 0.319 | 6.809 | 8.217 | 1206.79
18时 | 14.57 | 17.33 | 6.51 | 0 | 2.76 | 3.282 | 0.314 | 0.373 | 6.817 | 8.107 | 1189.26
19时 | 15.61 | 17.49 | 6.52 | 0 | 3.098 | 3.472 | 0.425 | 0.476 | 8.385 | 9.397 | 1120.68
20时 | 15.81 | 17.86 | 6.51 | 0 | 3.393 | 3.834 | 0.454 | 0.513 | 8.4 | 9.491 | 1129.93
21时 | 16.47 | 19.92 | 6.5 | 0 | 3.481 | 4.211 | 0.516 | 0.624 | 9.021 | 10.912 | 1209.6
22时 | 16.65 | 20.77 | 6.48 | 0 | 3.147 | 3.926 | 0.507 | 0.632 | 9.04 | 11.277 | 1247.47
23时 | 17.25 | 21.82 | 6.47 | 0 | 3.048 | 3.855 | 0.487 | 0.616 | 8.684 | 10.983 | 1264.75
平均值 | 13.6792 | 17.2508 | 6.6004 | 0 | 1.4901 | 1.8367 | 0.32963 | 0.41225 | 6.5524 | 8.2367 | 1262.8012
最大值 | 17.25 | 21.82 | 6.99 | 0 | 3.481 | 4.211 | 0.516 | 0.632 | 9.04 | 11.277 | 1425.46
最小值 | 11.19 | 13.44 | 6.44 | 0 | 0.58 | 0.715 | 0.096 | 0.118 | 5.464 | 6.092 | 1028.38
日排放总量 | - | 414.02 | - | 0 | - | 44.08 | - | 9.894 | - | 197.68 | 30307.23