## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月12日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.07 | 20.63 | 6.47 | 0 | 2.471 | 2.986 | 0.481 | 0.581 | 8.684 | 10.494 | 1208.48
1时 | 16.5 | 19.9 | 6.47 | 0 | 2.299 | 2.773 | 0.468 | 0.564 | 7.96 | 9.6 | 1206.07
2时 | 16.14 | 19.41 | 6.46 | 0 | 2.09 | 2.514 | 0.465 | 0.559 | 7.948 | 9.559 | 1202.65
3时 | 15.12 | 18.22 | 6.46 | 0 | 2.028 | 2.443 | 0.458 | 0.552 | 7.178 | 8.648 | 1204.74
4时 | 15.16 | 18.05 | 6.46 | 0 | 1.806 | 2.151 | 0.446 | 0.531 | 7.174 | 8.544 | 1190.95
5时 | 15.31 | 17.37 | 6.45 | 0 | 1.741 | 1.975 | 0.421 | 0.478 | 6.778 | 7.69 | 1134.54
6时 | 14.63 | 16.26 | 6.44 | 0 | 1.535 | 1.706 | 0.375 | 0.417 | 6.776 | 7.531 | 1111.46
7时 | 12.61 | 13.8 | 6.44 | 0 | 1.473 | 1.612 | 0.277 | 0.303 | 6.523 | 7.14 | 1094.58
8时 | 12.89 | 16.81 | 6.41 | 0 | 1.141 | 1.488 | 0.249 | 0.325 | 6.521 | 8.504 | 1304.1
9时 | 13.73 | 17.16 | 6.4 | 0 | 1.043 | 1.304 | 0.187 | 0.234 | 6.16 | 7.699 | 1249.78
10时 | 13.12 | 16.23 | 6.4 | 0 | 0.731 | 0.904 | 0.16 | 0.198 | 6.16 | 7.621 | 1237.1
11时 | 11.24 | 15.02 | 6.39 | 0 | 0.64 | 0.855 | 0.098 | 0.131 | 5.89 | 7.872 | 1336.57
12时 | 11.9 | 15.95 | 6.39 | 0 | 0.527 | 0.706 | 0.095 | 0.127 | 5.886 | 7.89 | 1340.42
13时 | 13.94 | 17.54 | 6.39 | 0 | 0.493 | 0.62 | 0.09 | 0.113 | 5.812 | 7.314 | 1258.42
14时 | 13.4 | 14.49 | 6.41 | 0 | 0.585 | 0.633 | 0.091 | 0.098 | 5.811 | 6.285 | 1081.55
15时 | 11.72 | 15.94 | 6.4 | 0 | 0.613 | 0.834 | 0.092 | 0.125 | 6.133 | 8.34 | 1359.9
16时 | 12.12 | 15.47 | 6.42 | 0 | 1.526 | 1.948 | 0.124 | 0.158 | 6.163 | 7.867 | 1276.49
17时 | 13.83 | 16.01 | 6.45 | 0 | 1.797 | 2.08 | 0.193 | 0.223 | 7.264 | 8.408 | 1157.44
18时 | 14.36 | 16.84 | 6.45 | 0 | 2.547 | 2.987 | 0.236 | 0.277 | 7.292 | 8.551 | 1172.7
19时 | 16.04 | 18.63 | 6.45 | 0 | 2.77 | 3.217 | 0.329 | 0.382 | 8.521 | 9.897 | 1161.43
20时 | 16.16 | 19 | 6.45 | 0 | 2.752 | 3.235 | 0.328 | 0.386 | 8.524 | 10.02 | 1175.54
21时 | 16.55 | 21.01 | 6.44 | 0 | 2.747 | 3.487 | 0.326 | 0.414 | 8.676 | 11.013 | 1269.4
22时 | 16.21 | 20.95 | 6.42 | 0 | 2.417 | 3.123 | 0.316 | 0.408 | 8.669 | 11.203 | 1292.26
23时 | 15.2 | 19.61 | 6.41 | 0 | 2.319 | 2.992 | 0.295 | 0.381 | 8.274 | 10.674 | 1290.06
平均值 | 14.3729 | 17.5125 | 6.4304 | 0 | 1.6705 | 2.0239 | 0.275 | 0.33187 | 7.1157 | 8.6818 | 1221.5262
最大值 | 17.07 | 21.01 | 6.47 | 0 | 2.77 | 3.487 | 0.481 | 0.581 | 8.684 | 11.203 | 1359.9
最小值 | 11.24 | 13.8 | 6.39 | 0 | 0.493 | 0.62 | 0.09 | 0.098 | 5.811 | 6.285 | 1081.55
日排放总量 | - | 420.3 | - | 0 | - | 48.573 | - | 7.965 | - | 208.364 | 29316.63