## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月13日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.92 | 19.88 | 6.41 | 0 | 2.014 | 2.684 | 0.302 | 0.402 | 8.271 | 11.021 | 1332.47
1时 | 14.06 | 18.99 | 6.41 | 0 | 1.924 | 2.599 | 0.317 | 0.428 | 8.055 | 10.882 | 1350.97
2时 | 13.46 | 18.06 | 6.4 | 0 | 1.933 | 2.594 | 0.328 | 0.44 | 8.044 | 10.794 | 1341.86
3时 | 11.78 | 15.47 | 6.39 | 0 | 1.935 | 2.541 | 0.353 | 0.464 | 7.629 | 10.019 | 1313.24
4时 | 12.38 | 15.68 | 6.38 | 0 | 1.792 | 2.27 | 0.363 | 0.46 | 7.625 | 9.66 | 1266.95
5时 | 14.31 | 17.16 | 6.39 | 0 | 1.749 | 2.097 | 0.384 | 0.46 | 7.471 | 8.957 | 1198.94
6时 | 14.06 | 16.52 | 6.39 | 0 | 1.585 | 1.862 | 0.38 | 0.446 | 7.467 | 8.771 | 1174.64
7时 | 13.26 | 16.15 | 6.37 | 0 | 1.537 | 1.873 | 0.371 | 0.452 | 7.26 | 8.845 | 1218.31
8时 | 13.33 | 17.77 | 6.35 | 0 | 1.15 | 1.533 | 0.341 | 0.454 | 7.253 | 9.666 | 1332.72
9时 | 13.57 | 19.05 | 6.35 | 0 | 1.034 | 1.452 | 0.278 | 0.39 | 6.821 | 9.576 | 1403.89
10时 | 12.91 | 17.5 | 6.39 | 0 | 0.633 | 0.858 | 0.254 | 0.344 | 6.811 | 9.232 | 1355.47
11时 | 11.07 | 14.53 | 6.34 | 0 | 0.515 | 0.676 | 0.202 | 0.265 | 6.471 | 8.495 | 1312.78
12时 | 11.67 | 12.74 | 6.36 | 0 | 0.677 | 0.739 | 0.202 | 0.22 | 6.472 | 7.063 | 1091.3
13时 | 13.56 | 15.32 | 6.38 | 0 | 0.725 | 0.819 | 0.203 | 0.229 | 6.566 | 7.418 | 1129.79
14时 | 13.9 | 17.55 | 6.38 | 0 | 1.178 | 1.487 | 0.211 | 0.266 | 6.587 | 8.315 | 1262.38
15时 | 14.99 | 20.13 | 6.37 | 0 | 1.312 | 1.762 | 0.227 | 0.305 | 7.456 | 10.012 | 1342.87
16时 | 15.08 | 20 | 6.36 | 0 | 1.384 | 1.835 | 0.252 | 0.334 | 7.463 | 9.897 | 1326.17
17时 | 15.36 | 18.11 | 6.38 | 0 | 1.405 | 1.657 | 0.304 | 0.359 | 7.824 | 9.227 | 1179.36
18时 | 15.45 | 18.46 | 6.42 | 0 | 1.644 | 1.965 | 0.365 | 0.436 | 7.832 | 9.36 | 1195.13
19时 | 15.74 | 19.58 | 6.45 | 0 | 1.715 | 2.133 | 0.487 | 0.606 | 8.3 | 10.324 | 1243.8
20时 | 15.85 | 18.3 | 6.49 | 0 | 2.319 | 2.677 | 0.518 | 0.598 | 8.319 | 9.604 | 1154.45
21时 | 16.2 | 18.67 | 6.51 | 0 | 2.499 | 2.881 | 0.586 | 0.676 | 8.969 | 10.339 | 1152.76
22时 | 16.24 | 18.74 | 6.51 | 0 | 2.944 | 3.398 | 0.576 | 0.665 | 8.971 | 10.354 | 1154.2
23时 | 16.36 | 18.99 | 6.51 | 0 | 3.076 | 3.571 | 0.555 | 0.644 | 9.136 | 10.606 | 1160.89
平均值 | 14.1463 | 17.6396 | 6.4037 | 0 | 1.6116 | 1.9985 | 0.34829 | 0.43096 | 7.628 | 9.5182 | 1249.8058
最大值 | 16.36 | 20.13 | 6.51 | 0 | 3.076 | 3.571 | 0.586 | 0.676 | 9.136 | 11.021 | 1403.89
最小值 | 11.07 | 12.74 | 6.34 | 0 | 0.515 | 0.676 | 0.202 | 0.22 | 6.471 | 7.063 | 1091.3
日排放总量 | - | 423.35 | - | 0 | - | 47.963 | - | 10.343 | - | 228.437 | 29995.34