## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月14日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.16 | 18.21 | 6.51 | 0 | 3.006 | 3.387 | 0.567 | 0.639 | 9.13 | 10.286 | 1126.66
1时 | 15.55 | 17.21 | 6.49 | 0 | 2.985 | 3.303 | 0.592 | 0.655 | 8.884 | 9.832 | 1106.68
2时 | 15.93 | 18.32 | 6.5 | 0 | 2.664 | 3.063 | 0.606 | 0.697 | 8.876 | 10.205 | 1149.73
3时 | 17.1 | 20.03 | 6.48 | 0 | 2.569 | 3.009 | 0.637 | 0.746 | 8.519 | 9.977 | 1171.15
4时 | 16.96 | 19.43 | 6.48 | 0 | 2.241 | 2.568 | 0.611 | 0.7 | 8.519 | 9.761 | 1145.84
5时 | 16.55 | 18.89 | 6.47 | 0 | 2.144 | 2.447 | 0.555 | 0.634 | 8.119 | 9.268 | 1141.49
6时 | 15.97 | 17.96 | 6.45 | 0 | 1.828 | 2.056 | 0.518 | 0.583 | 8.109 | 9.119 | 1124.53
7时 | 14.3 | 16.81 | 6.42 | 0 | 1.734 | 2.038 | 0.44 | 0.517 | 7.628 | 8.966 | 1175.44
8时 | 14.31 | 19.42 | 6.38 | 0 | 1.329 | 1.803 | 0.398 | 0.54 | 7.615 | 10.333 | 1356.98
9时 | 14.35 | 17.19 | 6.36 | 0 | 1.206 | 1.444 | 0.308 | 0.369 | 7.171 | 8.589 | 1197.72
10时 | 14.25 | 18.34 | 6.46 | 0 | 0.764 | 0.983 | 0.296 | 0.381 | 7.161 | 9.217 | 1287.14
11时 | 13.97 | 17.7 | 6.35 | 0 | 0.631 | 0.799 | 0.27 | 0.342 | 6.756 | 8.559 | 1266.84
12时 | 13.37 | 17.25 | 6.35 | 0 | 0.392 | 0.506 | 0.256 | 0.33 | 6.753 | 8.713 | 1290.24
13时 | 11.54 | 14.73 | 6.36 | 0 | 0.321 | 0.41 | 0.227 | 0.29 | 6.679 | 8.523 | 1276.02
14时 | 11.75 | 16.94 | 6.35 | 0 | 0.326 | 0.47 | 0.24 | 0.346 | 6.676 | 9.625 | 1441.8
15时 | 12.4 | 17.98 | 6.34 | 0 | 0.327 | 0.474 | 0.266 | 0.386 | 6.47 | 9.38 | 1449.79
16时 | 12.49 | 16.89 | 6.34 | 0 | 0.398 | 0.538 | 0.296 | 0.4 | 6.473 | 8.755 | 1352.56
17时 | 12.77 | 16.38 | 6.35 | 0 | 0.419 | 0.537 | 0.361 | 0.463 | 6.677 | 8.565 | 1282.79
18时 | 12.88 | 17.04 | 6.37 | 0 | 0.736 | 0.974 | 0.445 | 0.589 | 6.676 | 8.832 | 1322.93
19时 | 13.21 | 17.02 | 6.39 | 0 | 0.83 | 1.07 | 0.626 | 0.807 | 6.572 | 8.47 | 1288.76
20时 | 13.43 | 17.7 | 6.42 | 0 | 1.269 | 1.672 | 0.645 | 0.85 | 6.575 | 8.664 | 1317.78
21时 | 14.07 | 19.14 | 6.45 | 0 | 1.4 | 1.905 | 0.684 | 0.931 | 7.2 | 9.797 | 1360.66
22时 | 14.32 | 19.35 | 6.46 | 0 | 1.741 | 2.352 | 0.726 | 0.981 | 7.2 | 9.728 | 1351.15
23时 | 15.07 | 19.87 | 6.49 | 0 | 1.842 | 2.429 | 0.812 | 1.071 | 7.641 | 10.074 | 1318.43
平均值 | 14.2792 | 17.9083 | 6.4175 | 0 | 1.3793 | 1.6765 | 0.47425 | 0.59362 | 7.42 | 9.3016 | 1262.6296
最大值 | 17.1 | 20.03 | 6.51 | 0 | 3.006 | 3.387 | 0.812 | 1.071 | 9.13 | 10.333 | 1449.79
最小值 | 11.54 | 14.73 | 6.34 | 0 | 0.321 | 0.41 | 0.227 | 0.29 | 6.47 | 8.47 | 1106.68
日排放总量 | - | 429.8 | - | 0 | - | 40.237 | - | 14.247 | - | 223.238 | 30303.11