## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月15日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.63 | 15.78 | 6.57 | 0 | 1.994 | 2.15 | 0.829 | 0.894 | 7.649 | 8.248 | 1078.31
1时 | 13.39 | 16.06 | 6.61 | 0 | 2.039 | 2.445 | 0.863 | 1.035 | 7.724 | 9.263 | 1199.3
2时 | 17.26 | 20.69 | 6.57 | 0 | 1.98 | 2.373 | 0.847 | 1.015 | 7.722 | 9.254 | 1198.44
3时 | 32.08 | 38.75 | 6.57 | 0 | 1.963 | 2.371 | 0.815 | 0.985 | 7.577 | 9.153 | 1208.02
4时 | 27.1 | 31.6 | 6.58 | 0 | 1.917 | 2.235 | 0.805 | 0.939 | 7.571 | 8.827 | 1165.93
5时 | 12.5 | 13.14 | 6.61 | 0 | 1.903 | 2 | 0.785 | 0.825 | 7.356 | 7.732 | 1051.06
6时 | 13.03 | 13.11 | 6.6 | 0 | 1.757 | 1.768 | 0.799 | 0.804 | 7.347 | 7.391 | 1006.06
7时 | 14.63 | 12.42 | 6.55 | 0 | 1.714 | 1.456 | 0.829 | 0.704 | 6.952 | 5.904 | 849.2
8时 | 14.16 | 17.56 | 6.45 | 0 | 1.349 | 1.673 | 0.767 | 0.951 | 6.947 | 8.615 | 1240.13
9时 | 12.74 | 17.97 | 6.38 | 0 | 1.24 | 1.749 | 0.638 | 0.9 | 6.712 | 9.467 | 1410.44
10时 | 13.06 | 18.9 | 6.33 | 0 | 0.87 | 1.259 | 0.543 | 0.786 | 6.705 | 9.704 | 1447.24
11时 | 14.02 | 19.35 | 6.34 | 0 | 0.76 | 1.049 | 0.343 | 0.473 | 6.319 | 8.722 | 1380.28
12时 | 13.54 | 15.23 | 6.37 | 0 | 0.872 | 0.981 | 0.306 | 0.344 | 6.319 | 7.107 | 1124.68
13时 | 12.15 | 15.38 | 6.37 | 0 | 0.905 | 1.146 | 0.227 | 0.287 | 6.309 | 7.988 | 1266.08
14时 | 12.77 | 15.07 | 6.39 | 0 | 1.537 | 1.814 | 0.242 | 0.286 | 6.309 | 7.447 | 1180.37
15时 | 14.75 | 20.14 | 6.37 | 0 | 1.725 | 2.355 | 0.273 | 0.373 | 7.288 | 9.949 | 1365.12
16时 | 15.02 | 19.75 | 6.37 | 0 | 1.889 | 2.484 | 0.306 | 0.402 | 7.295 | 9.593 | 1314.97
17时 | 15.9 | 19.05 | 6.39 | 0 | 1.938 | 2.322 | 0.38 | 0.455 | 7.856 | 9.411 | 1197.9
18时 | 16.14 | 16.55 | 6.43 | 0 | 2.235 | 2.292 | 0.449 | 0.46 | 7.875 | 8.076 | 1025.5
19时 | 16.86 | 16.82 | 6.52 | 0 | 2.323 | 2.317 | 0.596 | 0.595 | 8.457 | 8.436 | 997.49
20时 | 16.39 | 17.52 | 6.59 | 0 | 2.835 | 3.031 | 0.572 | 0.612 | 8.457 | 9.043 | 1069.24
21时 | 14.97 | 17.37 | 6.68 | 0 | 2.987 | 3.465 | 0.521 | 0.604 | 9.237 | 10.716 | 1160.06
22时 | 14.51 | 17.44 | 6.67 | 0 | 2.715 | 3.264 | 0.492 | 0.591 | 9.238 | 11.105 | 1202.15
23时 | 13.08 | 17.13 | 6.64 | 0 | 2.634 | 3.45 | 0.433 | 0.567 | 9.202 | 12.054 | 1309.9
平均值 | 15.6117 | 18.4492 | 6.4979 | 0 | 1.8367 | 2.1437 | 0.56917 | 0.66196 | 7.5176 | 8.8835 | 1185.3279
最大值 | 32.08 | 38.75 | 6.68 | 0 | 2.987 | 3.465 | 0.863 | 1.035 | 9.238 | 12.054 | 1447.24
最小值 | 12.15 | 12.42 | 6.33 | 0 | 0.76 | 0.981 | 0.227 | 0.286 | 6.309 | 5.904 | 849.2
日排放总量 | - | 442.78 | - | 0 | - | 51.449 | - | 15.887 | - | 213.205 | 28447.87