## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月16日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.7 | 18.65 | 6.64 | 0 | 2.31 | 3.144 | 0.44 | 0.599 | 9.198 | 12.519 | 1361.02
1时 | 15.63 | 20.4 | 6.7 | 0 | 2.213 | 2.889 | 0.454 | 0.593 | 8.763 | 11.439 | 1305.36
2时 | 15.43 | 19.37 | 6.86 | 0 | 2.027 | 2.544 | 0.508 | 0.638 | 8.76 | 10.995 | 1255.14
3时 | 14.84 | 18.74 | 6.9 | 0 | 1.972 | 2.49 | 0.615 | 0.776 | 8.293 | 10.471 | 1262.59
4时 | 14.64 | 17.83 | 6.89 | 0 | 2.001 | 2.437 | 0.617 | 0.751 | 8.293 | 10.1 | 1217.88
5时 | 14.05 | 15.53 | 6.9 | 0 | 2.01 | 2.222 | 0.622 | 0.688 | 7.865 | 8.694 | 1105.38
6时 | 13.66 | 13.42 | 6.87 | 0 | 1.774 | 1.743 | 0.601 | 0.591 | 7.855 | 7.719 | 982.66
7时 | 12.58 | 11.59 | 6.86 | 0 | 1.703 | 1.569 | 0.557 | 0.513 | 7.675 | 7.07 | 921.13
8时 | 12.68 | 13.65 | 6.69 | 0 | 1.544 | 1.662 | 0.481 | 0.518 | 7.669 | 8.254 | 1076.22
9时 | 13.01 | 17.89 | 6.46 | 0 | 1.496 | 2.057 | 0.328 | 0.451 | 7.218 | 9.925 | 1375.09
10时 | 13.22 | 18.94 | 6.39 | 0 | 0.91 | 1.304 | 0.284 | 0.407 | 7.218 | 10.34 | 1432.48
11时 | 13.89 | 19.3 | 6.37 | 0 | 0.734 | 1.02 | 0.19 | 0.264 | 6.483 | 9.008 | 1389.53
12时 | 13.74 | 16.9 | 6.38 | 0 | 0.69 | 0.849 | 0.179 | 0.22 | 6.467 | 7.956 | 1230.3
13时 | 13.31 | 14.99 | 6.38 | 0 | 0.677 | 0.763 | 0.157 | 0.177 | 6.052 | 6.817 | 1126.37
14时 | 13.2 | 14.8 | 6.39 | 0 | 1.049 | 1.176 | 0.212 | 0.238 | 6.053 | 6.788 | 1121.4
15时 | 12.88 | 16.67 | 6.38 | 0 | 1.16 | 1.502 | 0.335 | 0.434 | 6.326 | 8.189 | 1294.45
16时 | 12.91 | 15.82 | 6.39 | 0 | 1.514 | 1.855 | 0.396 | 0.485 | 6.326 | 7.75 | 1225.12
17时 | 12.98 | 15.48 | 6.41 | 0 | 1.62 | 1.932 | 0.528 | 0.63 | 7.163 | 8.541 | 1192.43
18时 | 13.27 | 15 | 6.47 | 0 | 2.009 | 2.271 | 0.554 | 0.626 | 7.163 | 8.096 | 1130.26
19时 | 14.14 | 16.26 | 6.58 | 0 | 2.124 | 2.442 | 0.609 | 0.7 | 7.696 | 8.848 | 1149.73
20时 | 14.41 | 17.93 | 6.75 | 0 | 2.115 | 2.632 | 0.614 | 0.764 | 7.699 | 9.581 | 1244.41
21时 | 15.19 | 19.88 | 6.93 | 0 | 2.112 | 2.764 | 0.625 | 0.818 | 7.885 | 10.321 | 1308.89
22时 | 15.05 | 20.39 | 6.95 | 0 | 1.845 | 2.5 | 0.593 | 0.803 | 7.882 | 10.679 | 1354.9
23时 | 14.65 | 19.61 | 6.57 | 0 | 1.765 | 2.363 | 0.528 | 0.707 | 7.557 | 10.116 | 1338.59
平均值 | 13.8775 | 17.0433 | 6.6296 | 0 | 1.6406 | 2.0054 | 0.45946 | 0.55796 | 7.4816 | 9.1757 | 1225.0554
最大值 | 15.63 | 20.4 | 6.95 | 0 | 2.31 | 3.144 | 0.625 | 0.818 | 9.198 | 12.519 | 1432.48
最小值 | 12.58 | 11.59 | 6.37 | 0 | 0.677 | 0.763 | 0.157 | 0.177 | 6.052 | 6.788 | 921.13
日排放总量 | - | 409.04 | - | 0 | - | 48.13 | - | 13.391 | - | 220.216 | 29401.33