## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月17日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.73 | 18.49 | 6.47 | 0 | 1.887 | 2.369 | 0.607 | 0.762 | 7.557 | 9.487 | 1255.36
1时 | 14.95 | 17.73 | 6.44 | 0 | 1.923 | 2.28 | 0.771 | 0.914 | 7.565 | 8.97 | 1185.7
2时 | 14.81 | 17.02 | 6.46 | 0 | 2.116 | 2.431 | 0.798 | 0.917 | 7.565 | 8.691 | 1148.9
3时 | 14.41 | 16.61 | 6.43 | 0 | 2.173 | 2.505 | 0.852 | 0.982 | 7.442 | 8.579 | 1152.72
4时 | 14.34 | 16.31 | 6.41 | 0 | 2.211 | 2.515 | 0.824 | 0.937 | 7.433 | 8.454 | 1137.35
5时 | 14.14 | 15.76 | 6.38 | 0 | 2.223 | 2.478 | 0.767 | 0.855 | 7.185 | 8.01 | 1114.85
6时 | 13.7 | 15.95 | 6.36 | 0 | 1.977 | 2.302 | 0.689 | 0.802 | 7.179 | 8.359 | 1164.42
7时 | 12.4 | 10.59 | 6.37 | 0 | 1.904 | 1.626 | 0.527 | 0.45 | 6.731 | 5.747 | 853.88
8时 | 12.39 | 14.32 | 6.34 | 0 | 1.477 | 1.707 | 0.452 | 0.522 | 6.728 | 7.775 | 1155.56
9时 | 12.37 | 17.58 | 6.31 | 0 | 1.35 | 1.918 | 0.286 | 0.406 | 6.323 | 8.984 | 1420.92
10时 | 12.08 | 17.55 | 6.3 | 0 | 0.969 | 1.408 | 0.245 | 0.356 | 6.323 | 9.186 | 1452.78
11时 | 11.21 | 15.06 | 6.32 | 0 | 1.939 | 2.605 | 0.176 | 0.236 | 5.749 | 7.723 | 1343.45
12时 | 11.21 | 12.09 | 6.34 | 0 | 2.516 | 2.713 | 0.313 | 0.338 | 5.32 | 5.737 | 1078.31
13时 | 11.21 | 11.73 | 6.35 | 0 | 1.049 | 1.098 | 0.247 | 0.258 | 5.164 | 5.404 | 1046.52
14时 | 19.94 | 19.16 | 6.35 | 0 | 0.877 | 0.843 | 0.156 | 0.15 | 5.145 | 4.945 | 961.09
15时 | 15.8 | 20.72 | 6.33 | 0 | 0.915 | 1.2 | 0.194 | 0.254 | 6.621 | 8.681 | 1311.08
16时 | 15.57 | 19.77 | 6.33 | 0 | 1.266 | 1.607 | 0.217 | 0.275 | 6.649 | 8.441 | 1269.58
17时 | 14.87 | 18.93 | 6.32 | 0 | 1.37 | 1.744 | 0.265 | 0.337 | 7.038 | 8.958 | 1272.82
18时 | 15.09 | 19.9 | 6.32 | 0 | 1.355 | 1.787 | 0.291 | 0.384 | 7.045 | 9.293 | 1319.08
19时 | 15.73 | 20.9 | 6.33 | 0 | 1.351 | 1.795 | 0.345 | 0.458 | 7.584 | 10.076 | 1328.65
20时 | 15.93 | 20.14 | 6.34 | 0 | 1.837 | 2.322 | 0.367 | 0.464 | 7.587 | 9.592 | 1264.21
21时 | 16.53 | 21.98 | 6.35 | 0 | 1.982 | 2.635 | 0.413 | 0.549 | 8.183 | 10.88 | 1329.62
22时 | 16.62 | 20.63 | 6.37 | 0 | 2.76 | 3.426 | 0.46 | 0.571 | 8.185 | 10.161 | 1241.42
23时 | 16.89 | 19.75 | 6.38 | 0 | 2.991 | 3.498 | 0.553 | 0.647 | 9.446 | 11.046 | 1169.39
平均值 | 14.455 | 17.4446 | 6.3625 | 0 | 1.7674 | 2.1172 | 0.45062 | 0.53433 | 6.9895 | 8.4658 | 1207.4025
最大值 | 19.94 | 21.98 | 6.47 | 0 | 2.991 | 3.498 | 0.852 | 0.982 | 9.446 | 11.046 | 1452.78
最小值 | 11.21 | 10.59 | 6.3 | 0 | 0.877 | 0.843 | 0.156 | 0.15 | 5.145 | 4.945 | 853.88
日排放总量 | - | 418.67 | - | 0 | - | 50.812 | - | 12.824 | - | 203.179 | 28977.66