## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月18日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.97 | 15.27 | 6.4 | 0 | 3.343 | 3.007 | 0.581 | 0.523 | 9.453 | 8.504 | 899.64
1时 | 17.24 | 16.43 | 6.4 | 0 | 3.449 | 3.287 | 0.637 | 0.607 | 9.964 | 9.497 | 953.1
2时 | 16.81 | 16.3 | 6.39 | 0 | 3.302 | 3.203 | 0.616 | 0.597 | 9.96 | 9.66 | 969.88
3时 | 15.54 | 15.18 | 6.37 | 0 | 3.258 | 3.184 | 0.573 | 0.56 | 9.588 | 9.369 | 977.15
4时 | 15.66 | 15.33 | 6.35 | 0 | 2.725 | 2.668 | 0.515 | 0.504 | 9.588 | 9.389 | 979.2
5时 | 16.01 | 15.09 | 6.33 | 0 | 2.567 | 2.42 | 0.393 | 0.37 | 8.818 | 8.313 | 942.73
6时 | 15.73 | 15.73 | 6.3 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0.335 | 0.335 | 8.795 | 8.794 | 999.9
7时 | 14.95 | 18.54 | 6.28 | 0 | 1.792 | 2.222 | 0.213 | 0.264 | 8.246 | 10.223 | 1239.8
8时 | 15.02 | 16.73 | 6.28 | 0 | 1.199 | 1.335 | 0.183 | 0.204 | 8.246 | 9.183 | 1113.66
9时 | 15.22 | 19.93 | 6.27 | 0 | 1.022 | 1.338 | 0.119 | 0.156 | 7.541 | 9.873 | 1309.25
10时 | 14.94 | 21.96 | 6.28 | 0 | 0.648 | 0.952 | 0.114 | 0.168 | 7.533 | 11.071 | 1469.7
11时 | 14.16 | 20.43 | 6.28 | 0 | 0.536 | 0.773 | 0.103 | 0.149 | 7.107 | 10.253 | 1442.7
12时 | 14.16 | 19.38 | 6.29 | 0 | 0.477 | 0.653 | 0.096 | 0.131 | 7.106 | 9.725 | 1368.54
13时 | 14.15 | 17.65 | 6.3 | 0 | 0.46 | 0.574 | 0.082 | 0.102 | 6.985 | 8.712 | 1247.18
14时 | 14.34 | 17.99 | 6.32 | 0 | 1.117 | 1.401 | 0.094 | 0.118 | 6.99 | 8.769 | 1254.46
15时 | 14.96 | 20.11 | 6.32 | 0 | 1.31 | 1.761 | 0.119 | 0.16 | 7.521 | 10.109 | 1344.17
16时 | 15.7 | 19.88 | 6.34 | 0 | 2.156 | 2.729 | 0.147 | 0.186 | 7.521 | 9.521 | 1265.94
17时 | 17.93 | 22.46 | 6.34 | 0 | 2.407 | 3.015 | 0.207 | 0.259 | 9.225 | 11.557 | 1252.8
18时 | 17.74 | 22.23 | 6.37 | 0 | 2.901 | 3.635 | 0.257 | 0.322 | 9.249 | 11.59 | 1253.12
19时 | 17.17 | 22.07 | 6.37 | 0 | 3.051 | 3.922 | 0.357 | 0.459 | 10.343 | 13.297 | 1285.63
20时 | 17.7 | 21.23 | 6.88 | 0 | 2.918 | 3.499 | 0.395 | 0.474 | 10.361 | 12.426 | 1199.27
21时 | 19.36 | 22.28 | 7.08 | 0 | 2.878 | 3.312 | 0.475 | 0.547 | 10.731 | 12.351 | 1150.92
22时 | 19.2 | 24.1 | 7.14 | 0 | 2.586 | 3.246 | 0.492 | 0.617 | 10.739 | 13.478 | 1255.07
23时 | 18.73 | 25.19 | 6.49 | 0 | 2.499 | 3.361 | 0.528 | 0.71 | 10.36 | 13.935 | 1345.07
平均值 | 16.2246 | 19.2288 | 6.4238 | 0 | 2.1071 | 2.3945 | 0.31796 | 0.35508 | 8.8321 | 10.4 | 1188.2867
最大值 | 19.36 | 25.19 | 7.14 | 0 | 3.449 | 3.922 | 0.637 | 0.71 | 10.739 | 13.935 | 1469.7
最小值 | 14.15 | 15.09 | 6.27 | 0 | 0.46 | 0.574 | 0.082 | 0.102 | 6.985 | 8.313 | 899.64
日排放总量 | - | 461.49 | - | 0 | - | 57.467 | - | 8.522 | - | 249.599 | 28518.88