## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月19日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 18.65 | 24.71 | 6.44 | 0 | 2.037 | 2.699 | 0.555 | 0.735 | 10.353 | 13.719 | 1325.12
1时 | 18.4 | 23.75 | 6.43 | 0 | 1.897 | 2.448 | 0.61 | 0.787 | 9.857 | 12.722 | 1290.64
2时 | 17.97 | 23.15 | 6.42 | 0 | 1.722 | 2.218 | 0.586 | 0.755 | 9.855 | 12.696 | 1288.3
3时 | 16.65 | 19.72 | 6.43 | 0 | 1.67 | 1.978 | 0.537 | 0.636 | 9.468 | 11.214 | 1184.44
4时 | 16.54 | 20.1 | 6.41 | 0 | 1.658 | 2.014 | 0.526 | 0.639 | 9.467 | 11.502 | 1215
5时 | 16.24 | 19.5 | 6.39 | 0 | 1.655 | 1.987 | 0.503 | 0.604 | 8.888 | 10.67 | 1200.53
6时 | 15.81 | 17.47 | 6.38 | 0 | 1.495 | 1.652 | 0.481 | 0.532 | 8.888 | 9.824 | 1105.31
7时 | 14.57 | 14.35 | 6.37 | 0 | 1.448 | 1.426 | 0.434 | 0.427 | 8.568 | 8.437 | 984.71
8时 | 14.43 | 16.3 | 6.34 | 0 | 1.22 | 1.379 | 0.391 | 0.442 | 8.564 | 9.677 | 1129.93
9时 | 14.01 | 17.97 | 6.32 | 0 | 1.152 | 1.478 | 0.305 | 0.391 | 8.225 | 10.552 | 1282.86
10时 | 14.26 | 19.69 | 6.3 | 0 | 0.653 | 0.902 | 0.276 | 0.381 | 8.222 | 11.351 | 1380.56
11时 | 14.99 | 20.8 | 6.3 | 0 | 0.505 | 0.701 | 0.214 | 0.297 | 7.621 | 10.575 | 1387.66
12时 | 14.81 | 20.7 | 6.31 | 0 | 0.457 | 0.639 | 0.209 | 0.292 | 7.621 | 10.652 | 1397.7
13时 | 14.31 | 18.82 | 6.33 | 0 | 0.443 | 0.583 | 0.2 | 0.263 | 7.443 | 9.787 | 1314.97
14时 | 14.46 | 18.73 | 6.35 | 0 | 1.035 | 1.34 | 0.216 | 0.28 | 7.452 | 9.651 | 1295.03
15时 | 14.92 | 19.24 | 6.37 | 0 | 1.211 | 1.562 | 0.252 | 0.325 | 7.973 | 10.282 | 1289.56
16时 | 15.82 | 17.64 | 6.41 | 0 | 2.474 | 2.758 | 0.32 | 0.357 | 7.973 | 8.89 | 1114.96
17时 | 18.66 | 23.1 | 6.44 | 0 | 2.856 | 3.536 | 0.463 | 0.573 | 9.947 | 12.316 | 1238.15
18时 | 19.01 | 19.6 | 6.47 | 0 | 4.18 | 4.31 | 0.526 | 0.542 | 9.972 | 10.282 | 1031.11
19时 | 20.15 | 18.79 | 6.48 | 0 | 4.574 | 4.264 | 0.655 | 0.611 | 12.203 | 11.377 | 932.29
20时 | 20.22 | 18.66 | 6.48 | 0 | 4.745 | 4.378 | 0.646 | 0.596 | 12.203 | 11.26 | 922.75
21时 | 20.41 | 18.18 | 6.45 | 0 | 4.796 | 4.272 | 0.629 | 0.56 | 12.095 | 10.774 | 890.75
22时 | 20.43 | 20.84 | 6.43 | 0 | 4.146 | 4.229 | 0.58 | 0.592 | 12.086 | 12.327 | 1019.92
23时 | 20.48 | 21 | 6.42 | 0 | 3.953 | 4.053 | 0.481 | 0.493 | 11.562 | 11.856 | 1025.39
平均值 | 16.925 | 19.7004 | 6.3946 | 0 | 2.1659 | 2.3669 | 0.44146 | 0.50458 | 9.4377 | 10.933 | 1176.985
最大值 | 20.48 | 24.71 | 6.48 | 0 | 4.796 | 4.378 | 0.655 | 0.787 | 12.203 | 13.719 | 1397.7
最小值 | 14.01 | 14.35 | 6.3 | 0 | 0.443 | 0.583 | 0.2 | 0.263 | 7.443 | 8.437 | 890.75
日排放总量 | - | 472.81 | - | 0 | - | 56.806 | - | 12.11 | - | 262.393 | 28247.64