## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月01日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.28 | 23.82 | 6.48 | 0 | 1.73 | 2.531 | 0.374 | 0.547 | 9.741 | 14.251 | 1462.97
1时 | 15.09 | 21.93 | 6.46 | 0 | 1.62 | 2.355 | 0.348 | 0.506 | 9.245 | 13.438 | 1453.5
2时 | 14.84 | 21.29 | 6.45 | 0 | 1.501 | 2.153 | 0.372 | 0.534 | 9.232 | 13.244 | 1434.6
3时 | 14.14 | 20.33 | 6.47 | 0 | 1.466 | 2.108 | 0.424 | 0.61 | 8.523 | 12.254 | 1437.73
4时 | 14.61 | 17.93 | 6.49 | 0 | 1.427 | 1.751 | 0.464 | 0.569 | 8.523 | 10.461 | 1227.35
5时 | 16.09 | 19.14 | 6.53 | 0 | 1.415 | 1.684 | 0.548 | 0.652 | 8.325 | 9.905 | 1189.8
6时 | 15.82 | 17.06 | 6.53 | 0 | 1.315 | 1.418 | 0.53 | 0.572 | 8.318 | 8.97 | 1078.34
7时 | 15.03 | 16.55 | 6.5 | 0 | 1.284 | 1.414 | 0.493 | 0.543 | 8.034 | 8.845 | 1100.95
8时 | 15.05 | 16.89 | 6.45 | 0 | 0.814 | 0.914 | 0.444 | 0.498 | 8.029 | 9.012 | 1122.41
9时 | 15.13 | 19.62 | 6.42 | 0 | 0.674 | 0.874 | 0.342 | 0.443 | 7.594 | 9.845 | 1296.47
10时 | 15.1 | 20.75 | 6.42 | 0 | 0.371 | 0.51 | 0.302 | 0.415 | 7.579 | 10.414 | 1374.01
11时 | 15.01 | 20.28 | 6.41 | 0 | 0.28 | 0.378 | 0.215 | 0.291 | 7.008 | 9.47 | 1351.3
12时 | 15.16 | 20.51 | 6.42 | 0 | 0.185 | 0.25 | 0.206 | 0.279 | 7.006 | 9.48 | 1353.06
13时 | 15.63 | 20.79 | 6.42 | 0 | 0.157 | 0.209 | 0.186 | 0.247 | 6.712 | 8.93 | 1330.45
14时 | 15.57 | 20.06 | 6.43 | 0 | 0.292 | 0.376 | 0.195 | 0.251 | 6.713 | 8.648 | 1288.3
15时 | 15.4 | 19.61 | 6.44 | 0 | 0.333 | 0.424 | 0.212 | 0.27 | 6.968 | 8.874 | 1273.57
16时 | 15.79 | 21.21 | 6.46 | 0 | 1.046 | 1.405 | 0.242 | 0.325 | 6.969 | 9.363 | 1343.48
17时 | 17.04 | 23.01 | 6.48 | 0 | 1.26 | 1.702 | 0.303 | 0.409 | 7.841 | 10.589 | 1350.47
18时 | 17.76 | 22.24 | 6.51 | 0 | 2.416 | 3.026 | 0.357 | 0.447 | 7.869 | 9.855 | 1252.4
19时 | 20.11 | 23.94 | 6.53 | 0 | 2.76 | 3.285 | 0.463 | 0.551 | 9.843 | 11.715 | 1190.23
20时 | 20.02 | 24.46 | 6.53 | 0 | 2.891 | 3.532 | 0.468 | 0.572 | 9.855 | 12.039 | 1221.62
21时 | 19.74 | 25.52 | 6.51 | 0 | 2.93 | 3.787 | 0.477 | 0.617 | 10.916 | 14.111 | 1292.65
22时 | 19.69 | 27.03 | 6.49 | 0 | 2.341 | 3.214 | 0.49 | 0.673 | 10.916 | 14.985 | 1372.79
23时 | 19.51 | 28.65 | 6.48 | 0 | 2.166 | 3.18 | 0.514 | 0.755 | 10.414 | 15.29 | 1468.26
平均值 | 16.4004 | 21.3592 | 6.4713 | 0 | 1.3614 | 1.77 | 0.37371 | 0.48233 | 8.4239 | 10.9995 | 1302.7796
最大值 | 20.11 | 28.65 | 6.53 | 0 | 2.93 | 3.787 | 0.548 | 0.755 | 10.916 | 15.29 | 1468.26
最小值 | 14.14 | 16.55 | 6.41 | 0 | 0.157 | 0.209 | 0.186 | 0.247 | 6.712 | 8.648 | 1078.34
日排放总量 | - | 512.62 | - | 0 | - | 42.48 | - | 11.576 | - | 263.988 | 31266.71