## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月20日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.28 | 17.73 | 6.43 | 0 | 3.12 | 2.727 | 0.479 | 0.419 | 11.562 | 10.107 | 874.19
1时 | 19.7 | 18.06 | 6.43 | 0 | 2.871 | 2.631 | 0.476 | 0.436 | 10.522 | 9.644 | 916.52
2时 | 19.51 | 22.94 | 6.39 | 0 | 2.222 | 2.613 | 0.473 | 0.556 | 10.518 | 12.367 | 1175.76
3时 | 18.93 | 22.06 | 6.38 | 0 | 2.029 | 2.365 | 0.466 | 0.543 | 9.797 | 11.417 | 1165.36
4时 | 18.8 | 19.93 | 6.38 | 0 | 1.513 | 1.604 | 0.463 | 0.491 | 9.79 | 10.377 | 1059.98
5时 | 18.41 | 20.52 | 6.38 | 0 | 1.36 | 1.516 | 0.455 | 0.507 | 8.897 | 9.915 | 1114.42
6时 | 18.41 | 15.72 | 6.4 | 0 | 1.012 | 0.864 | 0.437 | 0.373 | 8.874 | 7.579 | 854.06
7时 | 18.42 | 17.28 | 6.39 | 0 | 0.908 | 0.852 | 0.4 | 0.375 | 8.253 | 7.744 | 938.3
8时 | 18.07 | 17.38 | 6.38 | 0 | 0.609 | 0.586 | 0.382 | 0.368 | 8.252 | 7.939 | 962.06
9时 | 17.08 | 22.17 | 6.34 | 0 | 0.519 | 0.674 | 0.34 | 0.441 | 7.844 | 10.182 | 1298.05
10时 | 17.34 | 24.46 | 6.32 | 0 | 0.326 | 0.46 | 0.314 | 0.443 | 7.844 | 11.063 | 1410.41
11时 | 18.16 | 26.57 | 6.33 | 0 | 0.269 | 0.394 | 0.255 | 0.373 | 7.651 | 11.196 | 1463.33
12时 | 17.75 | 25.13 | 6.34 | 0 | 0.395 | 0.559 | 0.245 | 0.347 | 7.645 | 10.822 | 1415.52
13时 | 16.57 | 21.57 | 6.36 | 0 | 0.432 | 0.562 | 0.224 | 0.292 | 7.146 | 9.302 | 1301.65
14时 | 16.76 | 20.18 | 6.39 | 0 | 1.047 | 1.261 | 0.252 | 0.303 | 7.146 | 8.604 | 1204.09
15时 | 17.3 | 23.25 | 6.4 | 0 | 1.23 | 1.653 | 0.313 | 0.421 | 7.612 | 10.228 | 1343.7
16时 | 17.86 | 18.46 | 6.43 | 0 | 2.268 | 2.345 | 0.399 | 0.412 | 7.616 | 7.873 | 1033.78
17时 | 19.51 | 18.86 | 6.45 | 0 | 2.577 | 2.491 | 0.581 | 0.562 | 9.405 | 9.091 | 966.64
18时 | 19.4 | 18.61 | 6.46 | 0 | 3.192 | 3.062 | 0.671 | 0.644 | 9.424 | 9.04 | 959.22
19时 | 18.99 | 18.08 | 6.46 | 0 | 3.372 | 3.211 | 0.856 | 0.815 | 10.835 | 10.318 | 952.31
20时 | 19.17 | 18.37 | 6.43 | 0 | 3.228 | 3.093 | 0.798 | 0.765 | 10.857 | 10.403 | 958.14
21时 | 19.72 | 20.92 | 6.4 | 0 | 3.185 | 3.379 | 0.68 | 0.721 | 11.1 | 11.776 | 1060.92
22时 | 18.98 | 21.34 | 6.39 | 0 | 2.518 | 2.831 | 0.575 | 0.647 | 11.076 | 12.454 | 1124.39
23时 | 16.84 | 21.47 | 6.39 | 0 | 2.32 | 2.959 | 0.358 | 0.457 | 10.316 | 13.155 | 1275.23
平均值 | 18.415 | 20.4608 | 6.3937 | 0 | 1.7717 | 1.8622 | 0.45383 | 0.48796 | 9.1659 | 10.1082 | 1117.8346
最大值 | 20.28 | 26.57 | 6.46 | 0 | 3.372 | 3.379 | 0.856 | 0.815 | 11.562 | 13.155 | 1463.33
最小值 | 16.57 | 15.72 | 6.32 | 0 | 0.269 | 0.394 | 0.224 | 0.292 | 7.146 | 7.579 | 854.06
日排放总量 | - | 491.06 | - | 0 | - | 44.692 | - | 11.711 | - | 242.596 | 26828.03