## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月21日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.44 | 21.06 | 6.4 | 0 | 1.84 | 2.357 | 0.401 | 0.514 | 10.308 | 13.204 | 1280.95
1时 | 15.26 | 18.86 | 6.42 | 0 | 1.697 | 2.097 | 0.497 | 0.614 | 9.573 | 11.831 | 1235.92
2时 | 16.06 | 20.28 | 6.45 | 0 | 1.45 | 1.831 | 0.531 | 0.671 | 9.569 | 12.086 | 1263.06
3时 | 18.45 | 23.34 | 6.47 | 0 | 1.376 | 1.741 | 0.602 | 0.762 | 8.919 | 11.282 | 1264.97
4时 | 17.93 | 22.04 | 6.49 | 0 | 1.365 | 1.678 | 0.625 | 0.768 | 8.918 | 10.963 | 1229.26
5时 | 16.49 | 17.17 | 6.52 | 0 | 1.362 | 1.418 | 0.675 | 0.703 | 8.585 | 8.94 | 1041.41
6时 | 16.19 | 14.7 | 6.47 | 0 | 1.445 | 1.312 | 0.679 | 0.616 | 8.585 | 7.793 | 907.74
7时 | 15.35 | 13.85 | 6.43 | 0 | 1.469 | 1.325 | 0.687 | 0.62 | 8.425 | 7.602 | 902.3
8时 | 15.66 | 15.69 | 6.39 | 0 | 1.14 | 1.143 | 0.632 | 0.633 | 8.419 | 8.438 | 1002.2
9时 | 16.65 | 21.26 | 6.34 | 0 | 1.042 | 1.331 | 0.515 | 0.658 | 8.244 | 10.529 | 1277.17
10时 | 16.02 | 21.96 | 6.31 | 0 | 0.681 | 0.934 | 0.446 | 0.611 | 8.239 | 11.296 | 1371.06
11时 | 14.18 | 17.93 | 6.33 | 0 | 0.575 | 0.727 | 0.299 | 0.378 | 7.76 | 9.813 | 1264.54
12时 | 14.26 | 18.51 | 6.33 | 0 | 0.458 | 0.594 | 0.289 | 0.375 | 7.76 | 10.072 | 1297.94
13时 | 14.5 | 21.47 | 6.32 | 0 | 0.423 | 0.626 | 0.269 | 0.398 | 7.371 | 10.914 | 1480.68
14时 | 15.21 | 22.84 | 6.32 | 0 | 0.539 | 0.81 | 0.299 | 0.449 | 7.365 | 11.062 | 1501.96
15时 | 17.37 | 25.75 | 6.33 | 0 | 0.574 | 0.851 | 0.358 | 0.531 | 7.256 | 10.757 | 1482.48
16时 | 17.27 | 24.04 | 6.36 | 0 | 0.976 | 1.359 | 0.4 | 0.557 | 7.256 | 10.1 | 1391.98
17时 | 16.95 | 22.1 | 6.41 | 0 | 1.095 | 1.428 | 0.484 | 0.631 | 7.969 | 10.39 | 1303.85
18时 | 17.39 | 21.76 | 6.46 | 0 | 2.072 | 2.593 | 0.613 | 0.767 | 7.982 | 9.99 | 1251.58
19时 | 18.8 | 22.48 | 6.51 | 0 | 2.362 | 2.824 | 0.871 | 1.041 | 9.449 | 11.298 | 1195.63
20时 | 18.97 | 22.91 | 6.52 | 0 | 3.308 | 3.995 | 0.901 | 1.088 | 9.451 | 11.414 | 1207.66
21时 | 19.53 | 20.09 | 6.57 | 0 | 3.591 | 3.694 | 0.96 | 0.988 | 10.217 | 10.511 | 1028.77
22时 | 18.87 | 16.87 | 6.66 | 0 | 3.716 | 3.322 | 0.885 | 0.791 | 10.249 | 9.163 | 894.06
23时 | 16.86 | 14.93 | 6.76 | 0 | 3.753 | 3.323 | 0.735 | 0.651 | 9.929 | 8.791 | 885.38
平均值 | 16.6942 | 20.0787 | 6.4404 | 0 | 1.5962 | 1.8047 | 0.56888 | 0.65896 | 8.6583 | 10.3433 | 1206.7729
最大值 | 19.53 | 25.75 | 6.76 | 0 | 3.753 | 3.995 | 0.96 | 1.088 | 10.308 | 13.204 | 1501.96
最小值 | 14.18 | 13.85 | 6.31 | 0 | 0.423 | 0.594 | 0.269 | 0.375 | 7.256 | 7.602 | 885.38
日排放总量 | - | 481.89 | - | 0 | - | 43.313 | - | 15.815 | - | 248.239 | 28962.55