## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月22日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.5 | 15.75 | 6.85 | 0 | 3.706 | 3.538 | 0.708 | 0.676 | 9.928 | 9.477 | 954.54
1时 | 15.41 | 17.41 | 6.88 | 0 | 3.692 | 4.172 | 0.65 | 0.734 | 9.862 | 11.144 | 1129.97
2时 | 15.59 | 19.3 | 6.82 | 0 | 3.43 | 4.246 | 0.698 | 0.864 | 9.861 | 12.207 | 1237.86
3时 | 16.21 | 20.13 | 6.81 | 0 | 3.352 | 4.162 | 0.789 | 0.98 | 9.226 | 11.455 | 1241.6
4时 | 16.5 | 19.5 | 6.76 | 0 | 3.198 | 3.78 | 0.791 | 0.935 | 9.226 | 10.906 | 1182.06
5时 | 17.45 | 19.56 | 6.75 | 0 | 3.152 | 3.533 | 0.795 | 0.891 | 8.863 | 9.935 | 1121
6时 | 17.31 | 19.72 | 6.76 | 0 | 3.041 | 3.464 | 0.751 | 0.855 | 8.86 | 10.092 | 1139.04
7时 | 16.91 | 19.05 | 6.74 | 0 | 3.009 | 3.389 | 0.656 | 0.739 | 8.65 | 9.743 | 1126.4
8时 | 16.27 | 18.76 | 6.61 | 0 | 2.718 | 3.134 | 0.593 | 0.684 | 8.648 | 9.972 | 1153.04
9时 | 14.32 | 19.16 | 6.46 | 0 | 2.631 | 3.52 | 0.465 | 0.622 | 8.383 | 11.215 | 1337.83
10时 | 14.7 | 21.92 | 6.39 | 0 | 2.138 | 3.188 | 0.42 | 0.626 | 8.383 | 12.501 | 1491.23
11时 | 15.86 | 22.94 | 6.36 | 0 | 1.993 | 2.883 | 0.33 | 0.477 | 4.56 | 6.597 | 1446.7
12时 | 15.36 | 19.98 | 6.37 | 0 | 1.68 | 2.185 | 0.279 | 0.363 | 4.444 | 5.781 | 1300.86
13时 | 13.8 | 18.26 | 6.38 | 0 | 1.587 | 2.1 | 0.172 | 0.228 | 7.24 | 9.579 | 1323.04
14时 | 13.68 | 16.66 | 6.4 | 0 | 1.361 | 1.658 | 0.184 | 0.224 | 7.235 | 8.812 | 1217.99
15时 | 13.32 | 19.42 | 6.39 | 0 | 1.293 | 1.886 | 0.21 | 0.306 | 6.925 | 10.098 | 1458.25
16时 | 13.65 | 20.61 | 6.39 | 0 | 1.418 | 2.141 | 0.243 | 0.367 | 6.921 | 10.452 | 1510.16
17时 | 14.7 | 20.24 | 6.43 | 0 | 1.455 | 2.004 | 0.313 | 0.431 | 6.651 | 9.159 | 1377.14
18时 | 14.95 | 16.41 | 6.55 | 0 | 2.099 | 2.303 | 0.39 | 0.428 | 6.656 | 7.304 | 1097.42
19时 | 15.77 | 15.99 | 6.72 | 0 | 2.29 | 2.322 | 0.555 | 0.563 | 7.12 | 7.218 | 1013.8
20时 | 15.39 | 15.9 | 6.8 | 0 | 3.12 | 3.224 | 0.553 | 0.571 | 7.129 | 7.367 | 1033.34
21时 | 14.13 | 14.82 | 6.85 | 0 | 3.367 | 3.532 | 0.549 | 0.576 | 8.369 | 8.78 | 1049.08
22时 | 14.08 | 16.33 | 6.85 | 0 | 3.432 | 3.98 | 0.487 | 0.565 | 8.368 | 9.704 | 1159.67
23时 | 13.92 | 18.58 | 6.8 | 0 | 3.451 | 4.605 | 0.362 | 0.483 | 8.218 | 10.967 | 1334.48
平均值 | 15.2408 | 18.6 | 6.63 | 0 | 2.6089 | 3.1229 | 0.49762 | 0.59117 | 7.9052 | 9.6027 | 1226.5208
最大值 | 17.45 | 22.94 | 6.88 | 0 | 3.706 | 4.605 | 0.795 | 0.98 | 9.928 | 12.501 | 1510.16
最小值 | 13.32 | 14.82 | 6.36 | 0 | 1.293 | 1.658 | 0.172 | 0.224 | 4.444 | 5.781 | 954.54
日排放总量 | - | 446.4 | - | 0 | - | 74.949 | - | 14.188 | - | 230.465 | 29436.5