## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月23日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.43 | 19.1 | 6.92 | 0 | 3.183 | 4.213 | 0.386 | 0.511 | 8.21 | 10.867 | 1323.58
1时 | 16.01 | 21.46 | 6.97 | 0 | 3.104 | 4.16 | 0.433 | 0.58 | 7.73 | 10.361 | 1340.32
2时 | 16.02 | 21.21 | 6.96 | 0 | 3.157 | 4.18 | 0.491 | 0.65 | 7.73 | 10.235 | 1324.04
3时 | 16.03 | 20.54 | 6.96 | 0 | 3.173 | 4.066 | 0.61 | 0.782 | 7.628 | 9.774 | 1281.31
4时 | 16.08 | 20.68 | 6.99 | 0 | 3.225 | 4.147 | 0.605 | 0.778 | 7.627 | 9.807 | 1285.85
5时 | 16.23 | 19.65 | 7.01 | 0 | 3.24 | 3.922 | 0.595 | 0.72 | 7.498 | 9.076 | 1210.46
6时 | 16.16 | 18.59 | 7.03 | 0 | 3.417 | 3.93 | 0.604 | 0.695 | 7.498 | 8.623 | 1150.09
7时 | 15.95 | 17.05 | 7.01 | 0 | 3.469 | 3.708 | 0.621 | 0.664 | 7.469 | 7.984 | 1068.91
8时 | 15.78 | 19.12 | 6.8 | 0 | 3.366 | 4.078 | 0.574 | 0.695 | 7.469 | 9.048 | 1211.44
9时 | 15.28 | 21.47 | 6.59 | 0 | 3.335 | 4.687 | 0.477 | 0.67 | 7.367 | 10.353 | 1405.37
10时 | 15.22 | 23.17 | 6.48 | 0 | 3.009 | 4.58 | 0.411 | 0.626 | 7.367 | 11.214 | 1522.26
11时 | 15.04 | 22.41 | 6.45 | 0 | 2.912 | 4.339 | 0.276 | 0.411 | 6.83 | 10.178 | 1490.18
12时 | 14.85 | 20.07 | 6.46 | 0 | 2.748 | 3.714 | 0.249 | 0.337 | 6.827 | 9.228 | 1351.69
13时 | 14.3 | 19.4 | 6.48 | 0 | 2.7 | 3.662 | 0.194 | 0.263 | 6.686 | 9.069 | 1356.37
14时 | 14.64 | 19.28 | 6.5 | 0 | 3.529 | 4.647 | 0.22 | 0.29 | 6.686 | 8.804 | 1316.81
15时 | 15.76 | 20.12 | 6.52 | 0 | 4.247 | 5.423 | 0.276 | 0.352 | 7.868 | 10.047 | 1276.88
16时 | 15.81 | 16.5 | 6.58 | 0 | 5.037 | 5.257 | 0.313 | 0.327 | 7.876 | 8.22 | 1043.71
17时 | 16 | 13.06 | 6.68 | 0 | 5.272 | 4.302 | 0.391 | 0.319 | 9.184 | 7.494 | 815.98
18时 | 16.94 | 12.47 | 6.8 | 0 | 5.98 | 4.401 | 0.405 | 0.298 | 9.2 | 6.771 | 736.02
19时 | 20.12 | 17.72 | 6.91 | 0 | 6.191 | 5.453 | 0.436 | 0.384 | 9.749 | 8.587 | 880.85
20时 | 19.4 | 18.26 | 7.01 | 0 | 5.912 | 5.563 | 0.414 | 0.39 | 9.749 | 9.174 | 941.04
21时 | 17.14 | 16.98 | 7.06 | 0 | 5.829 | 5.773 | 0.369 | 0.365 | 9.722 | 9.629 | 990.4
22时 | 17.09 | 16.96 | 7.11 | 0 | 5.084 | 5.045 | 0.332 | 0.329 | 9.719 | 9.645 | 992.41
23时 | 16.96 | 16.87 | 7.19 | 0 | 4.863 | 4.837 | 0.257 | 0.256 | 9.469 | 9.418 | 994.64
平均值 | 16.135 | 18.8392 | 6.8113 | 0 | 3.9992 | 4.5036 | 0.41413 | 0.48717 | 8.0482 | 9.3169 | 1179.6088
最大值 | 20.12 | 23.17 | 7.19 | 0 | 6.191 | 5.773 | 0.621 | 0.782 | 9.749 | 11.214 | 1522.26
最小值 | 14.3 | 12.47 | 6.45 | 0 | 2.7 | 3.662 | 0.194 | 0.256 | 6.686 | 6.771 | 736.02
日排放总量 | - | 452.14 | - | 0 | - | 108.087 | - | 11.692 | - | 223.606 | 28310.61