## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月24日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.51 | 18.99 | 7.22 | 0 | 4.363 | 4.731 | 0.267 | 0.289 | 9.466 | 10.263 | 1084.25
1时 | 19.29 | 22.04 | 7.21 | 0 | 4.214 | 4.815 | 0.288 | 0.329 | 9.167 | 10.475 | 1142.71
2时 | 18.99 | 21.62 | 7.19 | 0 | 3.712 | 4.225 | 0.311 | 0.354 | 9.164 | 10.432 | 1138.32
3时 | 18.11 | 20.55 | 7.23 | 0 | 3.563 | 4.042 | 0.358 | 0.406 | 8.67 | 9.836 | 1134.54
4时 | 17.8 | 20.24 | 7.29 | 0 | 3.315 | 3.769 | 0.355 | 0.404 | 8.662 | 9.848 | 1136.92
5时 | 16.85 | 19.06 | 7.29 | 0 | 3.239 | 3.663 | 0.348 | 0.394 | 8.264 | 9.345 | 1130.87
6时 | 17.06 | 19.23 | 7.27 | 0 | 3.019 | 3.403 | 0.315 | 0.355 | 8.264 | 9.314 | 1127.09
7时 | 17.7 | 20.55 | 7.24 | 0 | 2.954 | 3.429 | 0.246 | 0.286 | 7.807 | 9.063 | 1160.93
8时 | 17.36 | 21.14 | 7.12 | 0 | 2.633 | 3.206 | 0.228 | 0.278 | 7.807 | 9.506 | 1217.66
9时 | 16.29 | 20.66 | 6.85 | 0 | 2.538 | 3.218 | 0.193 | 0.245 | 7.387 | 9.367 | 1267.99
10时 | 16.37 | 19.09 | 6.64 | 0 | 2.179 | 2.541 | 0.18 | 0.21 | 7.379 | 8.605 | 1166.15
11时 | 16.63 | 19.84 | 6.57 | 0 | 2.072 | 2.472 | 0.154 | 0.184 | 6.806 | 8.121 | 1193.26
12时 | 16.47 | 20.62 | 6.52 | 0 | 1.778 | 2.226 | 0.131 | 0.164 | 6.801 | 8.515 | 1251.97
13时 | 15.99 | 19.21 | 6.51 | 0 | 1.691 | 2.032 | 0.081 | 0.097 | 6.258 | 7.519 | 1201.46
14时 | 15.96 | 18.52 | 6.51 | 0 | 1.476 | 1.713 | 0.089 | 0.103 | 6.255 | 7.26 | 1160.68
15时 | 15.86 | 20.01 | 6.51 | 0 | 1.412 | 1.782 | 0.106 | 0.134 | 5.715 | 7.211 | 1261.73
16时 | 15.72 | 20.92 | 6.52 | 0 | 1.398 | 1.86 | 0.117 | 0.156 | 5.715 | 7.604 | 1330.56
17时 | 15.29 | 21.14 | 6.58 | 0 | 1.394 | 1.927 | 0.14 | 0.194 | 5.518 | 7.629 | 1382.65
18时 | 15.34 | 20.61 | 6.7 | 0 | 1.473 | 1.979 | 0.166 | 0.223 | 5.518 | 7.412 | 1343.3
19时 | 15.48 | 21.33 | 6.87 | 0 | 1.496 | 2.061 | 0.22 | 0.303 | 5.389 | 7.425 | 1377.79
20时 | 15.95 | 22.19 | 7.11 | 0 | 1.621 | 2.255 | 0.245 | 0.341 | 5.389 | 7.496 | 1391
21时 | 17.54 | 25.65 | 7.22 | 0 | 1.658 | 2.424 | 0.298 | 0.436 | 5.27 | 7.706 | 1462.28
22时 | 17.13 | 25.27 | 7.21 | 0 | 1.742 | 2.57 | 0.323 | 0.477 | 5.269 | 7.773 | 1475.24
23时 | 15.98 | 23.47 | 7.17 | 0 | 1.767 | 2.595 | 0.377 | 0.554 | 5.236 | 7.69 | 1468.69
平均值 | 16.7779 | 20.9146 | 6.9396 | 0 | 2.3628 | 2.8724 | 0.23067 | 0.28817 | 6.9657 | 8.559 | 1250.335
最大值 | 19.29 | 25.65 | 7.29 | 0 | 4.363 | 4.815 | 0.377 | 0.554 | 9.466 | 10.475 | 1475.24
最小值 | 15.29 | 18.52 | 6.51 | 0 | 1.394 | 1.713 | 0.081 | 0.097 | 5.236 | 7.211 | 1084.25
日排放总量 | - | 501.95 | - | 0 | - | 68.938 | - | 6.916 | - | 205.415 | 30008.04