## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月25日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.69 | 20.23 | 7.02 | 0 | 1.968 | 2.538 | 0.413 | 0.533 | 5.235 | 6.751 | 1289.59
1时 | 14.85 | 18.88 | 6.81 | 0 | 2.028 | 2.578 | 0.493 | 0.627 | 5.011 | 6.369 | 1271.05
2时 | 15.19 | 19.21 | 6.79 | 0 | 2.19 | 2.77 | 0.499 | 0.631 | 5.011 | 6.339 | 1264.93
3时 | 16.26 | 20.48 | 6.81 | 0 | 2.238 | 2.819 | 0.514 | 0.647 | 5.181 | 6.526 | 1259.6
4时 | 15.94 | 20.19 | 6.92 | 0 | 2.293 | 2.905 | 0.493 | 0.625 | 5.181 | 6.563 | 1266.77
5时 | 15 | 17.53 | 7 | 0 | 2.309 | 2.699 | 0.449 | 0.525 | 5.089 | 5.949 | 1168.92
6时 | 15.46 | 17.4 | 7.04 | 0 | 2.301 | 2.59 | 0.427 | 0.481 | 5.088 | 5.727 | 1125.61
7时 | 16.97 | 18.85 | 7 | 0 | 2.299 | 2.554 | 0.378 | 0.42 | 5.043 | 5.602 | 1110.82
8时 | 16.94 | 17.7 | 6.81 | 0 | 2.204 | 2.302 | 0.337 | 0.352 | 5.043 | 5.268 | 1044.61
9时 | 16.85 | 18.56 | 6.62 | 0 | 2.175 | 2.396 | 0.246 | 0.271 | 4.979 | 5.484 | 1101.38
10时 | 16.33 | 18.98 | 6.57 | 0 | 1.888 | 2.194 | 0.21 | 0.244 | 4.977 | 5.785 | 1162.26
11时 | 14.84 | 17.36 | 6.54 | 0 | 1.803 | 2.109 | 0.128 | 0.15 | 4.7 | 5.499 | 1169.96
12时 | 14.53 | 17.21 | 6.53 | 0 | 1.527 | 1.809 | 0.115 | 0.136 | 4.7 | 5.567 | 1184.36
13时 | 13.63 | 15.7 | 6.76 | 0 | 1.445 | 1.664 | 0.088 | 0.101 | 4.244 | 4.888 | 1151.68
14时 | 13.98 | 16.25 | 6.65 | 0 | 1.114 | 1.295 | 0.087 | 0.101 | 4.24 | 4.927 | 1162.04
15时 | 15.03 | 22.11 | 6.57 | 0 | 1.015 | 1.493 | 0.086 | 0.126 | 3.885 | 5.714 | 1470.74
16时 | 15.29 | 27.05 | 6.54 | 0 | 0.99 | 1.752 | 0.091 | 0.161 | 3.884 | 6.872 | 1769.22
17时 | 16.08 | 26.51 | 6.55 | 0 | 0.982 | 1.619 | 0.102 | 0.168 | 3.737 | 6.161 | 1648.66
18时 | 16.11 | 24.94 | 6.69 | 0 | 1.181 | 1.828 | 0.113 | 0.175 | 3.737 | 5.785 | 1548.04
19时 | 16.22 | 24.33 | 7.05 | 0 | 1.24 | 1.86 | 0.138 | 0.207 | 3.907 | 5.861 | 1500.12
20时 | 16.11 | 26.52 | 7.07 | 0 | 1.43 | 2.354 | 0.151 | 0.249 | 3.909 | 6.436 | 1646.35
21时 | 15.77 | 31.38 | 6.95 | 0 | 1.487 | 2.959 | 0.179 | 0.356 | 4.304 | 8.563 | 1989.65
22时 | 15.91 | 30.59 | 7.16 | 0 | 1.529 | 2.94 | 0.197 | 0.379 | 4.304 | 8.275 | 1922.72
23时 | 16.37 | 31.31 | 7.27 | 0 | 1.542 | 2.95 | 0.238 | 0.455 | 4.52 | 8.646 | 1912.79
平均值 | 15.6396 | 21.6363 | 6.8217 | 0 | 1.7158 | 2.2907 | 0.25717 | 0.33833 | 4.5795 | 6.2315 | 1380.9113
最大值 | 16.97 | 31.38 | 7.27 | 0 | 2.309 | 2.959 | 0.514 | 0.647 | 5.235 | 8.646 | 1989.65
最小值 | 13.63 | 15.7 | 6.53 | 0 | 0.982 | 1.295 | 0.086 | 0.101 | 3.737 | 4.888 | 1044.61
日排放总量 | - | 519.27 | - | 0 | - | 54.977 | - | 8.12 | - | 149.557 | 33141.87