## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月26日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.15 | 30.79 | 7.35 | 0 | 1.666 | 3.176 | 0.253 | 0.482 | 4.528 | 8.631 | 1906.2
1时 | 15.48 | 29.34 | 7.43 | 0 | 1.702 | 3.226 | 0.285 | 0.54 | 4.858 | 9.209 | 1895.54
2时 | 15.4 | 28.93 | 7.42 | 0 | 1.27 | 2.386 | 0.243 | 0.456 | 4.846 | 9.103 | 1878.55
3时 | 15.12 | 28.82 | 7.46 | 0 | 1.142 | 2.177 | 0.148 | 0.282 | 4.057 | 7.734 | 1906.27
4时 | 15.06 | 28.43 | 7.47 | 0 | 0.602 | 1.137 | 0.117 | 0.221 | 4.056 | 7.657 | 1887.91
5时 | 14.9 | 27.42 | 7.47 | 0 | 0.441 | 0.812 | 0.051 | 0.094 | 3.485 | 6.413 | 1840.28
6时 | 14.9 | 27.48 | 7.52 | 0 | 0.329 | 0.607 | 0.046 | 0.085 | 3.485 | 6.428 | 1844.53
7时 | 16.09 | 27.8 | 7.55 | 0 | 0.296 | 0.511 | 0.036 | 0.062 | 3.196 | 5.522 | 1727.71
8时 | 17.5 | 31.6 | 7.56 | 0 | 0.355 | 0.641 | 0.031 | 0.056 | 3.195 | 5.768 | 1805.44
9时 | 14.62 | 27.81 | 7.55 | 0 | 0.373 | 0.71 | 0.019 | 0.036 | 3.092 | 5.882 | 1902.31
10时 | 14.54 | 28.02 | 7.6 | 0 | 0.293 | 0.565 | 0.025 | 0.048 | 3.092 | 5.959 | 1927.15
11时 | 14.28 | 27.34 | 7.65 | 0 | 0.269 | 0.515 | 0.037 | 0.071 | 3.104 | 5.942 | 1914.37
12时 | 14.36 | 27.7 | 7.34 | 0 | 0.288 | 0.555 | 0.035 | 0.068 | 3.103 | 5.985 | 1928.63
13时 | 14.62 | 27.63 | 7 | 0 | 0.294 | 0.556 | 0.03 | 0.057 | 3.036 | 5.737 | 1889.78
14时 | 14.49 | 27.72 | 7.19 | 0 | 0.269 | 0.515 | 0.036 | 0.069 | 3.036 | 5.808 | 1913.04
15时 | 14.1 | 26.44 | 6.73 | 0 | 0.261 | 0.489 | 0.048 | 0.09 | 3.146 | 5.899 | 1875.2
16时 | 14.19 | 26.33 | 6.67 | 0 | 0.261 | 0.484 | 0.047 | 0.087 | 3.147 | 5.839 | 1855.4
17时 | 14.48 | 27.33 | 6.64 | 0 | 0.261 | 0.493 | 0.045 | 0.085 | 3.158 | 5.961 | 1887.66
18时 | 14.44 | 27.22 | 6.63 | 0 | 0.329 | 0.62 | 0.064 | 0.121 | 3.162 | 5.961 | 1885.25
19时 | 14.3 | 26.72 | 6.62 | 0 | 0.349 | 0.652 | 0.104 | 0.194 | 3.394 | 6.343 | 1868.76
20时 | 14.52 | 27.46 | 6.63 | 0 | 0.363 | 0.686 | 0.115 | 0.217 | 3.394 | 6.418 | 1890.86
21时 | 15.18 | 28.82 | 6.7 | 0 | 0.367 | 0.697 | 0.14 | 0.266 | 3.661 | 6.952 | 1898.82
22时 | 15.35 | 29.13 | 6.64 | 0 | 0.343 | 0.651 | 0.155 | 0.294 | 3.662 | 6.949 | 1897.49
23时 | 15.88 | 29.74 | 6.67 | 0 | 0.336 | 0.629 | 0.187 | 0.35 | 3.963 | 7.422 | 1872.83
平均值 | 14.9979 | 28.1675 | 7.1454 | 0 | 0.51912 | 0.97875 | 0.095708 | 0.18046 | 3.5357 | 6.6467 | 1879.1658
最大值 | 17.5 | 31.6 | 7.65 | 0 | 1.702 | 3.226 | 0.285 | 0.54 | 4.858 | 9.209 | 1928.63
最小值 | 14.1 | 26.33 | 6.62 | 0 | 0.261 | 0.484 | 0.019 | 0.036 | 3.036 | 5.522 | 1727.71
日排放总量 | - | 676.02 | - | 0 | - | 23.49 | - | 4.331 | - | 159.522 | 45099.98