## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月27日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.62 | 28.21 | 6.61 | 0 | 0.318 | 0.574 | 0.193 | 0.349 | 3.966 | 7.162 | 1805.9
1时 | 14.87 | 25.09 | 6.58 | 0 | 0.312 | 0.526 | 0.205 | 0.346 | 4.194 | 7.075 | 1687.03
2时 | 15.27 | 25.54 | 6.56 | 0 | 0.374 | 0.626 | 0.227 | 0.38 | 4.197 | 7.021 | 1672.81
3时 | 16.45 | 28.11 | 6.54 | 0 | 0.393 | 0.672 | 0.276 | 0.472 | 4.344 | 7.424 | 1709.03
4时 | 16.41 | 28.5 | 6.52 | 0 | 0.388 | 0.674 | 0.295 | 0.512 | 4.346 | 7.548 | 1736.71
5时 | 16.29 | 28.09 | 6.52 | 0 | 0.387 | 0.667 | 0.335 | 0.578 | 4.686 | 8.079 | 1724.11
6时 | 16.45 | 28.76 | 6.51 | 0 | 0.372 | 0.65 | 0.354 | 0.619 | 4.69 | 8.199 | 1748.2
7时 | 16.93 | 25.25 | 6.5 | 0 | 0.368 | 0.549 | 0.397 | 0.592 | 4.944 | 7.374 | 1491.55
8时 | 16.89 | 20.96 | 5.42 | 0 | 0.36 | 0.447 | 0.394 | 0.489 | 4.946 | 6.139 | 1241.24
9时 | 16.77 | 20.3 | 5.8 | 0 | 0.358 | 0.433 | 0.386 | 0.467 | 5.132 | 6.213 | 1210.57
10时 | 16.59 | 22.37 | 6.43 | 0 | 0.369 | 0.498 | 0.399 | 0.538 | 5.132 | 6.92 | 1348.38
11时 | 16.07 | 21.95 | 6.43 | 0 | 0.373 | 0.509 | 0.426 | 0.582 | 5.063 | 6.915 | 1365.8
12时 | 15.87 | 21.88 | 6.43 | 0 | 0.327 | 0.451 | 0.445 | 0.614 | 5.063 | 6.981 | 1378.91
13时 | 15.27 | 21.09 | 6.92 | 0 | 0.313 | 0.432 | 0.486 | 0.671 | 5.1 | 7.045 | 1381.46
14时 | 15.03 | 20.62 | 7.26 | 0 | 0.319 | 0.438 | 0.444 | 0.609 | 5.1 | 6.997 | 1371.92
15时 | 14.31 | 19.82 | 7.19 | 0 | 0.32 | 0.443 | 0.362 | 0.501 | 5.096 | 7.06 | 1385.32
16时 | 14.35 | 24.32 | 7.24 | 0 | 0.343 | 0.581 | 0.374 | 0.634 | 5.097 | 8.638 | 1694.66
17时 | 14.45 | 25.68 | 7.27 | 0 | 0.35 | 0.622 | 0.402 | 0.715 | 5.159 | 9.17 | 1777.5
18时 | 14.56 | 26.03 | 7.29 | 0 | 0.445 | 0.795 | 0.426 | 0.761 | 5.159 | 9.222 | 1787.47
19时 | 14.91 | 24.21 | 7.27 | 0 | 0.473 | 0.768 | 0.479 | 0.778 | 5.495 | 8.923 | 1623.89
20时 | 15.16 | 24.8 | 7.27 | 0 | 0.571 | 0.934 | 0.483 | 0.79 | 5.518 | 9.029 | 1636.2
21时 | 15.95 | 28.64 | 7.23 | 0 | 0.599 | 1.076 | 0.491 | 0.882 | 5.802 | 10.42 | 1795.86
22时 | 15.59 | 27.59 | 7.22 | 0 | 0.642 | 1.136 | 0.491 | 0.869 | 5.803 | 10.271 | 1769.94
23时 | 14.55 | 23.35 | 7.25 | 0 | 0.655 | 1.051 | 0.49 | 0.786 | 6.086 | 9.765 | 1604.48
平均值 | 15.6088 | 24.6317 | 6.7608 | 0 | 0.40537 | 0.648 | 0.38583 | 0.60558 | 5.0049 | 7.8996 | 1581.2058
最大值 | 16.93 | 28.76 | 7.29 | 0 | 0.655 | 1.136 | 0.491 | 0.882 | 6.086 | 10.42 | 1805.9
最小值 | 14.31 | 19.82 | 5.42 | 0 | 0.312 | 0.432 | 0.193 | 0.346 | 3.966 | 6.139 | 1210.57
日排放总量 | - | 591.16 | - | 0 | - | 15.552 | - | 14.534 | - | 189.59 | 37948.94