## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月28日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.51 | 23.45 | 7.23 | 0 | 0.745 | 1.204 | 0.485 | 0.784 | 6.086 | 9.834 | 1615.9
1时 | 14.4 | 23.23 | 7.24 | 0 | 0.772 | 1.245 | 0.474 | 0.765 | 6.086 | 9.816 | 1612.94
2时 | 14.58 | 23.55 | 7.23 | 0 | 0.79 | 1.276 | 0.459 | 0.741 | 6.538 | 10.561 | 1615.28
3时 | 15.14 | 24.67 | 7.22 | 0 | 0.795 | 1.295 | 0.426 | 0.694 | 6.898 | 11.24 | 1629.4
4时 | 14.77 | 24.06 | 7.24 | 0 | 0.876 | 1.427 | 0.424 | 0.691 | 6.848 | 11.156 | 1629.07
5时 | 13.71 | 22.04 | 7.22 | 0 | 0.9 | 1.447 | 0.421 | 0.677 | 6.87 | 11.042 | 1607.29
6时 | 13.94 | 21.89 | 7.24 | 0 | 0.898 | 1.41 | 0.412 | 0.647 | 6.87 | 10.787 | 1570.1
7时 | 14.69 | 19.3 | 7.23 | 0 | 0.898 | 1.18 | 0.393 | 0.516 | 7.078 | 9.298 | 1313.71
8时 | 14.75 | 18.1 | 7.25 | 0 | 0.774 | 0.95 | 0.39 | 0.479 | 7.079 | 8.687 | 1227.1
9时 | 14.91 | 18.12 | 7.25 | 0 | 0.738 | 0.897 | 0.385 | 0.468 | 6.92 | 8.41 | 1215.32
10时 | 15.06 | 19.59 | 7.24 | 0 | 0.538 | 0.7 | 0.388 | 0.505 | 6.918 | 8.997 | 1300.54
11时 | 15.53 | 20.83 | 7.05 | 0 | 0.479 | 0.643 | 0.393 | 0.527 | 6.718 | 9.011 | 1341.36
12时 | 15.53 | 21.21 | 6.52 | 0 | 0.424 | 0.579 | 0.4 | 0.546 | 6.72 | 9.179 | 1365.95
13时 | 15.89 | 21.68 | 6.37 | 0 | 0.408 | 0.557 | 0.416 | 0.568 | 6.952 | 9.486 | 1364.44
14时 | 16.19 | 22.29 | 6.35 | 0 | 0.386 | 0.531 | 0.42 | 0.578 | 6.94 | 9.554 | 1376.71
15时 | 14.44 | 19.88 | 6.31 | 0 | 0.379 | 0.522 | 0.428 | 0.589 | 6.269 | 8.632 | 1376.96
16时 | 14.07 | 19.33 | 6.31 | 0 | 0.361 | 0.496 | 0.427 | 0.587 | 6.269 | 8.615 | 1374.19
17时 | 13.03 | 17.96 | 6.31 | 0 | 0.356 | 0.491 | 0.423 | 0.583 | 6.188 | 8.528 | 1378.08
18时 | 14.85 | 20.72 | 6.3 | 0 | 0.428 | 0.597 | 0.436 | 0.608 | 6.185 | 8.632 | 1395.61
19时 | 20.55 | 28.43 | 6.31 | 0 | 0.449 | 0.621 | 0.466 | 0.645 | 6.122 | 8.471 | 1383.66
20时 | 20.79 | 28.83 | 6.32 | 0 | 0.581 | 0.806 | 0.481 | 0.667 | 6.122 | 8.491 | 1386.94
21时 | 21.64 | 25.7 | 6.36 | 0 | 0.621 | 0.738 | 0.514 | 0.61 | 6.458 | 7.67 | 1187.6
22时 | 22.17 | 24.48 | 6.39 | 0 | 0.755 | 0.834 | 0.504 | 0.556 | 6.461 | 7.134 | 1104.16
23时 | 23.77 | 32.68 | 6.32 | 0 | 0.795 | 1.093 | 0.481 | 0.661 | 6.647 | 9.139 | 1374.88
平均值 | 16.2046 | 22.5842 | 6.7838 | 0 | 0.63108 | 0.89746 | 0.43525 | 0.61217 | 6.5934 | 9.2654 | 1406.1329
最大值 | 23.77 | 32.68 | 7.25 | 0 | 0.9 | 1.447 | 0.514 | 0.784 | 7.079 | 11.24 | 1629.4
最小值 | 13.03 | 17.96 | 6.3 | 0 | 0.356 | 0.491 | 0.385 | 0.468 | 6.086 | 7.134 | 1104.16
日排放总量 | - | 542.02 | - | 0 | - | 21.539 | - | 14.692 | - | 222.37 | 33747.19