## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月29日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 21.29 | 31.1 | 6.3 | 0 | 0.918 | 1.341 | 0.495 | 0.723 | 6.647 | 9.71 | 1460.74
1时 | 14.29 | 21.18 | 6.29 | 0 | 0.955 | 1.415 | 0.528 | 0.783 | 7.007 | 10.385 | 1482.05
2时 | 14.4 | 21.06 | 6.3 | 0 | 1.045 | 1.529 | 0.548 | 0.802 | 7.01 | 10.253 | 1462.68
3时 | 14.76 | 21.27 | 6.29 | 0 | 1.072 | 1.545 | 0.592 | 0.853 | 7.098 | 10.227 | 1440.86
4时 | 14.98 | 21.12 | 6.28 | 0 | 1.253 | 1.767 | 0.584 | 0.823 | 7.098 | 10.008 | 1409.98
5时 | 15.67 | 21.68 | 6.29 | 0 | 1.307 | 1.808 | 0.565 | 0.782 | 7.46 | 10.32 | 1383.41
6时 | 15.4 | 20.97 | 6.29 | 0 | 1.357 | 1.848 | 0.539 | 0.734 | 7.466 | 10.167 | 1361.74
7时 | 14.63 | 17.78 | 6.29 | 0 | 1.372 | 1.667 | 0.481 | 0.584 | 7.59 | 9.222 | 1215
8时 | 14.63 | 17.55 | 6.27 | 0 | 1.213 | 1.455 | 0.463 | 0.556 | 7.589 | 9.106 | 1199.92
9时 | 14.63 | 18.44 | 6.25 | 0 | 1.165 | 1.468 | 0.425 | 0.536 | 7.442 | 9.38 | 1260.43
10时 | 16 | 20.93 | 6.25 | 0 | 0.635 | 0.831 | 0.416 | 0.544 | 7.442 | 9.735 | 1308.06
11时 | 13.12 | 17.68 | 6.24 | 0 | 0.477 | 0.643 | 0.397 | 0.535 | 7.449 | 10.037 | 1347.48
12时 | 13.27 | 17.92 | 6.23 | 0 | 0.486 | 0.656 | 0.39 | 0.527 | 7.436 | 10.044 | 1350.76
13时 | 14.51 | 19.57 | 6.24 | 0 | 0.489 | 0.66 | 0.377 | 0.509 | 6.745 | 9.098 | 1348.85
14时 | 14.35 | 19.44 | 6.24 | 0 | 0.397 | 0.538 | 0.373 | 0.505 | 6.744 | 9.136 | 1354.64
15时 | 13.86 | 18.63 | 6.25 | 0 | 0.37 | 0.497 | 0.363 | 0.488 | 6.665 | 8.959 | 1344.13
16时 | 14.13 | 18.82 | 6.25 | 0 | 0.385 | 0.513 | 0.383 | 0.51 | 6.665 | 8.875 | 1331.57
17时 | 15 | 20.01 | 6.24 | 0 | 0.39 | 0.52 | 0.422 | 0.563 | 6.403 | 8.542 | 1334.12
18时 | 14.97 | 20.13 | 6.23 | 0 | 0.544 | 0.732 | 0.444 | 0.597 | 6.402 | 8.611 | 1345
19时 | 14.87 | 18.96 | 6.23 | 0 | 0.59 | 0.752 | 0.493 | 0.629 | 6.753 | 8.613 | 1275.37
20时 | 14.5 | 17.31 | 6.24 | 0 | 0.781 | 0.932 | 0.492 | 0.587 | 6.753 | 8.061 | 1193.72
21时 | 13.28 | 17.58 | 6.22 | 0 | 0.838 | 1.11 | 0.49 | 0.649 | 7.039 | 9.321 | 1324.15
22时 | 13.79 | 18.58 | 6.22 | 0 | 0.938 | 1.264 | 0.488 | 0.658 | 7.039 | 9.485 | 1347.55
23时 | 15.49 | 20.96 | 6.22 | 0 | 0.968 | 1.31 | 0.484 | 0.655 | 7.173 | 9.708 | 1353.38
平均值 | 14.8258 | 19.9446 | 6.2562 | 0 | 0.83104 | 1.1167 | 0.468 | 0.6305 | 7.0465 | 9.4585 | 1343.1496
最大值 | 21.29 | 31.1 | 6.3 | 0 | 1.372 | 1.848 | 0.592 | 0.853 | 7.59 | 10.385 | 1482.05
最小值 | 13.12 | 17.31 | 6.22 | 0 | 0.37 | 0.497 | 0.363 | 0.488 | 6.402 | 8.061 | 1193.72
日排放总量 | - | 478.67 | - | 0 | - | 26.801 | - | 15.132 | - | 227.003 | 32235.59