## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月02日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 19.47 | 28.39 | 6.47 | 0 | 1.807 | 2.635 | 0.555 | 0.809 | 10.398 | 15.163 | 1458.22
1时 | 19.35 | 28.03 | 6.88 | 0 | 1.699 | 2.461 | 0.64 | 0.927 | 9.903 | 14.346 | 1448.68
2时 | 18.5 | 26.87 | 6.47 | 0 | 1.558 | 2.263 | 0.627 | 0.911 | 9.901 | 14.382 | 1452.6
3时 | 16.08 | 23.45 | 6.49 | 0 | 1.516 | 2.211 | 0.599 | 0.874 | 9.301 | 13.565 | 1458.43
4时 | 15.65 | 22.05 | 6.56 | 0 | 1.442 | 2.031 | 0.549 | 0.773 | 9.294 | 13.093 | 1408.75
5时 | 14.41 | 19.88 | 6.65 | 0 | 1.42 | 1.959 | 0.454 | 0.626 | 8.875 | 12.242 | 1379.41
6时 | 14.73 | 20.53 | 6.65 | 0 | 1.25 | 1.742 | 0.452 | 0.63 | 8.875 | 12.369 | 1393.74
7时 | 15.77 | 21.93 | 6.56 | 0 | 1.2 | 1.669 | 0.447 | 0.622 | 8.472 | 11.782 | 1390.72
8时 | 15.79 | 25.47 | 6.46 | 0 | 0.738 | 1.191 | 0.415 | 0.669 | 8.463 | 13.652 | 1613.16
9时 | 15.85 | 22.99 | 6.39 | 0 | 0.601 | 0.872 | 0.349 | 0.506 | 7.8 | 11.315 | 1450.69
10时 | 16.2 | 27.06 | 6.34 | 0 | 0.281 | 0.469 | 0.351 | 0.586 | 7.8 | 13.028 | 1670.22
11时 | 17.29 | 23.36 | 6.38 | 0 | 0.186 | 0.251 | 0.354 | 0.478 | 7.337 | 9.914 | 1351.26
12时 | 16.44 | 21.4 | 6.4 | 0 | 0.127 | 0.165 | 0.293 | 0.381 | 7.322 | 9.53 | 1301.62
13时 | 13.97 | 18.36 | 6.41 | 0 | 0.11 | 0.145 | 0.166 | 0.218 | 6.798 | 8.935 | 1314.29
14时 | 14.07 | 16.65 | 6.41 | 0 | 0.127 | 0.15 | 0.185 | 0.219 | 6.798 | 8.042 | 1183.03
15时 | 14.4 | 18.18 | 6.4 | 0 | 0.132 | 0.167 | 0.228 | 0.288 | 6.563 | 8.287 | 1262.74
16时 | 14.45 | 22.28 | 6.37 | 0 | 0.131 | 0.202 | 0.241 | 0.372 | 6.565 | 10.123 | 1541.92
17时 | 14.61 | 18.18 | 6.39 | 0 | 0.131 | 0.163 | 0.268 | 0.333 | 6.746 | 8.393 | 1244.09
18时 | 14.81 | 14.67 | 6.43 | 0 | 0.215 | 0.213 | 0.292 | 0.289 | 6.746 | 6.683 | 990.68
19时 | 15.41 | 20.47 | 6.45 | 0 | 0.24 | 0.319 | 0.344 | 0.457 | 7.032 | 9.339 | 1328.11
20时 | 15.7 | 19.52 | 6.48 | 0 | 0.286 | 0.356 | 0.356 | 0.443 | 7.039 | 8.751 | 1243.19
21时 | 16.62 | 21.58 | 6.52 | 0 | 0.3 | 0.389 | 0.38 | 0.493 | 7.294 | 9.47 | 1298.27
22时 | 16.44 | 22.73 | 6.53 | 0 | 0.381 | 0.527 | 0.4 | 0.553 | 7.295 | 10.084 | 1382.36
23时 | 15.91 | 22.81 | 6.53 | 0 | 0.405 | 0.581 | 0.438 | 0.628 | 7.535 | 10.8 | 1433.38
平均值 | 15.9133 | 21.9517 | 6.4842 | 0 | 0.67846 | 0.96379 | 0.39096 | 0.54521 | 7.923 | 10.9703 | 1374.9817
最大值 | 19.47 | 28.39 | 6.88 | 0 | 1.807 | 2.635 | 0.64 | 0.927 | 10.398 | 15.163 | 1670.22
最小值 | 13.97 | 14.67 | 6.34 | 0 | 0.11 | 0.145 | 0.166 | 0.218 | 6.563 | 6.683 | 990.68
日排放总量 | - | 526.84 | - | 0 | - | 23.131 | - | 13.085 | - | 263.288 | 32999.56