## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月30日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 15.45 | 20.91 | 6.22 | 0 | 1.141 | 1.544 | 0.506 | 0.685 | 7.173 | 9.709 | 1353.56
1时 | 15.32 | 20.55 | 6.22 | 0 | 1.193 | 1.6 | 0.555 | 0.745 | 7.484 | 10.04 | 1341.5
2时 | 15.21 | 20.32 | 6.22 | 0 | 1.17 | 1.563 | 0.567 | 0.757 | 7.487 | 10 | 1335.71
3时 | 14.76 | 19.65 | 6.22 | 0 | 1.163 | 1.548 | 0.594 | 0.791 | 7.982 | 10.625 | 1331.06
4时 | 15.17 | 19.99 | 6.21 | 0 | 1.435 | 1.891 | 0.573 | 0.755 | 7.988 | 10.526 | 1317.71
5时 | 16.51 | 21.43 | 6.21 | 0 | 1.516 | 1.967 | 0.526 | 0.683 | 8.041 | 10.435 | 1297.73
6时 | 16.41 | 19.82 | 6.21 | 0 | 1.436 | 1.735 | 0.491 | 0.593 | 8.042 | 9.715 | 1208.09
7时 | 16.04 | 18.2 | 6.22 | 0 | 1.413 | 1.603 | 0.423 | 0.48 | 7.867 | 8.926 | 1134.58
8时 | 15.73 | 18.78 | 6.21 | 0 | 1.117 | 1.333 | 0.423 | 0.505 | 7.869 | 9.393 | 1193.62
9时 | 14.47 | 17.51 | 6.2 | 0 | 1.029 | 1.245 | 0.424 | 0.513 | 8.05 | 9.739 | 1209.82
10时 | 14.03 | 16.02 | 6.21 | 0 | 0.933 | 1.065 | 0.366 | 0.418 | 8.048 | 9.188 | 1141.67
11时 | 12.53 | 12.39 | 6.23 | 0 | 0.904 | 0.894 | 0.256 | 0.253 | 7.557 | 7.472 | 988.78
12时 | 12.53 | 12.47 | 6.25 | 0 | 1.27 | 1.264 | 0.246 | 0.245 | 7.557 | 7.522 | 995.36
13时 | 12.53 | 12.52 | 6.26 | 0 | 2.177 | 2.175 | 0.276 | 0.276 | 7.557 | 7.551 | 999.25
14时 | 12.69 | 12.7 | 6.27 | 0 | 0.684 | 0.685 | 0.342 | 0.342 | 7.557 | 7.565 | 1001.05
15时 | 14.34 | 17.43 | 6.26 | 0 | 0.637 | 0.774 | 0.348 | 0.423 | 5.372 | 6.529 | 1215.32
16时 | 12.39 | 15.12 | 6.26 | 0 | 0.773 | 0.943 | 0.331 | 0.404 | 5.882 | 7.177 | 1220.11
17时 | 9.89 | 10.94 | 6.28 | 0 | 0.814 | 0.9 | 0.292 | 0.323 | 6.585 | 7.282 | 1105.78
18时 | 10.12 | 11.52 | 6.28 | 0 | 1.228 | 1.398 | 0.299 | 0.34 | 6.607 | 7.52 | 1138.21
19时 | 11.04 | 12.96 | 6.28 | 0 | 1.351 | 1.586 | 0.314 | 0.369 | 7.622 | 8.945 | 1173.64
20时 | 11.16 | 13.09 | 6.27 | 0 | 1.886 | 2.212 | 0.362 | 0.425 | 7.631 | 8.949 | 1172.66
21时 | 11.6 | 13.69 | 6.27 | 0 | 2.045 | 2.413 | 0.47 | 0.555 | 8.172 | 9.642 | 1179.86
22时 | 11.74 | 13.91 | 6.26 | 0 | 2.036 | 2.412 | 0.452 | 0.536 | 8.174 | 9.684 | 1184.76
23时 | 12.24 | 14.42 | 6.25 | 0 | 2.034 | 2.396 | 0.412 | 0.485 | 8.39 | 9.884 | 1178.06
平均值 | 13.4958 | 16.0975 | 6.2404 | 0 | 1.3077 | 1.5477 | 0.41033 | 0.49588 | 7.5289 | 8.9174 | 1184.0787
最大值 | 16.51 | 21.43 | 6.28 | 0 | 2.177 | 2.413 | 0.594 | 0.791 | 8.39 | 10.625 | 1353.56
最小值 | 9.89 | 10.94 | 6.2 | 0 | 0.637 | 0.685 | 0.246 | 0.245 | 5.372 | 6.529 | 988.78
日排放总量 | - | 386.34 | - | 0 | - | 37.146 | - | 11.901 | - | 214.018 | 28417.89