## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月31日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.88 | 14.83 | 6.23 | 0 | 2.005 | 2.503 | 0.406 | 0.507 | 8.39 | 10.473 | 1248.3
1时 | 10.6 | 14.06 | 6.22 | 0 | 1.996 | 2.647 | 0.393 | 0.521 | 8.389 | 11.125 | 1326.13
2时 | 10.88 | 14.3 | 6.22 | 0 | 1.965 | 2.583 | 0.432 | 0.568 | 8.389 | 11.028 | 1314.58
3时 | 11.77 | 15.29 | 6.23 | 0 | 1.955 | 2.54 | 0.518 | 0.673 | 8.499 | 11.042 | 1299.2
4时 | 12.11 | 15.29 | 6.23 | 0 | 1.98 | 2.5 | 0.549 | 0.693 | 8.499 | 10.733 | 1262.84
5时 | 13.26 | 14.41 | 6.25 | 0 | 1.987 | 2.16 | 0.618 | 0.672 | 8.503 | 9.244 | 1087.09
6时 | 13.05 | 14.08 | 6.25 | 0 | 1.932 | 2.085 | 0.612 | 0.66 | 8.503 | 9.176 | 1079.14
7时 | 12.44 | 13.7 | 6.25 | 0 | 1.916 | 2.109 | 0.597 | 0.657 | 8.523 | 9.384 | 1100.99
8时 | 12.27 | 14.27 | 6.23 | 0 | 1.699 | 1.977 | 0.582 | 0.677 | 8.516 | 9.907 | 1163.38
9时 | 11.71 | 13.81 | 6.23 | 0 | 1.634 | 1.928 | 0.549 | 0.648 | 8.23 | 9.709 | 1179.72
10时 | 12.01 | 13.02 | 6.25 | 0 | 1.243 | 1.347 | 0.523 | 0.567 | 8.223 | 8.913 | 1083.85
11时 | 12.95 | 13.26 | 6.26 | 0 | 1.127 | 1.154 | 0.464 | 0.475 | 7.852 | 8.037 | 1023.59
12时 | 12.45 | 11.14 | 6.28 | 0 | 0.813 | 0.727 | 0.443 | 0.396 | 7.85 | 7.021 | 894.42
13时 | 10.82 | 10.53 | 6.29 | 0 | 0.72 | 0.701 | 0.396 | 0.385 | 7.707 | 7.499 | 972.97
14时 | 10.78 | 10.85 | 6.28 | 0 | 0.624 | 0.628 | 0.389 | 0.391 | 7.697 | 7.746 | 1006.34
15时 | 10.67 | 12.33 | 6.27 | 0 | 0.595 | 0.687 | 0.372 | 0.43 | 7.325 | 8.464 | 1155.46
16时 | 11.13 | 13.72 | 6.25 | 0 | 0.571 | 0.704 | 0.379 | 0.467 | 7.326 | 9.03 | 1232.64
17时 | 12.69 | 11.32 | 6.29 | 0 | 0.564 | 0.503 | 0.395 | 0.352 | 7.403 | 6.602 | 891.76
18时 | 12.46 | 14.73 | 6.26 | 0 | 0.794 | 0.939 | 0.399 | 0.472 | 7.403 | 8.751 | 1182.1
19时 | 11.73 | 15.85 | 6.26 | 0 | 0.863 | 1.166 | 0.408 | 0.551 | 7.407 | 10.006 | 1350.9
20时 | 11.76 | 15.06 | 6.27 | 0 | 0.817 | 1.046 | 0.415 | 0.531 | 7.41 | 9.489 | 1280.52
21时 | 11.85 | 15.53 | 6.26 | 0 | 0.803 | 1.052 | 0.432 | 0.566 | 7.591 | 9.949 | 1310.65
22时 | 12.1 | 15.94 | 6.27 | 0 | 0.796 | 1.049 | 0.453 | 0.597 | 7.59 | 10.001 | 1317.71
23时 | 13.25 | 17.48 | 6.27 | 0 | 0.794 | 1.047 | 0.5 | 0.66 | 7.551 | 9.96 | 1319.08
平均值 | 11.9425 | 13.95 | 6.2542 | 0 | 1.258 | 1.4909 | 0.46767 | 0.5465 | 7.949 | 9.3037 | 1170.14
最大值 | 13.26 | 17.48 | 6.29 | 0 | 2.005 | 2.647 | 0.618 | 0.693 | 8.523 | 11.125 | 1350.9
最小值 | 10.6 | 10.53 | 6.22 | 0 | 0.564 | 0.503 | 0.372 | 0.352 | 7.325 | 6.602 | 891.76
日排放总量 | - | 334.8 | - | 0 | - | 35.782 | - | 13.116 | - | 223.289 | 28083.36