## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月03日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.16 | 23.24 | 6.52 | 0 | 0.69 | 0.992 | 0.475 | 0.683 | 7.539 | 10.84 | 1437.88
1时 | 16.92 | 24.59 | 6.52 | 0 | 0.774 | 1.125 | 0.548 | 0.796 | 7.881 | 11.455 | 1453.46
2时 | 17.51 | 22.8 | 6.57 | 0 | 1.53 | 1.993 | 0.651 | 0.848 | 7.881 | 10.264 | 1302.37
3时 | 19.3 | 23.06 | 6.66 | 0 | 1.758 | 2.101 | 0.858 | 1.025 | 8.87 | 10.598 | 1194.84
4时 | 18.76 | 19.88 | 6.78 | 0 | 2.344 | 2.484 | 0.853 | 0.904 | 8.923 | 9.456 | 1059.77
5时 | 17.13 | 18.24 | 6.8 | 0 | 2.518 | 2.681 | 0.843 | 0.898 | 10.003 | 10.65 | 1064.66
6时 | 16.84 | 18.26 | 6.74 | 0 | 2.344 | 2.541 | 0.725 | 0.786 | 10.047 | 10.893 | 1084.25
7时 | 16.01 | 21.55 | 6.82 | 0 | 2.292 | 3.085 | 0.481 | 0.647 | 10.02 | 13.485 | 1345.79
8时 | 15.91 | 22.86 | 6.72 | 0 | 1.653 | 2.375 | 0.439 | 0.631 | 10.013 | 14.389 | 1437.01
9时 | 15.5 | 22.34 | 6.49 | 0 | 1.463 | 2.109 | 0.351 | 0.506 | 9.23 | 13.303 | 1441.33
10时 | 15.63 | 20.89 | 6.38 | 0 | 0.881 | 1.177 | 0.33 | 0.441 | 9.225 | 12.329 | 1336.46
11时 | 16.03 | 23.96 | 6.37 | 0 | 0.708 | 1.058 | 0.288 | 0.431 | 8.108 | 12.121 | 1494.94
12时 | 15.79 | 20.55 | 6.37 | 0 | 0.431 | 0.561 | 0.266 | 0.346 | 8.107 | 10.549 | 1301.26
13时 | 15.06 | 14.75 | 6.37 | 0 | 0.349 | 0.342 | 0.221 | 0.216 | 7.525 | 7.371 | 979.56
14时 | 14.93 | 17.39 | 6.37 | 0 | 0.331 | 0.386 | 0.229 | 0.267 | 7.525 | 8.764 | 1164.71
15时 | 14.54 | 19.91 | 6.35 | 0 | 0.326 | 0.446 | 0.247 | 0.338 | 7.37 | 10.092 | 1369.33
16时 | 14.7 | 21.48 | 6.33 | 0 | 0.263 | 0.384 | 0.269 | 0.393 | 7.367 | 10.767 | 1461.56
17时 | 15.16 | 22.58 | 6.33 | 0 | 0.244 | 0.363 | 0.313 | 0.466 | 7.403 | 11.028 | 1489.72
18时 | 15.17 | 23.2 | 6.34 | 0 | 0.232 | 0.355 | 0.334 | 0.511 | 7.404 | 11.323 | 1529.24
19时 | 15.22 | 23.32 | 6.36 | 0 | 0.229 | 0.351 | 0.378 | 0.579 | 7.294 | 11.175 | 1532.12
20时 | 15.35 | 23.98 | 6.39 | 0 | 0.812 | 1.269 | 0.424 | 0.662 | 7.293 | 11.393 | 1562.22
21时 | 15.75 | 24.43 | 6.42 | 0 | 0.986 | 1.529 | 0.521 | 0.808 | 7.827 | 12.138 | 1550.81
22时 | 16.63 | 25.57 | 6.45 | 0 | 1.978 | 3.042 | 0.615 | 0.946 | 7.842 | 12.06 | 1537.85
23时 | 19.37 | 25.04 | 6.44 | 0 | 2.273 | 2.938 | 0.819 | 1.059 | 9.262 | 11.973 | 1292.69
平均值 | 16.2237 | 21.8279 | 6.4954 | 0 | 1.142 | 1.487 | 0.47825 | 0.63279 | 8.3316 | 11.184 | 1350.9929
最大值 | 19.37 | 25.57 | 6.82 | 0 | 2.518 | 3.085 | 0.858 | 1.059 | 10.047 | 14.389 | 1562.22
最小值 | 14.54 | 14.75 | 6.33 | 0 | 0.229 | 0.342 | 0.221 | 0.216 | 7.293 | 7.371 | 979.56
日排放总量 | - | 523.87 | - | 0 | - | 35.687 | - | 15.187 | - | 268.416 | 32423.83