## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月04日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 19.24 | 22.63 | 6.46 | 0 | 2.624 | 3.086 | 0.84 | 0.988 | 9.303 | 10.94 | 1175.94
1时 | 18.85 | 22.8 | 6.44 | 0 | 2.728 | 3.299 | 0.885 | 1.07 | 10.048 | 12.152 | 1209.42
2时 | 18.38 | 22.18 | 6.42 | 0 | 2.616 | 3.157 | 0.84 | 1.014 | 10.056 | 12.135 | 1206.76
3时 | 16.98 | 20.59 | 6.4 | 0 | 2.582 | 3.131 | 0.746 | 0.905 | 9.92 | 12.028 | 1212.48
4时 | 16.56 | 19.67 | 6.4 | 0 | 2.443 | 2.901 | 0.702 | 0.834 | 9.92 | 11.781 | 1187.6
5时 | 15.41 | 20 | 6.37 | 0 | 2.402 | 3.117 | 0.609 | 0.79 | 9.075 | 11.778 | 1297.8
6时 | 15.57 | 20.28 | 6.37 | 0 | 1.738 | 2.264 | 0.557 | 0.726 | 9.068 | 11.812 | 1302.55
7时 | 16.07 | 21.92 | 6.35 | 0 | 1.539 | 2.099 | 0.447 | 0.61 | 8.577 | 11.7 | 1364.11
8时 | 15.98 | 24.74 | 6.32 | 0 | 1.052 | 1.629 | 0.403 | 0.624 | 8.577 | 13.279 | 1548.25
9时 | 15.73 | 24.28 | 6.3 | 0 | 0.906 | 1.399 | 0.308 | 0.475 | 7.582 | 11.705 | 1543.82
10时 | 15.61 | 24.41 | 6.3 | 0 | 0.517 | 0.809 | 0.283 | 0.443 | 7.571 | 11.841 | 1564.06
11时 | 15.27 | 7.02 | 1.88 | 0 | 0.401 | 0.184 | 0.107 | 0.049 | 7.254 | 3.337 | 460.01
12时 | 15.46 | 19.56 | 5.66 | 0 | 0.426 | 0.539 | 0.054 | 0.068 | 7.254 | 9.178 | 1265.22
13时 | 16.05 | 22.01 | 6.34 | 0 | 0.433 | 0.594 | 0.209 | 0.287 | 7.033 | 9.645 | 1371.46
14时 | 15.79 | 22.32 | 6.34 | 0 | 0.862 | 1.219 | 0.235 | 0.332 | 6.993 | 9.886 | 1413.68
15时 | 15.01 | 22.55 | 6.34 | 0 | 0.99 | 1.487 | 0.288 | 0.433 | 7.777 | 11.684 | 1502.32
16时 | 15.69 | 23.72 | 6.34 | 0 | 1.357 | 2.051 | 0.305 | 0.461 | 7.805 | 11.798 | 1511.6
17时 | 17.86 | 26.67 | 6.36 | 0 | 1.466 | 2.189 | 0.344 | 0.514 | 8.355 | 12.475 | 1493.06
18时 | 18.68 | 25.53 | 6.39 | 0 | 2.228 | 3.045 | 0.447 | 0.611 | 8.368 | 11.436 | 1366.6
19时 | 21.15 | 24.3 | 6.44 | 0 | 2.455 | 2.821 | 0.671 | 0.771 | 9.359 | 10.755 | 1149.12
20时 | 20.24 | 23.35 | 6.49 | 0 | 2.798 | 3.228 | 0.667 | 0.769 | 9.359 | 10.796 | 1153.58
21时 | 17.48 | 19.67 | 6.59 | 0 | 2.9 | 3.263 | 0.659 | 0.742 | 10.024 | 11.28 | 1125.32
22时 | 17.59 | 20.38 | 6.65 | 0 | 2.818 | 3.265 | 0.642 | 0.744 | 10.027 | 11.616 | 1158.48
23时 | 17.95 | 21.07 | 6.67 | 0 | 2.794 | 3.279 | 0.606 | 0.711 | 9.804 | 11.507 | 1173.74
平均值 | 17.025 | 21.7354 | 6.1925 | 0 | 1.7948 | 2.2523 | 0.49392 | 0.62379 | 8.7129 | 11.106 | 1281.5408
最大值 | 21.15 | 26.67 | 6.67 | 0 | 2.9 | 3.299 | 0.885 | 1.07 | 10.056 | 13.279 | 1564.06
最小值 | 15.01 | 7.02 | 1.88 | 0 | 0.401 | 0.184 | 0.054 | 0.049 | 6.993 | 3.337 | 460.01
日排放总量 | - | 521.65 | - | 0 | - | 54.055 | - | 14.971 | - | 266.544 | 30756.98