## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月05日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.65 | 21.81 | 6.63 | 0 | 2.283 | 2.821 | 0.595 | 0.735 | 9.801 | 12.112 | 1235.77
1时 | 16.72 | 21.53 | 6.59 | 0 | 2.131 | 2.744 | 0.573 | 0.738 | 8.834 | 11.376 | 1287.79
2时 | 16.6 | 22.06 | 6.55 | 0 | 1.646 | 2.187 | 0.572 | 0.76 | 8.834 | 11.74 | 1328.98
3时 | 16.23 | 20.02 | 6.56 | 0 | 1.502 | 1.853 | 0.57 | 0.703 | 8.157 | 10.063 | 1233.61
4时 | 16.03 | 16.84 | 6.54 | 0 | 1.228 | 1.29 | 0.548 | 0.576 | 8.136 | 8.549 | 1050.77
5时 | 15.42 | 15.61 | 6.48 | 0 | 1.147 | 1.161 | 0.502 | 0.508 | 7.495 | 7.586 | 1012.18
6时 | 15.42 | 16.87 | 6.5 | 0 | 0.932 | 1.02 | 0.467 | 0.511 | 7.49 | 8.195 | 1094.18
7时 | 15.42 | 18.36 | 6.54 | 0 | 0.869 | 1.035 | 0.393 | 0.468 | 7.063 | 8.409 | 1190.52
8时 | 15.41 | 19.84 | 6.46 | 0 | 0.545 | 0.702 | 0.358 | 0.461 | 7.061 | 9.092 | 1287.58
9时 | 15.39 | 21.24 | 6.4 | 0 | 0.449 | 0.62 | 0.282 | 0.389 | 6.712 | 9.263 | 1380.06
10时 | 15.13 | 20.4 | 6.37 | 0 | 0.272 | 0.367 | 0.252 | 0.34 | 6.712 | 9.051 | 1348.49
11时 | 14.31 | 18.24 | 6.37 | 0 | 0.22 | 0.28 | 0.186 | 0.237 | 6.644 | 8.468 | 1274.54
12时 | 14.45 | 17.23 | 6.38 | 0 | 0.185 | 0.221 | 0.175 | 0.209 | 6.644 | 7.922 | 1192.39
13时 | 14.86 | 17.89 | 6.38 | 0 | 0.174 | 0.209 | 0.151 | 0.182 | 6.596 | 7.942 | 1204.02
14时 | 14.65 | 18.47 | 6.37 | 0 | 0.238 | 0.3 | 0.163 | 0.205 | 6.596 | 8.316 | 1260.72
15时 | 14.02 | 17.71 | 6.37 | 0 | 0.257 | 0.325 | 0.187 | 0.236 | 6.577 | 8.31 | 1263.46
16时 | 13.91 | 17.74 | 6.36 | 0 | 0.339 | 0.432 | 0.206 | 0.263 | 6.577 | 8.388 | 1275.41
17时 | 13.58 | 16.91 | 6.37 | 0 | 0.363 | 0.452 | 0.246 | 0.306 | 6.885 | 8.575 | 1245.53
18时 | 14.48 | 18.3 | 6.39 | 0 | 0.633 | 0.8 | 0.279 | 0.353 | 6.897 | 8.716 | 1263.67
19时 | 17.21 | 18.03 | 6.42 | 0 | 0.713 | 0.747 | 0.35 | 0.367 | 7.508 | 7.865 | 1047.49
20时 | 17.39 | 21.88 | 6.44 | 0 | 1.084 | 1.364 | 0.403 | 0.507 | 7.508 | 9.445 | 1258.02
21时 | 17.95 | 23.24 | 6.46 | 0 | 1.195 | 1.547 | 0.517 | 0.669 | 8.2 | 10.617 | 1294.78
22时 | 17.95 | 23.62 | 6.47 | 0 | 1.364 | 1.795 | 0.566 | 0.745 | 8.239 | 10.841 | 1315.84
23时 | 17.96 | 23.78 | 6.51 | 0 | 1.415 | 1.874 | 0.671 | 0.889 | 9.132 | 12.092 | 1324.19
平均值 | 15.7558 | 19.4842 | 6.4546 | 0 | 0.88267 | 1.0894 | 0.38383 | 0.47321 | 7.5124 | 9.2889 | 1236.2496
最大值 | 17.96 | 23.78 | 6.63 | 0 | 2.283 | 2.821 | 0.671 | 0.889 | 9.801 | 12.112 | 1380.06
最小值 | 13.58 | 15.61 | 6.36 | 0 | 0.174 | 0.209 | 0.151 | 0.182 | 6.577 | 7.586 | 1012.18
日排放总量 | - | 467.62 | - | 0 | - | 26.146 | - | 11.357 | - | 222.933 | 29669.99