## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月06日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 17.74 | 24.02 | 6.54 | 0 | 1.51 | 2.045 | 0.704 | 0.953 | 9.132 | 12.365 | 1354
1时 | 17.13 | 21.13 | 6.5 | 0 | 1.539 | 1.898 | 0.775 | 0.956 | 9.138 | 11.269 | 1233.25
2时 | 16.67 | 18.85 | 6.48 | 0 | 1.551 | 1.754 | 0.78 | 0.882 | 9.137 | 10.334 | 1130.98
3时 | 15.38 | 17.78 | 6.49 | 0 | 1.555 | 1.798 | 0.792 | 0.916 | 9.075 | 10.491 | 1156
4时 | 15.85 | 13.31 | 6.5 | 0 | 1.463 | 1.229 | 0.764 | 0.642 | 9.075 | 7.623 | 839.95
5时 | 17.32 | 16.47 | 6.49 | 0 | 1.435 | 1.365 | 0.701 | 0.667 | 8.656 | 8.233 | 951.16
6时 | 16.92 | 15.12 | 6.49 | 0 | 1.276 | 1.14 | 0.651 | 0.582 | 8.651 | 7.731 | 893.7
7时 | 15.77 | 10.82 | 6.5 | 0 | 1.229 | 0.843 | 0.544 | 0.373 | 8.336 | 5.72 | 686.23
8时 | 15.79 | 17.62 | 6.45 | 0 | 0.921 | 1.028 | 0.496 | 0.553 | 8.336 | 9.302 | 1115.86
9时 | 15.84 | 22.74 | 6.39 | 0 | 0.829 | 1.19 | 0.392 | 0.563 | 7.817 | 11.224 | 1435.79
10时 | 16.12 | 26.59 | 6.39 | 0 | 0.49 | 0.808 | 0.372 | 0.614 | 7.809 | 12.883 | 1649.81
11时 | 16.95 | 23.22 | 6.4 | 0 | 0.388 | 0.531 | 0.329 | 0.451 | 7.394 | 10.127 | 1369.62
12时 | 16.39 | 20.4 | 6.42 | 0 | 0.368 | 0.458 | 0.285 | 0.355 | 7.366 | 9.17 | 1244.88
13时 | 14.65 | 17.25 | 6.44 | 0 | 0.362 | 0.426 | 0.191 | 0.225 | 6.955 | 8.19 | 1177.52
14时 | 15 | 17.81 | 6.48 | 0 | 1.205 | 1.431 | 0.252 | 0.299 | 6.955 | 8.258 | 1187.32
15时 | 16.13 | 21.15 | 6.5 | 0 | 1.453 | 1.905 | 0.381 | 0.5 | 7.589 | 9.952 | 1311.34
16时 | 16.94 | 15.99 | 6.54 | 0 | 3.625 | 3.422 | 0.667 | 0.63 | 7.606 | 7.18 | 943.99
17时 | 19.6 | 19.17 | 6.62 | 0 | 4.276 | 4.182 | 1.254 | 1.226 | 10.57 | 10.338 | 978.05
18时 | 21.15 | 19.19 | 6.7 | 0 | 6.119 | 5.551 | 2.945 | 2.672 | 10.599 | 9.615 | 907.16
19时 | 25.82 | 24.07 | 6.72 | 0 | 6.671 | 6.218 | 2.804 | 2.614 | 13.321 | 12.417 | 932.15
20时 | 24.93 | 23.67 | 6.75 | 0 | 4.326 | 4.108 | 1.596 | 1.515 | 13.359 | 12.684 | 949.5
21时 | 22.2 | 21.1 | 6.7 | 0 | 3.631 | 3.451 | 0.76 | 0.722 | 14.018 | 13.324 | 950.47
22时 | 21.79 | 20.89 | 6.65 | 0 | 3.135 | 3.006 | 0.698 | 0.669 | 14.03 | 13.451 | 958.72
23时 | 20.49 | 19.6 | 6.64 | 0 | 2.988 | 2.858 | 0.563 | 0.538 | 14.18 | 13.562 | 956.41
平均值 | 18.0237 | 19.4983 | 6.5325 | 0 | 2.181 | 2.1935 | 0.82067 | 0.83821 | 9.546 | 10.2268 | 1096.4108
最大值 | 25.82 | 26.59 | 6.75 | 0 | 6.671 | 6.218 | 2.945 | 2.672 | 14.18 | 13.562 | 1649.81
最小值 | 14.65 | 10.82 | 6.39 | 0 | 0.362 | 0.426 | 0.191 | 0.225 | 6.955 | 5.72 | 686.23
日排放总量 | - | 467.96 | - | 0 | - | 52.645 | - | 20.117 | - | 245.443 | 26313.86