## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月07日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 20.31 | 20.1 | 6.66 | 0 | 2.743 | 2.715 | 0.592 | 0.586 | 14.183 | 14.038 | 989.75
1时 | 19.72 | 20.38 | 6.73 | 0 | 2.669 | 2.758 | 0.654 | 0.676 | 14.275 | 14.753 | 1033.49
2时 | 19.39 | 18.06 | 6.71 | 0 | 2.388 | 2.224 | 0.605 | 0.563 | 14.269 | 13.287 | 931.18
3时 | 18.43 | 17.31 | 6.7 | 0 | 2.304 | 2.164 | 0.499 | 0.469 | 13.215 | 12.412 | 939.2
4时 | 18.4 | 16.02 | 6.79 | 0 | 2.091 | 1.821 | 0.446 | 0.388 | 13.215 | 11.509 | 870.91
5时 | 18.32 | 13.36 | 6.89 | 0 | 2.027 | 1.478 | 0.333 | 0.243 | 12.344 | 9.003 | 729.36
6时 | 17.8 | 12.58 | 7.01 | 0 | 2.031 | 1.435 | 0.317 | 0.224 | 12.332 | 8.714 | 706.61
7时 | 16.37 | 11.34 | 7.1 | 0 | 2.032 | 1.407 | 0.284 | 0.197 | 12.536 | 8.682 | 692.57
8时 | 15.81 | 15.37 | 7.07 | 0 | 1.607 | 1.562 | 0.258 | 0.251 | 12.52 | 12.168 | 971.86
9时 | 14.26 | 17.17 | 6.71 | 0 | 1.481 | 1.783 | 0.201 | 0.242 | 11.46 | 13.796 | 1203.84
10时 | 15.04 | 19.85 | 6.51 | 0 | 0.952 | 1.257 | 0.191 | 0.252 | 11.46 | 15.127 | 1319.98
11时 | 17.45 | 21.43 | 6.51 | 0 | 0.793 | 0.974 | 0.169 | 0.208 | 10.65 | 13.079 | 1228.03
12时 | 16.75 | 20.48 | 6.45 | 0 | 0.489 | 0.598 | 0.171 | 0.209 | 10.644 | 13.017 | 1222.92
13时 | 14.72 | 16.88 | 6.43 | 0 | 0.398 | 0.456 | 0.175 | 0.201 | 9.487 | 10.877 | 1146.56
14时 | 15.29 | 19.25 | 6.41 | 0 | 0.325 | 0.409 | 0.19 | 0.239 | 9.474 | 11.925 | 1258.74
15时 | 17.1 | 22.21 | 6.39 | 0 | 0.303 | 0.394 | 0.22 | 0.286 | 9.29 | 12.065 | 1298.74
16时 | 16.28 | 21.21 | 6.37 | 0 | 0.338 | 0.44 | 0.239 | 0.311 | 9.284 | 12.096 | 1302.91
17时 | 13.83 | 11.68 | 6.45 | 0 | 0.349 | 0.295 | 0.28 | 0.236 | 8.91 | 7.524 | 844.42
18时 | 14.72 | 13.13 | 6.61 | 0 | 1.044 | 0.931 | 0.331 | 0.295 | 8.91 | 7.946 | 891.76
19时 | 17.44 | 18.57 | 6.86 | 0 | 1.253 | 1.334 | 0.437 | 0.465 | 9.479 | 10.095 | 1064.99
20时 | 18.05 | 19.8 | 7.14 | 0 | 2.219 | 2.434 | 0.497 | 0.545 | 9.494 | 10.416 | 1097.1
21时 | 19.92 | 20.4 | 7.29 | 0 | 2.509 | 2.569 | 0.629 | 0.644 | 11.251 | 11.52 | 1023.88
22时 | 19.92 | 20.98 | 7.27 | 0 | 2.437 | 2.567 | 0.585 | 0.616 | 11.251 | 11.851 | 1053.36
23时 | 19.9 | 21.22 | 7.24 | 0 | 2.415 | 2.575 | 0.489 | 0.521 | 11.98 | 12.772 | 1066.14
平均值 | 17.3008 | 17.8658 | 6.7625 | 0 | 1.5499 | 1.5242 | 0.36633 | 0.36946 | 11.3297 | 11.6113 | 1037.0125
最大值 | 20.31 | 22.21 | 7.29 | 0 | 2.743 | 2.758 | 0.654 | 0.676 | 14.275 | 15.127 | 1319.98
最小值 | 13.83 | 11.34 | 6.37 | 0 | 0.303 | 0.295 | 0.169 | 0.197 | 8.91 | 7.524 | 692.57
日排放总量 | - | 428.78 | - | 0 | - | 36.58 | - | 8.867 | - | 278.672 | 24888.3