## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月08日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 19.43 | 20.29 | 7.25 | 0 | 2.095 | 2.188 | 0.424 | 0.443 | 11.989 | 12.521 | 1044.36
1时 | 18.03 | 18.73 | 7.29 | 0 | 2 | 2.078 | 0.287 | 0.298 | 11.554 | 12.004 | 1038.96
2时 | 17.94 | 18.88 | 7.27 | 0 | 1.703 | 1.792 | 0.302 | 0.318 | 11.528 | 12.13 | 1052.21
3时 | 17.66 | 19.25 | 7.22 | 0 | 1.614 | 1.759 | 0.333 | 0.363 | 10.695 | 11.656 | 1089.9
4时 | 17.43 | 17.41 | 7.12 | 0 | 1.364 | 1.362 | 0.348 | 0.348 | 10.695 | 10.68 | 998.6
5时 | 16.78 | 16.15 | 7.08 | 0 | 1.29 | 1.241 | 0.381 | 0.367 | 10.255 | 9.868 | 962.24
6时 | 17.03 | 13.79 | 7.11 | 0 | 1.089 | 0.882 | 0.385 | 0.312 | 10.249 | 8.3 | 809.82
7时 | 17.76 | 15.45 | 7.1 | 0 | 1.028 | 0.894 | 0.394 | 0.343 | 9.842 | 8.56 | 869.72
8时 | 18 | 18.87 | 6.86 | 0 | 0.753 | 0.789 | 0.386 | 0.405 | 9.841 | 10.316 | 1048.28
9时 | 18.76 | 26.13 | 6.6 | 0 | 0.671 | 0.934 | 0.368 | 0.512 | 9.479 | 13.201 | 1392.62
10时 | 18.32 | 27.28 | 6.46 | 0 | 0.445 | 0.663 | 0.336 | 0.5 | 9.469 | 14.099 | 1489
11时 | 17.13 | 18.39 | 6.48 | 0 | 2.119 | 2.274 | 0.269 | 0.289 | 8.901 | 9.553 | 1073.27
12时 | 17.13 | 22.76 | 6.46 | 0 | 2.346 | 3.117 | 0.251 | 0.333 | 5.671 | 7.534 | 1328.58
13时 | 17.42 | 23.43 | 6.46 | 0 | 0.677 | 0.911 | 0.211 | 0.284 | 5.023 | 6.756 | 1345
14时 | 19.2 | 27.91 | 6.44 | 0 | 0.632 | 0.919 | 0.277 | 0.403 | 6.316 | 9.18 | 1453.46
15时 | 17.87 | 26.09 | 6.43 | 0 | 0.625 | 0.912 | 0.319 | 0.466 | 8.25 | 12.044 | 1459.87
16时 | 17.63 | 24.66 | 6.44 | 0 | 0.883 | 1.235 | 0.411 | 0.575 | 8.25 | 11.538 | 1398.49
17时 | 16.88 | 21.31 | 6.47 | 0 | 0.96 | 1.212 | 0.423 | 0.534 | 8.538 | 10.781 | 1262.66
18时 | 16.45 | 15.07 | 6.56 | 0 | 1.448 | 1.326 | 0.469 | 0.43 | 8.542 | 7.825 | 916.06
19时 | 15.09 | 20.7 | 6.48 | 0 | 1.594 | 2.187 | 0.567 | 0.778 | 8.606 | 11.806 | 1371.82
20时 | 15.2 | 18.28 | 6.49 | 0 | 1.491 | 1.794 | 0.54 | 0.65 | 8.606 | 10.353 | 1202.94
21时 | 15.51 | 20.01 | 6.49 | 0 | 1.46 | 1.883 | 0.482 | 0.622 | 8.251 | 10.643 | 1289.92
22时 | 15.88 | 20.91 | 6.46 | 0 | 1.29 | 1.698 | 0.496 | 0.653 | 8.251 | 10.862 | 1316.45
23时 | 16.99 | 19.91 | 6.49 | 0 | 1.24 | 1.453 | 0.526 | 0.616 | 7.766 | 9.099 | 1171.58
平均值 | 17.3133 | 20.4858 | 6.7296 | 0 | 1.284 | 1.4793 | 0.38271 | 0.45175 | 9.0236 | 10.4712 | 1182.7421
最大值 | 19.43 | 27.91 | 7.29 | 0 | 2.346 | 3.117 | 0.567 | 0.778 | 11.989 | 14.099 | 1489
最小值 | 15.09 | 13.79 | 6.43 | 0 | 0.445 | 0.663 | 0.211 | 0.284 | 5.023 | 6.756 | 809.82
日排放总量 | - | 491.66 | - | 0 | - | 35.503 | - | 10.842 | - | 251.309 | 28385.81