## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年01月09日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.53 | 19.6 | 6.52 | 0 | 1.275 | 1.512 | 0.602 | 0.714 | 7.756 | 9.197 | 1185.8
1时 | 15.22 | 18.52 | 6.54 | 0 | 1.286 | 1.565 | 0.766 | 0.932 | 7.645 | 9.301 | 1216.66
2时 | 15.26 | 18.06 | 6.57 | 0 | 1.308 | 1.548 | 0.701 | 0.83 | 7.644 | 9.049 | 1183.79
3时 | 15.38 | 17.06 | 6.6 | 0 | 1.315 | 1.459 | 0.56 | 0.621 | 7.404 | 8.214 | 1109.34
4时 | 14.73 | 16.07 | 6.57 | 0 | 1.266 | 1.382 | 0.501 | 0.547 | 7.401 | 8.076 | 1091.27
5时 | 12.83 | 15.53 | 6.59 | 0 | 1.251 | 1.514 | 0.382 | 0.462 | 7.06 | 8.545 | 1210.36
6时 | 12.98 | 16.13 | 6.59 | 0 | 1.084 | 1.347 | 0.351 | 0.436 | 7.048 | 8.756 | 1242.4
7时 | 13.43 | 14.85 | 6.59 | 0 | 1.034 | 1.143 | 0.283 | 0.313 | 6.643 | 7.343 | 1105.42
8时 | 13.2 | 17.54 | 6.51 | 0 | 0.868 | 1.153 | 0.282 | 0.375 | 6.643 | 8.825 | 1328.44
9时 | 12.56 | 17.5 | 6.45 | 0 | 0.819 | 1.141 | 0.28 | 0.39 | 6.428 | 8.955 | 1393.16
10时 | 12.72 | 17.62 | 6.42 | 0 | 0.603 | 0.835 | 0.25 | 0.346 | 6.426 | 8.9 | 1384.99
11时 | 13.23 | 17.5 | 6.43 | 0 | 0.539 | 0.713 | 0.183 | 0.242 | 6.164 | 8.151 | 1322.42
12时 | 13.1 | 19.05 | 6.43 | 0 | 0.541 | 0.787 | 0.219 | 0.319 | 6.155 | 8.952 | 1454.44
13时 | 12.71 | 18.65 | 6.43 | 0 | 0.542 | 0.795 | 0.296 | 0.434 | 6.057 | 8.888 | 1467.4
14时 | 12.46 | 18.53 | 6.43 | 0 | 0.534 | 0.794 | 0.273 | 0.406 | 6.057 | 9.006 | 1486.91
15时 | 11.74 | 17.47 | 6.43 | 0 | 0.532 | 0.791 | 0.223 | 0.332 | 5.981 | 8.898 | 1487.74
16时 | 12.1 | 16.29 | 6.44 | 0 | 1.071 | 1.442 | 0.282 | 0.38 | 5.987 | 8.058 | 1345.97
17时 | 13.16 | 16.23 | 6.48 | 0 | 1.231 | 1.518 | 0.4 | 0.493 | 6.703 | 8.267 | 1233.32
18时 | 13.55 | 16.86 | 6.52 | 0 | 1.503 | 1.871 | 0.446 | 0.555 | 6.703 | 8.342 | 1244.56
19时 | 14.85 | 18.29 | 6.57 | 0 | 1.584 | 1.95 | 0.54 | 0.665 | 7.398 | 9.109 | 1231.34
20时 | 14.57 | 17.81 | 6.58 | 0 | 1.557 | 1.903 | 0.531 | 0.649 | 7.408 | 9.053 | 1222.06
21时 | 13.71 | 16.75 | 6.57 | 0 | 1.549 | 1.893 | 0.511 | 0.624 | 7.252 | 8.863 | 1222.09
22时 | 13.68 | 17.42 | 6.55 | 0 | 1.349 | 1.718 | 0.522 | 0.665 | 7.252 | 9.234 | 1273.36
23时 | 13.58 | 18.19 | 6.54 | 0 | 1.289 | 1.726 | 0.546 | 0.731 | 7.083 | 9.485 | 1339.16
平均值 | 13.6367 | 17.3967 | 6.5146 | 0 | 1.0804 | 1.3542 | 0.41375 | 0.51921 | 6.8457 | 8.7278 | 1282.6
最大值 | 16.53 | 19.6 | 6.6 | 0 | 1.584 | 1.95 | 0.766 | 0.932 | 7.756 | 9.485 | 1487.74
最小值 | 11.74 | 14.85 | 6.42 | 0 | 0.532 | 0.713 | 0.183 | 0.242 | 5.981 | 7.343 | 1091.27
日排放总量 | - | 417.52 | - | 0 | - | 32.5 | - | 12.461 | - | 209.467 | 30782.4