## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月10日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 16.09 | 16 | 6.42 | 0 | 2.648 | 2.633 | 0.658 | 0.654 | 15.027 | 14.94 | 994.21
1时 | 14.66 | 14.01 | 6.9 | 0 | 2.515 | 2.403 | 0.597 | 0.57 | 15.163 | 14.488 | 955.51
2时 | 14.61 | 13.81 | 7.45 | 0 | 2.432 | 2.299 | 0.588 | 0.556 | 15.253 | 14.416 | 945.14
3时 | 14.48 | 14.12 | 6.91 | 0 | 2.407 | 2.348 | 0.57 | 0.556 | 16.569 | 16.162 | 975.46
4时 | 14.54 | 14.3 | 6.41 | 0 | 2.129 | 2.094 | 0.559 | 0.55 | 16.549 | 16.28 | 983.74
5时 | 14.74 | 14.55 | 6.38 | 0 | 2.048 | 2.021 | 0.537 | 0.53 | 16.226 | 16.015 | 987.01
6时 | 14.62 | 15.77 | 6.34 | 0 | 1.888 | 2.037 | 0.565 | 0.61 | 16.214 | 17.494 | 1078.92
7时 | 14.24 | 17.33 | 6.3 | 0 | 1.841 | 2.24 | 0.626 | 0.762 | 16.008 | 19.481 | 1216.98
8时 | 14.22 | 16.62 | 6.29 | 0 | 1.581 | 1.848 | 0.581 | 0.679 | 15.991 | 18.688 | 1168.63
9时 | 14.14 | 16.31 | 6.27 | 0 | 1.504 | 1.735 | 0.477 | 0.55 | 15.766 | 18.183 | 1153.33
10时 | 14.29 | 17.38 | 6.26 | 0 | 1.277 | 1.553 | 0.589 | 0.716 | 15.773 | 19.181 | 1216.04
11时 | 14.81 | 20.16 | 6.25 | 0 | 1.209 | 1.646 | 0.832 | 1.132 | 15.898 | 21.639 | 1361.12
12时 | 14.38 | 18.98 | 6.24 | 0 | 0.928 | 1.225 | 0.781 | 1.031 | 15.877 | 20.954 | 1319.8
13时 | 13.12 | 17.91 | 5.61 | 0 | 0.844 | 1.152 | 0.669 | 0.913 | 15.581 | 21.267 | 1364.9
14时 | 13.16 | 17.21 | 6.25 | 0 | 0.99 | 1.295 | 0.695 | 0.909 | 15.566 | 20.361 | 1308.02
15时 | 13.26 | 16.65 | 6.25 | 0 | 1.034 | 1.298 | 0.751 | 0.943 | 15.275 | 19.18 | 1255.64
16时 | 13.24 | 16.55 | 6.26 | 0 | 1.521 | 1.902 | 0.72 | 0.9 | 15.284 | 19.11 | 1250.32
17时 | 13.19 | 16.06 | 6.26 | 0 | 1.666 | 2.028 | 0.651 | 0.793 | 15.433 | 18.789 | 1217.45
18时 | 13.66 | 16.28 | 6.26 | 0 | 2.056 | 2.45 | 0.641 | 0.764 | 15.462 | 18.424 | 1191.56
19时 | 15.12 | 17.48 | 6.26 | 0 | 2.172 | 2.512 | 0.618 | 0.715 | 15.931 | 18.422 | 1156.39
20时 | 14.91 | 20.31 | 6.26 | 0 | 2.292 | 3.123 | 0.612 | 0.834 | 15.956 | 21.738 | 1362.38
21时 | 14.26 | 18.79 | 6.26 | 0 | 2.327 | 3.066 | 0.599 | 0.789 | 16.405 | 21.615 | 1317.56
22时 | 14.46 | 18.41 | 6.25 | 0 | 2.317 | 2.95 | 0.648 | 0.825 | 16.41 | 20.89 | 1273
23时 | 15.05 | 21.46 | 6.3 | 0 | 2.314 | 3.3 | 0.75 | 1.069 | 16.569 | 23.627 | 1426
平均值 | 14.3021 | 16.9354 | 6.36 | 0 | 1.8308 | 2.1316 | 0.63808 | 0.76458 | 15.8411 | 18.806 | 1186.6296
最大值 | 16.09 | 21.46 | 7.45 | 0 | 2.648 | 3.3 | 0.832 | 1.132 | 16.569 | 23.627 | 1426
最小值 | 13.12 | 13.81 | 5.61 | 0 | 0.844 | 1.152 | 0.477 | 0.53 | 15.027 | 14.416 | 945.14
日排放总量 | - | 406.45 | - | 0 | - | 51.158 | - | 18.35 | - | 451.344 | 28479.11