## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月11日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 14.91 | 21.47 | 6.27 | 0 | 2.265 | 3.261 | 0.712 | 1.025 | 16.573 | 23.862 | 1439.82
1时 | 14.5 | 19.64 | 6.28 | 0 | 2.25 | 3.047 | 0.63 | 0.853 | 16.692 | 22.605 | 1354.25
2时 | 14.49 | 18.32 | 6.29 | 0 | 2.26 | 2.857 | 0.608 | 0.769 | 16.679 | 21.083 | 1264.03
3时 | 14.47 | 17.82 | 6.21 | 0 | 2.263 | 2.788 | 0.56 | 0.69 | 16.483 | 20.303 | 1231.78
4时 | 14.32 | 16.3 | 6.91 | 0 | 2.385 | 2.715 | 0.595 | 0.677 | 16.485 | 18.769 | 1138.57
5时 | 13.86 | 13.09 | 7.36 | 0 | 2.421 | 2.286 | 0.668 | 0.631 | 16.561 | 15.636 | 944.17
6时 | 13.7 | 14.24 | 7.32 | 0 | 2.399 | 2.494 | 0.68 | 0.707 | 16.547 | 17.2 | 1039.46
7时 | 13.21 | 13.75 | 7.21 | 0 | 2.393 | 2.491 | 0.707 | 0.736 | 16.301 | 16.968 | 1040.94
8时 | 13.17 | 14.1 | 7.29 | 0 | 2.152 | 2.304 | 0.694 | 0.743 | 16.294 | 17.448 | 1070.82
9时 | 13.05 | 15.39 | 6.59 | 0 | 2.081 | 2.455 | 0.666 | 0.786 | 16.162 | 19.065 | 1179.65
10时 | 12.8 | 15.63 | 6.32 | 0 | 1.729 | 2.111 | 0.812 | 0.992 | 16.159 | 19.733 | 1221.19
11时 | 12.05 | 15.84 | 6.05 | 0 | 1.625 | 2.136 | 0.991 | 1.303 | 16.096 | 21.161 | 1314.68
12时 | 11.68 | 14.69 | 6.23 | 0 | 1.305 | 1.641 | 0.9 | 1.132 | 16.085 | 20.225 | 1257.37
13时 | 10.57 | 11.89 | 6.22 | 0 | 1.21 | 1.361 | 0.881 | 0.991 | 15.928 | 17.91 | 1124.46
14时 | 10.11 | 11.19 | 6.21 | 0 | 1.158 | 1.282 | 0.846 | 0.937 | 15.896 | 17.6 | 1107.18
15时 | 8.81 | 8.98 | 6.21 | 0 | 1.142 | 1.164 | 0.77 | 0.785 | 15.391 | 15.685 | 1019.12
16时 | 9.53 | 10.83 | 6.2 | 0 | 1.201 | 1.364 | 0.74 | 0.841 | 15.385 | 17.479 | 1136.09
17时 | 12 | 15.34 | 6.19 | 0 | 1.218 | 1.557 | 0.674 | 0.862 | 15.283 | 19.54 | 1278.54
18时 | 11.97 | 15.77 | 6.22 | 0 | 1.462 | 1.926 | 0.671 | 0.884 | 15.285 | 20.137 | 1317.42
19时 | 11.88 | 16.48 | 6.29 | 0 | 1.535 | 2.13 | 0.663 | 0.92 | 15.335 | 21.276 | 1387.44
20时 | 11.55 | 15.09 | 6.36 | 0 | 1.601 | 2.091 | 0.663 | 0.866 | 15.349 | 20.051 | 1306.33
21时 | 10.34 | 13.12 | 6.44 | 0 | 1.62 | 2.056 | 0.664 | 0.843 | 15.745 | 19.978 | 1268.86
22时 | 10.58 | 13.41 | 6.53 | 0 | 1.82 | 2.307 | 0.648 | 0.821 | 15.76 | 19.973 | 1267.34
23时 | 11.3 | 14.08 | 6.8 | 0 | 1.88 | 2.343 | 0.614 | 0.765 | 16.057 | 20.01 | 1246.18
平均值 | 12.2854 | 14.8525 | 6.5 | 0 | 1.8073 | 2.1736 | 0.71071 | 0.85662 | 16.0221 | 19.3207 | 1206.4871
最大值 | 14.91 | 21.47 | 7.36 | 0 | 2.421 | 3.261 | 0.991 | 1.303 | 16.692 | 23.862 | 1439.82
最小值 | 8.81 | 8.98 | 6.05 | 0 | 1.142 | 1.164 | 0.56 | 0.631 | 15.283 | 15.636 | 944.17
日排放总量 | - | 356.46 | - | 0 | - | 52.167 | - | 20.559 | - | 463.697 | 28955.69