## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月12日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.51 | 13.02 | 7.04 | 0 | 1.871 | 2.116 | 0.644 | 0.728 | 16.062 | 18.164 | 1130.87
1时 | 12.15 | 13.7 | 6.92 | 0 | 1.868 | 2.106 | 0.71 | 0.801 | 16.176 | 18.241 | 1127.66
2时 | 11.85 | 13.45 | 6.93 | 0 | 1.769 | 2.007 | 0.661 | 0.75 | 16.186 | 18.367 | 1134.76
3时 | 10.95 | 6.09 | 3.16 | 0 | 1.74 | 0.968 | 0.347 | 0.193 | 16.345 | 9.09 | 556.13
4时 | 10.68 | 0.21 | 0.06 | 0 | 1.643 | 0.032 | 0 | 0 | 16.345 | 0.317 | 19.37
5时 | 9.83 | 10.73 | 7.49 | 0 | 1.614 | 1.762 | 0.143 | 0.156 | 16.345 | 17.843 | 1091.66
6时 | 9.84 | 10.79 | 7.03 | 0 | 1.541 | 1.69 | 0.423 | 0.464 | 16.436 | 18.027 | 1096.78
7时 | 9.87 | 12 | 7.09 | 0 | 1.519 | 1.847 | 0.353 | 0.429 | 16.093 | 19.57 | 1216.08
8时 | 9.66 | 11.01 | 7.1 | 0 | 1.21 | 1.379 | 0.397 | 0.452 | 16.053 | 18.293 | 1139.54
9时 | 8.93 | 9.9 | 6.45 | 0 | 1.118 | 1.239 | 0.493 | 0.546 | 16.03 | 17.763 | 1108.12
10时 | 8.81 | 11 | 6.4 | 0 | 0.935 | 1.168 | 0.494 | 0.617 | 16.015 | 20 | 1248.8
11时 | 8.42 | 9.97 | 6.3 | 0 | 0.881 | 1.043 | 0.495 | 0.586 | 15.72 | 18.619 | 1184.44
12时 | 8.46 | 10.94 | 6.25 | 0 | 0.699 | 0.904 | 0.55 | 0.711 | 15.693 | 20.287 | 1292.76
13时 | 8.61 | 11.42 | 6.22 | 0 | 0.645 | 0.855 | 0.663 | 0.879 | 15.299 | 20.291 | 1326.28
14时 | 9.33 | 13.02 | 6.2 | 0 | 0.717 | 1.001 | 0.65 | 0.907 | 15.28 | 21.326 | 1395.68
15时 | 11.56 | 15.93 | 6.2 | 0 | 0.739 | 1.018 | 0.622 | 0.857 | 14.987 | 20.654 | 1378.15
16时 | 11.64 | 14.38 | 6.23 | 0 | 1.458 | 1.802 | 0.691 | 0.854 | 14.931 | 18.45 | 1235.66
17时 | 11.93 | 13.05 | 6.29 | 0 | 1.672 | 1.829 | 0.831 | 0.909 | 14.003 | 15.321 | 1094.11
18时 | 12.25 | 15.1 | 6.36 | 0 | 2.796 | 3.447 | 0.847 | 1.044 | 14.029 | 17.295 | 1232.78
19时 | 13.37 | 16.7 | 6.44 | 0 | 3.13 | 3.909 | 0.88 | 1.099 | 14.69 | 18.346 | 1248.88
20时 | 13.49 | 14.37 | 6.54 | 0 | 3.39 | 3.612 | 0.88 | 0.938 | 14.727 | 15.693 | 1065.56
21时 | 13.99 | 16.19 | 6.66 | 0 | 3.467 | 4.013 | 0.881 | 1.02 | 15.744 | 18.225 | 1157.58
22时 | 13.87 | 18.36 | 6.93 | 0 | 3.102 | 4.107 | 0.873 | 1.156 | 15.719 | 20.812 | 1324.01
23时 | 13.52 | 17.83 | 7.01 | 0 | 2.994 | 3.949 | 0.858 | 1.132 | 15.211 | 20.061 | 1318.82
平均值 | 11.0217 | 12.465 | 6.2208 | 0 | 1.7716 | 1.9918 | 0.59942 | 0.71783 | 15.5883 | 17.544 | 1130.1867
最大值 | 13.99 | 18.36 | 7.49 | 0 | 3.467 | 4.107 | 0.881 | 1.156 | 16.436 | 21.326 | 1395.68
最小值 | 8.42 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0.645 | 0.032 | 0 | 0 | 14.003 | 0.317 | 19.37
日排放总量 | - | 299.16 | - | 0 | - | 47.803 | - | 17.228 | - | 421.055 | 27124.48