## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月13日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 13.31 | 14.61 | 7.13 | 0 | 2.486 | 2.728 | 0.844 | 0.926 | 15.218 | 16.7 | 1097.35
1时 | 12.59 | 14.29 | 7.18 | 0 | 2.336 | 2.652 | 0.816 | 0.926 | 15.368 | 17.444 | 1135.12
2时 | 12.33 | 14.64 | 7.21 | 0 | 2.031 | 2.412 | 0.754 | 0.895 | 15.41 | 18.3 | 1187.53
3时 | 11.53 | 15.09 | 7.27 | 0 | 1.94 | 2.54 | 0.626 | 0.82 | 16.447 | 21.532 | 1309.18
4时 | 11.45 | 14.84 | 7.14 | 0 | 1.699 | 2.202 | 0.581 | 0.753 | 16.438 | 21.301 | 1295.82
5时 | 11.22 | 14.38 | 7.27 | 0 | 1.628 | 2.086 | 0.488 | 0.625 | 16.283 | 20.863 | 1281.28
6时 | 11.12 | 15.09 | 7.23 | 0 | 1.474 | 2 | 0.489 | 0.663 | 16.263 | 22.062 | 1356.59
7时 | 10.78 | 16.94 | 7.17 | 0 | 1.428 | 2.244 | 0.491 | 0.772 | 15.858 | 24.921 | 1571.51
8时 | 10.57 | 16.37 | 7.21 | 0 | 1.256 | 1.945 | 0.513 | 0.794 | 15.851 | 24.548 | 1548.68
9时 | 9.94 | 15.16 | 7.21 | 0 | 1.205 | 1.838 | 0.559 | 0.853 | 15.683 | 23.925 | 1525.54
10时 | 10.4 | 14.97 | 7.19 | 0 | 0.969 | 1.395 | 0.596 | 0.858 | 15.671 | 22.554 | 1439.21
11时 | 11.81 | 16.51 | 7.23 | 0 | 0.899 | 1.256 | 0.673 | 0.941 | 15.478 | 21.633 | 1397.66
12时 | 11.79 | 16.27 | 7.27 | 0 | 0.725 | 1 | 0.671 | 0.926 | 15.452 | 21.319 | 1379.7
13时 | 11.73 | 15.72 | 7.3 | 0 | 0.674 | 0.903 | 0.668 | 0.895 | 14.979 | 20.079 | 1340.5
14时 | 11.55 | 14.82 | 7.3 | 0 | 0.694 | 0.891 | 0.652 | 0.837 | 14.937 | 19.172 | 1283.51
15时 | 11.03 | 14.01 | 7.29 | 0 | 0.7 | 0.889 | 0.618 | 0.785 | 14.33 | 18.199 | 1270.01
16时 | 11.07 | 13.83 | 7.28 | 0 | 0.644 | 0.805 | 0.601 | 0.751 | 14.281 | 17.844 | 1249.52
17时 | 11.21 | 13.97 | 7.26 | 0 | 0.627 | 0.782 | 0.566 | 0.706 | 13.18 | 16.43 | 1246.61
18时 | 11.26 | 14.09 | 6.83 | 0 | 0.668 | 0.836 | 0.571 | 0.714 | 13.146 | 16.445 | 1250.96
19时 | 11.44 | 14.48 | 6.8 | 0 | 0.68 | 0.86 | 0.581 | 0.735 | 12.327 | 15.598 | 1265.33
20时 | 11.3 | 14.54 | 6.87 | 0 | 0.662 | 0.852 | 0.588 | 0.757 | 12.284 | 15.81 | 1287
21时 | 10.89 | 14.7 | 6.93 | 0 | 0.656 | 0.886 | 0.604 | 0.815 | 11.718 | 15.819 | 1350
22时 | 10.69 | 14.42 | 6.98 | 0 | 0.619 | 0.835 | 0.625 | 0.843 | 11.711 | 15.798 | 1349.03
23时 | 10.05 | 13.8 | 7.14 | 0 | 0.608 | 0.835 | 0.668 | 0.917 | 11.501 | 15.795 | 1373.36
平均值 | 11.2942 | 14.8975 | 7.1537 | 0 | 1.1378 | 1.4863 | 0.61846 | 0.81279 | 14.5756 | 19.3371 | 1324.625
最大值 | 13.31 | 16.94 | 7.3 | 0 | 2.486 | 2.728 | 0.844 | 0.941 | 16.447 | 24.921 | 1571.51
最小值 | 9.94 | 13.8 | 6.8 | 0 | 0.608 | 0.782 | 0.488 | 0.625 | 11.501 | 15.598 | 1097.35
日排放总量 | - | 357.54 | - | 0 | - | 35.672 | - | 19.507 | - | 464.091 | 31791