## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月14日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 10.6 | 14.47 | 7.18 | 0 | 0.713 | 0.974 | 0.709 | 0.968 | 11.486 | 15.684 | 1365.52
1时 | 12.28 | 16.05 | 7.25 | 0 | 0.744 | 0.973 | 0.795 | 1.039 | 11.173 | 14.606 | 1307.27
2时 | 11.68 | 13.88 | 7.31 | 0 | 0.829 | 0.985 | 0.783 | 0.93 | 11.173 | 13.275 | 1188.11
3时 | 9.96 | 12.9 | 7.23 | 0 | 0.854 | 1.106 | 0.758 | 0.982 | 11.168 | 14.463 | 1295.06
4时 | 10.08 | 14.59 | 8.44 | 0 | 1.113 | 1.611 | 0.733 | 1.061 | 11.169 | 16.165 | 1447.27
5时 | 10.42 | 15.2 | 7.69 | 0 | 1.19 | 1.735 | 0.681 | 0.993 | 11.186 | 16.313 | 1458.32
6时 | 10.53 | 14.45 | 7.34 | 0 | 1.212 | 1.663 | 0.627 | 0.86 | 11.176 | 15.331 | 1371.82
7时 | 10.86 | 14.99 | 7.39 | 0 | 1.219 | 1.683 | 0.516 | 0.712 | 10.905 | 15.056 | 1380.67
8时 | 10.74 | 14.5 | 7.3 | 0 | 1.012 | 1.366 | 0.474 | 0.64 | 10.876 | 14.681 | 1349.89
9时 | 10.41 | 8.95 | 7.34 | 0 | 0.95 | 0.817 | 0.39 | 0.335 | 10.315 | 8.87 | 859.9
10时 | 10.12 | 15.08 | 7.36 | 0 | 0.79 | 1.178 | 0.399 | 0.595 | 10.286 | 15.332 | 1490.58
11时 | 9.26 | 14.15 | 7.36 | 0 | 0.743 | 1.136 | 0.417 | 0.637 | 9.685 | 14.801 | 1528.27
12时 | 9.66 | 14.55 | 7.57 | 0 | 0.715 | 1.077 | 0.414 | 0.624 | 9.609 | 14.473 | 1506.24
13时 | 10.81 | 16.3 | 7.33 | 0 | 0.707 | 1.066 | 0.407 | 0.614 | 8.381 | 12.637 | 1507.86
14时 | 11.11 | 16.7 | 7.22 | 0 | 0.792 | 1.191 | 0.412 | 0.619 | 8.357 | 12.564 | 1503.36
15时 | 11.97 | 18.1 | 6.65 | 0 | 0.817 | 1.235 | 0.423 | 0.639 | 7.75 | 11.716 | 1511.78
16时 | 12.1 | 18.18 | 6.4 | 0 | 0.775 | 1.165 | 0.431 | 0.648 | 7.728 | 11.612 | 1502.6
17时 | 12.51 | 18.82 | 7.01 | 0 | 0.762 | 1.146 | 0.447 | 0.672 | 7.325 | 11.019 | 1504.33
18时 | 12.35 | 18.54 | 7.46 | 0 | 0.758 | 1.138 | 0.453 | 0.68 | 7.346 | 11.026 | 1500.95
19时 | 11.9 | 18.28 | 8.34 | 0 | 0.757 | 1.163 | 0.466 | 0.716 | 7.767 | 11.934 | 1536.48
20时 | 11.86 | 18.6 | 8.85 | 0 | 0.732 | 1.148 | 0.491 | 0.77 | 7.772 | 12.191 | 1568.56
21时 | 11.74 | 18.33 | 7.64 | 0 | 0.725 | 1.132 | 0.542 | 0.846 | 7.954 | 12.416 | 1561.03
22时 | 11.59 | 17.81 | 7.53 | 0 | 0.732 | 1.125 | 0.561 | 0.862 | 7.948 | 12.216 | 1536.98
23时 | 11.12 | 17.02 | 7.53 | 0 | 0.734 | 1.123 | 0.6 | 0.918 | 7.722 | 11.816 | 1530.22
平均值 | 11.0692 | 15.8517 | 7.4467 | 0 | 0.84896 | 1.2057 | 0.53871 | 0.765 | 9.4274 | 13.3415 | 1429.7113
最大值 | 12.51 | 18.82 | 8.85 | 0 | 1.219 | 1.735 | 0.795 | 1.061 | 11.486 | 16.313 | 1568.56
最小值 | 9.26 | 8.95 | 6.4 | 0 | 0.707 | 0.817 | 0.39 | 0.335 | 7.325 | 8.87 | 859.9
日排放总量 | - | 380.44 | - | 0 | - | 28.936 | - | 18.36 | - | 320.197 | 34313.07