## 在线监测数据日报表
在线监测数据日报表
监测时间： 2020年02月15日
监控点位： 吴川市污水处理厂 排水口1
监测时间 | 化学需氧量（COD） |  | PH |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 PH | 排放量 PH | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | 浓度 （毫克/升） | 排放量 （千克） | （吨）
0时 | 11.43 | 17.16 | 7.52 | 0 | 0.736 | 1.105 | 0.633 | 0.95 | 7.737 | 11.617 | 1501.49
1时 | 12.36 | 17.24 | 7.51 | 0 | 0.737 | 1.028 | 0.701 | 0.978 | 8.343 | 11.64 | 1395.18
2时 | 12.04 | 16.8 | 7.52 | 0 | 0.826 | 1.152 | 0.703 | 0.981 | 8.219 | 11.466 | 1395.07
3时 | 11.05 | 15.1 | 7.5 | 0 | 0.853 | 1.165 | 0.708 | 0.967 | 6.103 | 8.337 | 1366.13
4时 | 10.81 | 12.91 | 7.51 | 0 | 0.912 | 1.089 | 0.682 | 0.814 | 6.044 | 7.217 | 1194.05
5时 | 10.12 | 11.48 | 7.5 | 0 | 0.93 | 1.055 | 0.629 | 0.714 | 4.985 | 5.656 | 1134.61
6时 | 10.36 | 11.9 | 7.53 | 0 | 0.884 | 1.015 | 0.567 | 0.651 | 4.993 | 5.734 | 1148.47
7时 | 11.07 | 12.83 | 7.52 | 0 | 0.87 | 1.008 | 0.445 | 0.516 | 5.238 | 6.07 | 1158.77
8时 | 10.92 | 15.56 | 7.41 | 0 | 0.8 | 1.14 | 0.466 | 0.664 | 5.245 | 7.475 | 1425.13
9时 | 10.45 | 16.25 | 7.43 | 0 | 0.779 | 1.212 | 0.511 | 0.795 | 5.394 | 8.39 | 1555.49
10时 | 10.35 | 15.88 | 7.53 | 0 | 0.771 | 1.183 | 0.514 | 0.789 | 5.394 | 8.278 | 1534.75
11时 | 10.02 | 15.37 | 7.57 | 0 | 0.769 | 1.18 | 0.522 | 0.801 | 5.388 | 8.265 | 1534
12时 | 10.09 | 15.25 | 7.3 | 0 | 0.773 | 1.169 | 0.52 | 0.786 | 5.388 | 8.145 | 1511.71
13时 | 10.32 | 15.69 | 6.95 | 0 | 0.774 | 1.177 | 0.516 | 0.784 | 5.393 | 8.198 | 1520.06
14时 | 10.6 | 15.86 | 6.81 | 0 | 0.78 | 1.167 | 0.548 | 0.82 | 5.383 | 8.053 | 1495.98
15时 | 11.43 | 14.45 | 6.7 | 0 | 0.782 | 0.989 | 0.612 | 0.774 | 5.233 | 6.616 | 1264.32
16时 | 11.73 | 14.2 | 6.68 | 0 | 0.952 | 1.152 | 0.648 | 0.784 | 5.408 | 6.547 | 1210.54
17时 | 12.65 | 15.6 | 6.85 | 0 | 1.003 | 1.237 | 0.723 | 0.892 | 8.831 | 10.891 | 1233.22
18时 | 12.51 | 16.93 | 7.13 | 0 | 1.259 | 1.704 | 0.725 | 0.981 | 8.886 | 12.027 | 1353.53
19时 | 12.06 | 16.58 | 7.71 | 0 | 1.335 | 1.835 | 0.729 | 1.002 | 10.066 | 13.837 | 1374.59
20时 | 12.28 | 16.73 | 7.85 | 0 | 1.32 | 1.798 | 0.729 | 0.993 | 10.09 | 13.746 | 1362.31
21时 | 12.97 | 17.8 | 7.9 | 0 | 1.315 | 1.805 | 0.729 | 1.001 | 10.641 | 14.606 | 1372.57
22时 | 12.52 | 17.27 | 7.66 | 0 | 1.275 | 1.759 | 0.733 | 1.011 | 10.642 | 14.684 | 1379.77
23时 | 11.17 | 15.13 | 7.42 | 0 | 1.263 | 1.71 | 0.741 | 1.003 | 10.661 | 14.436 | 1354.14
平均值 | 11.3046 | 15.4154 | 7.3754 | 0 | 0.94575 | 1.2848 | 0.62642 | 0.85213 | 7.071 | 9.6638 | 1365.6617
最大值 | 12.97 | 17.8 | 7.9 | 0 | 1.335 | 1.835 | 0.741 | 1.011 | 10.661 | 14.684 | 1555.49
最小值 | 10.02 | 11.48 | 6.68 | 0 | 0.736 | 0.989 | 0.445 | 0.516 | 4.985 | 5.656 | 1134.61
日排放总量 | - | 369.97 | - | 0 | - | 30.834 | - | 20.451 | - | 231.931 | 32775.88